
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед изм
	Кол-во

	1
	Зеркало носовое одноразовое 
	Зеркало различных размеров предназначено для осмотра пазух носа, изготавливается из нетоксичного полистирола. Способ стерилизации газовый оксидом-этилена На ручках зеркала должно быть выполнено рифление для удобного пользования.
Зеркало носовое полимерное размер: общая длина зеркала не менее 131мм и не более 140мм, длина рабочей части не менее 26мм и не более 32мм, ширина раскрытия рабочих частей не менее 23мм и не более 26 мм, ширина зеркала не менее 65мм и не более 75мм. Упакованы в герметичную упаковку из многослойной пленки и газопроницаемой бумаги марки ГС-60, что позволяет легко вскрывать пакет без применения режущих инструментов. 
	шт
	5000,00

	2
	Воронка ушная одноразовая
	Воронка ушная полимерная различных размеров предназначена для осмотра наружного слухового прохода и барабанной перепонки, должна изготавливаться из нетоксичного полистирола -1 шт. Длина не менее 33,5 и не более 43,2мм, диаметр тыльной части не менее 26,5 мм и не более 30,5мм., наружный диаметр узкой части: не менее 5,0мм и не более 5,8мм; Внутренний диаметр узкой части: не менее 3,4 и не более 4,3мм.
	шт
	5000,00

	3
	Салфетки марлевые
	Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильная, размер не менее 16см х не менее 14см плотность не менее 36 гр/м2.  
	шт
	200,00

	4
	Салфетки марлевые
	Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильная не менее 45 см х не менее 29см плотность не менее  36 гр/м2.  
 
	шт
	100,00

	5
	Лейкопластырь 
	Лейкопластырь медицинский бактерицидный размер не менее 2,5 см х размер не менее 7,2 см
 
	шт
	10,00

	6
	Простынь одноразовая нестерильная
	[bookmark: _GoBack]Простынь одноразовая нестерильная размер не менее 180 см размер не менее 200 см в рулоне.
 
	рулон
	15,00

	7
	Халат  хирургический 
	Халат хирургический не менее 140 см плотность не мене 42, размеры 48 и 50 рукав на резинке. 
 
	шт
	200,00

	8
	Халат смотровой
	Халат плотность не мене 42, размеры 52 и 54 рукав на манжете. 
 
	шт
	300,00

	9
	Пеленка нестерильная 
	Пеленка нестерильная одноразовая размер не мене 60 см х не мене 80 см
 
	шт
	700,00

	10
	Пеленка стерильная
	Пеленка стерильная одноразовая не мене 60 см х не мене 80 см. 
 
	шт
	50,00

	11
	Бинт медицинский 
	Бинт медицинский марлевый стерильный индивидуальная упаковка, плотность не менее 32 грамм/м2, размер не менее 7см х 14 см. 
 
	шт
	100,00

	12
	Бинт медицинский 
	Бинт медицинский марлевый не стерильный индивидуальная упаковка, плотность не менее 32 грамм/м2, размер не менее 7см х 14 см. 
 
	шт
	500,00

	13
	Вата медицинская 
 
	Вата медицинская хирургическая стерильная не менее 250 грамм.
 
	шт
	20,00

	14
	Вата   хирургическая  
	Вата хирургическая нестерильная не менее 250 грамм.
 
	шт
	400,00

	15
	Шприц инъекционный 
	Шприц не менее чем 3-х компонентный объемом 5 мл для инъекций. Предназначен для одноразового использования. Игла не более 21G не более 0,7смм х не более 40мм - съёмная. Положение луер-крепления и конуса цилиндра шприца - концентрическое и расположено по центру цилиндра шприца.  Прозрачный цилиндр. Индивидуальная упаковка.
	шт
	5000,00

	16
	Салфетка 
	Салфетка спиртовая, антисептическая, стерильная, из нетканого материала. Размер 135 на 185. Раствор дезинфицирующего средства не менее 70%. Упаковка: пакет зип-лок.
	шт
	300,00

	17
	Шприц инсулиновый 
	Шприц инсулиновый стерильный с иглой не более 0,4 мм х не более 12 мм объем: не более 1 мл. 

	шт
	1500,00

	18
	Зонд урогенитальный 
	Зонд урогенитальный тип "А". Длина: не менее 197 мм, длина рабочей части: не менее 54 мм, диаметр рабочей части: не менее 2 мм, стерильность: наличие, одноразовый: да, стерилизация: газовая.  
	шт
	1000,00

	19
	Зонд гинекологический  
 
	Зонд гинекологический тип D-1 цитощетка цервикальная. Длина не менее 175 мм. Длина рабочей части не менее 20 мм, Диаметр рабочей части не менее 10 мм. Стерильность наличие, одноразовый.
	шт
	1000,00

	20
	Шпатель медицинский 
	Шпатель медицинский деревянный стерильный не менее 150 мм х не менее 18 мм.  
	шт
	8000,00

	21
	Набор гинекологический смотровой 
	Набор гинекологический предназначен для проведения акушерско-гинекологических осмотров. Состоит из нескольких одноразовых медицинских изделий, помещенных в одну цельную герметично запечатанную упаковку. Зеркало гинекологическое полимерное стерильное по Куско тип D1, размер S / М не менее  1 шт; Перчатки латексные медицинские смотровые гладкие опудренные одноразовые, маленькие S или средние М не менее  1 пара; Зонд тип D1 цитощетка – не более 2 шт. Пеленка медицинская одноразовая не менее 40 см х 60 см не менее  1 шт., ккладыш-направление не менее  1 шт.
	шт
	500,00

	22
	Салфетка 
	Салфетка не менее 60мм х не менее 100мм. Содержит дезинфицирующее средство, пропитано по всей поверхности салфетки. 

	шт
	1000,00

	23
	Игла двусторонняя 
	Игла двусторонняя не менее 21G х 1 не менее 1/2 не менее 0,8х не менее 38 мм.

	шт
	7000,00

	24
	Тампон-зонд 
	Тампон-зонд стерильный в пробирке, зонд пластиковый полипропилен, тампон вискозный не менее 12 мм не менее 175 мм, индивидуальная упаковка.  

	шт
	1000,00






