Приложение №1

Описание объекта закупки *

№ п/п; Наименование товара, работы, услуги; Код позиции по КТРУ/ ОКПД2 **; Характеристики товара, работы, услуги; Ед. изм.; Количество. Наименование характеристики; Значение характеристики. 1; Светильник светодиодный внутреннего освещения; 27.40.25.123-00000004; Вид светильника; потолочный; Шт; 10. Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин; 6500. Мощность, Ватт; >35 и ≤ 40. Световой поток, Люмен; > 6000 и ≤ 7000. Длина светильника, мм; ≥ 1000 и < 1200. Ширина светильника, мм; ≥ 50 и < 80. Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин; ≤ 6500. Коэффициент пульсаций, %; ≤ 1. Коэффициент мощности, cosϕ; ≥ 0.9. Тип диммера; Механический. Форма; Прямоугольная. Класс защиты от электрического тока; III. Коэффициент пульсаций; ≤ 1. Тип светильника; Линейный. 2; Светильник светодиодный внутреннего освещения; 27.40.25.123-00000004; Вид светильника; потолочный; Шт; 10. Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин; 6500. Мощность, Ватт; >40 и ≤ 50. Световой поток, Люмен; > 6000 и ≤ 7000. Длина светильника, мм; ≥ 1000 и < 1200. Ширина светильника, мм; ≥ 50 и < 80. Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин; ≤ 6500. Коэффициент пульсаций, %; ≤ 1. Коэффициент мощности, cosϕ; ≥ 0.9. Тип диммера; Механический. Форма; Прямоугольная. Класс защиты от электрического тока; III. Коэффициент пульсаций; ≤ 1. Тип светильника; Линейный. 3; Светильник светодиодный внутреннего освещения; 27.40.25.123-00000004; Вид светильника; потолочный; Шт; 43. Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин; 6500. Мощность, Ватт; >35 и ≤ 40. Световой поток, Люмен; > 6000 и ≤ 7000. Длина светильника, мм; ≥ 500 и < 600. Ширина светильника, мм; ≥ 500 и < 600. Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин; ≤ 6500. Коэффициент пульсаций, %; ≤ 1. Коэффициент мощности, cosϕ; ≥ 0.9. Тип диммера; Механический. Форма; Квадратная. Класс защиты от электрического тока; III. Коэффициент пульсаций; ≤ 1. Тип светильника; Линейный.