|  | Приложение № 1 к государственному контракту №_______ от «_____» ___________ 2026 г. |
| --- | --- |

Спецификация

1. Заказчик: ФКУ ИК-25 УФСИН России по Волгоградской области

2. Наименование товаров: сантехнические материалы в рамках капитального ремонта

3. Характеристики и количество предмета закупки:

| Наименование | Характеристики | Классификатор ОКПД-2 КТРУ | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унитаз | По типу монтажа: напольный Высота: ≥ 750 и < 900 мм Длина: ≥ 600 и < 650 мм Ширина: ≥ 350 и < 400 мм Материал корпуса: сантехнический фарфор Направление выпуска (стока): наклонное (под углом) Управление (тип смыва): ручной | ОКПД-2: 23.42.10.150 КТРУ 23.42.10.150-00000006 |  | шт. | 1 | 7000,00 | 7000,00 |
| Раковина | Вид: раковина Материал корпуса: сантехнический фарфор Количество отверстий под смеситель: 1 штука Монтаж: к стене Форма чаши: полукруглая Тип установки: с пьедесталом Слив-перелив в комплекте: да | ОКПД-2: 23.42.10.130 КТРУ 23.42.10.130-00000008 |  | шт. | 2 | 5000,00 | 10000,00 |
| Кронштейн для керамической раковины | Тип: крепление для раковины Материал: пластик | ОКПД-2 22.23.12.140 |  | шт. | 2 | 375,00 | 750,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 17750,00 |

4. Место поставки:  403532, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Хлеборобная, 107.

5. Срок (период) поставки товаров, выполнения работ, услуг: одной партией в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания государственного контракта.

6. Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение обязательств по контракту: 3 календарных дней с момента поставки товара.

7.  Срок приемки заказчиком товара: 10 календарных дней с момента поставки товара.

8. Требования к поставке товара:  Поставщик представляет всю необходимую документацию для приема товара по количеству и ассортименту. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

9. Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки, соответствовать ГОСТ 30493-2025.

10. Требования к безопасности при поставке товара: поставляемый товар должен отвечать требованиям по безопасности эксплуатации, относящимся к данной группе товаров, согласно существующим стандартам. Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья Заказчика, граждан, а также не причинять вред окружающей среде.

11. Порядок сдачи и приемки поставки товара: Поставщик поставляет, а Заказчик принимает товар, согласно товарной накладной, счету-фактуре, транспортной накладной и сертификату качества товара. При наличии обоснованных замечаний к поставленному товару Поставщик устраняет данные замечания в рамках контракта. Поставка товара считается осуществленной с момента подписания сторонами товарной накладной.

12.  Гарантийный срок не менее 1 года с момента поставки.

13. Мы нижеподписавшиеся подписав приложение подтверждаем, что Заказчик устанавливает, а поставщик подтверждает, соответствие Единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ,                        а именно:

- Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; не является лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры.

- Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий,), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителей, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Участник закупки не является иностранным агентом.

- Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

- Отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом № 44-ФЗ  реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки.

Подписи сторон:

____________ Н.Н. Алентьев                                                                                                                                  ____________