| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смеситель водоразборный | КТРУ 28.14.12.110-00000019 Излив – Аэратор; Материал – Латунь; Монтаж – наружний; Назначение – для раковин; Тип управления – рычажный; *Тип смесителя – однорычажный; Запорный клапан – керамический картридж; Диаметр картриджа - не менее 35 мм; Форма излива воды – традиционная; Длина излива – не менее 169 мм; Высота смесителя – не менее 257 мм; Тип крепления – на шпильку; Форма смесителя – плоская; Высота излива – не менее 207 мм; Покрытие – хромоникелевое; Комплект: гибкая подводка, набор для монтажа. | 1 шт. |
| 2. | Смеситель водоразборный | КТРУ 28.14.12.110-00000019 Излив – Аэратор; Материал – Латунь; Монтаж – наружний; Назначение – для душа; Тип управления – рычажный; *Цвет – хром; Покрытие – глянцевое; Защита от обратного тока – да; Переключатель режимов лейки – ручной; Расход воды максимальный – не более 12 л/мин Запорный клапан – керамический картридж; Монтаж – вертикальный; Присоединительный размер – не более 3/4"; Комплектация – держатель лейки, лейка, смеситель, душевой шланг длина не менее 150 см, комплект отражателей, комплект эксцентриков. | 1 шт. |
| *В соответствии с П.4-6 правил использования каталога товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, при описании объекта закупки Покупателем были использованы дополнительные показатели товара, описывающие потребности заказчика, предъявляемые к техническим и функциональным характеристикам для целей определения соответствия поставляемого товара потребностям покупателя, так как показателей, характеризующих товар, предусмотренных каталогом товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не достаточно при описании потребностей покупателя. |  |  |  |