ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПОЧНОЙ СЕССИИ ЕАТ (ЗС на ЕАТ)

| Наименование закупочной сессии на ЕАТ (ЗС на ЕАТ) | Поставка и установка кондиционеров для нужд ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы» |
| --- | --- |
| № ЗС на ЕАТ | 200906751126100075 |
| Наименование участника закупочной сессии на ЕАТ (ЗС на ЕАТ) |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Система налогообложения (в случае отсутствия обязанности по уплате налогов – указывается основание такого отсутствия) |  |
| ФИО лица, имеющего право действовать от участника с основанием такого действия |  |

(ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

- СПЕЦИФИКАЦИЯ*:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Характеристики, условия, требования | Количество | Единица измерения | ОКПД2/КТРУ | Товарный знак | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер | Согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Спецификации к Контракту) | 3 | Штука | 28.25.12.130 - Кондиционеры бытовые |  |  |
| 2 | Работа по установке кондиционеров |  | 3 | Усл. Ед. | 43.22.12.150 - Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах | - | - |

*должны соответствовать данным, указанным в электронном виде на ЕАТ. В случае расхождения данных, или отсутствия таковых в настоящей заявке – преимущество имеют данные электронного заполнения заявки на ЕАТ.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРУ:

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Параметр значения | Инструкция для участника ЗС | Значение Участника ЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип | Настенный инвенторный |  | Конкретное значение | Участник не может изменять значение | Настенный инвенторный |
| 2 | Площадь помещения | ≥ 25 | М2 | Не менее | Участник указывает конкретное значение |  |
| 3 | Мощность охлаждения | ≥ 2,64 | кВт | Не менее | Участник указывает конкретное значение |  |
| 4 | Мощность обогрева | ≥ 2,64 | кВт | Не менее | Участник указывает конкретное значение |  |
| 5 | Хладагент | R32 |  | Конкретное значение | Участник не может изменять значение | R32 |
| 6 | Частота электропитания | 50-60 | Гц | Диапазон | Участник указывает конкретное значение |  |
| 7 | Уровень шума наружного блока | ≤ 56 | Дб | Не более | Участник указывает конкретное значение |  |
| 8 | Коэффициент EER (охлаждение) | ≥ 3,56 |  | Не менее | Участник указывает конкретное значение |  |
| 9 | Коэффициент COP (обогрев): | ≥ 3,76 |  | Не менее | Участник указывает конкретное значение |  |
| 10 | Заводская заправка хладагента | 500-600 | грамм | Диапазон | Участник указывает конкретное значение |  |
| 11 | Дистанционное управление (ДУ) - пульт | Да |  | Конкретное значение | Участник не может изменять значение | Да |
| 12 | Датчик температуры в пульте ДУ | Да |  | Конкретное значение | Участник не может изменять значение | Да |
| 13 | Подготовка к Wi-Fi | Да |  | Конкретное значение | Участник не может изменять значение | Да |
| 14 | Объёмное распределение воздушного потока | Да |  | Конкретное значение | Участник не может изменять значение | Да |
| 15 | Функция «Антизамерзание» | Да |  | Конкретное значение | Участник не может изменять значение | Да |
| 16 | Антикоррозийное покрытие теплообменника | Да |  | Конкретное значение | Участник не может изменять значение | Да |
| 17 | Защита от утечки хладагента | Да |  | Конкретное значение | Участник не может изменять значение | Да |
| 18 | Самоочистка внутреннего блока | Да |  | Конкретное значение | Участник не может изменять значение | Да |
| 19 | Фильтры удаления запахов и вредных примесей | Да |  | Конкретное значение | Участник не может изменять значение | Да |
| 20 | Количество скоростей вентилятора | ≥ 3 |  | Не менее | Участник указывает конкретное значение |  |
| 21 | Таймер | Да |  | Конкретное значение | Участник не может изменять значение | Да |
| 22 | Цвет | Белый или светло-бежевый |  | Вариативное значение | Участник указывает конкретное значение |  |

СРОКИ ПОСТАВКИ и УСТАНОВКИ ТОВАРА: с даты заключения Контракта в срок не позднее 5-ти календарных дней.

МЕСТО ПОСТАВКИ и УСТАНОВКИ ТОВАРА: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, д. 8/2, 3 этаж (конкретные места установки указываются Заказчиком).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ПОСТАВЩИКА: 12 календарных месяцев с даты приемки Товара Заказчиком.

Настоящей заявкой подтверждаю участие в закупке на ЕАТ, внимательно изучил документацию и все условия Контракта, в том числе все его приложения, полностью соглашаюсь со всеми условиями поставки и установки Товара, подтверждаю, что поданные мною документы, сведения и данные, как в отношении Участника ЗС, так и в отношении объекта закупки, являются верными, действующими, не противоречащими нормам применяемого законодательства и соответствуют условиям закупки, обязуюсь поставить и установить Товар в установленный срок и в установленном месте поставки и установки Товара. Данные ценового предложения приведены в электронном виде на ЕАТ.

_____________________ / ____________________/

Подпись                                       ФИО

М.П. / Подписано ЭЦП

Рекомендуемая форма. Все пустые значения – подлежат соответствующему заполнению. При отсутствии сведений (характеристик)– невозможно определить соответствие Услуг заявленным требованиям Заказчика.

Заполняется для товаров

См. сноску 2.

Заполняется Участником ЗС в соответствии с инструкцией.