«Утверждаю»

Заместитель директора по общим вопросам

__________________________ И.В. Козлов

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)

на оказание услуг по промывке участков канализационных сетей на территории обособленных подразделений ФИЦ ПНЦБИ РАН

1. Наименование объекта закупки: оказание услуг по промывке участков канализационных сетей на территории обособленных подразделений ФИЦ ПНЦБИ РАН.

2. Условия оказания услуг:

Услуги (работы) выполняются Исполнителем во время, согласованное в заявке Заказчика на территории объектов ФИЦ ПНЦБИ РАН, расположенных по адресам: 142290, Московская область, г.о. Серпухов, г.о. Пущино

проспект Науки, д.3;

проспект Науки, д.5;

ул. Институтская, д.2;

ул. Институтская, д.3;

ул. Институтская, д.7.2.3 Исполнитель несет полную ответственность за соблюдением специалистами, привлеченными для оказания услуг внутреннего режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

3. Объем услуг

Промывка канализационной сети, включая канализационные колодцы, от посторонних отложений. Гидродинамическая промывка канализационной сети производится с использованием гидродинамической прочистной машины которая подает струю воды под давлением 200 атмосфер в трубу канализации по специальному шлангу, оснащенному специальной насадкой несколькими отверстиями, смотрящими назад под углом 15 - 45° по отношению к оси шланга. Промывка сегмента канализации осуществляется в интервале между двумя соседними смотровыми колодцами, расположенными на одной линии.

В случае необходимости, в рамках действующего договора, Заказчик вправе заказать дополнительные услуги, согласно Прейскуранта Исполнителя.

4. Требования к качеству выполнения услуг

Исполнитель несет ответственность за качество оказания Услуг.

Исполнитель должен оказывать Услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными техническими документами, определяющими данный вид деятельности, в том числе:

- ГОСТ 25150-2024 Канализация. Термины и определения

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения;

- СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- исполнительные схемы участков сетей.

5. Объем и сроки гарантий качества

Гарантия качества на оказание услуг по промывке канализационной сети предоставляется Исполнителем в течение срока оказания услуг в соответствии с требованиями Договора в полном объеме согласно требованиям настоящего Технического задания.

Если в период оказания услуг обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.

6. Требования к безопасности выполнения услуг

Исполнитель несет ответственность за оказание услуг в соответствии с требованиями действующего Законодательства РФ.

При оказании Услуг Исполнитель должен обеспечить безопасные условия и охрану труда на рабочих местах.

Персонал Исполнителя должен соблюдать требования охраны труда, требования пожарной безопасности, противопожарный режим, установленный на Объекте.

Исполнитель несёт ответственность за нарушение его персоналом требований охраны труда и требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принимаемые в ходе оказания Услуг технические решения должны соответствовать требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Механизмы и другое производственное оборудование, материалы, средства индивидуальной и коллективной защиты работников должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда.

Запрещается применение в производстве вредных и опасных веществ, материалов, оборудования, работ, для которых не разработаны методики и средства метрологического контроля.

7. Срок оказания услуг: с даты заключения Договора по 31.12.2026 г.

Разработал:

главный инженер                                                              Д.И. Далевич