Приложение № 1

Техническое задание

Наименование объекта закупки: поставка материалов (в рамках капитального ремонта).

Описание объекта закупки:

1. Требования к качественным, количественным и функциональным характеристикам товара. Условия поставки товара, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям Заказчика

| № п/п | Наименование товара/код позиции | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обои/ 17.24.11.110-00000002 | Класс: Флизелиновые; Вид декоративного исполнения: С фоном без печатного рисунка; Высокая устойчивость к трению: Да; Ширина полотна: ≥ 1 и < 1.5 м; Длина полотна: ≥ 10 и < 15м; *Цвет: Белый либо аналогичных оттенков. | рулон | 65 |
| 2. | Плиты и плитки керамические/ 23.31.10.000-00000001 | Длина: ≥ 300 и < 350 мм; Ширина: ≥ 200 и < 250 мм; Область применения: Для облицовки стен внутри помещений; Цвет: Белый либо аналогичных оттенков. | м2 | 55,2 |
| 3. | Покрытие напольное ламинированное (ламинат)/ 22.23.15.000-00000012 | Класс износостойкости: 32; Назначение: Жилое помещение; Длина доски: ≥ 1000 и < 1500 мм; Толщина доски: ≥ 8 мм; Ширина доски: ≥ 160 и < 200 мм; Обработка поверхности: Гладкая; Поверхность доски: Матовая; Соединение замковое: Да; *Цвет: бежевый или аналогичных оттенков. | м2 | 21,46 |
| 4. | Смеситель водоразборный/ 28.14.12.110-00000019 | Материал: Латунь; Монтаж: Наружний; Тип управления: Рычажный; Назначение: Для раковин; *Цвет: Хорм; *Комплектация: Гибкая подводка, крепление. | шт. | 15 |
| 5. | Розетка штепсельная/ 27.33.13.110-00000004 | Количество гнезд в корпусе: 1 шт; Номинальное напряжение: ≥ 220 и < 250 В; Номинальный ток: 16 А; Тип розетки: Внутренняя (встраиваемая); Конструктивные особенности: Наличие заземления; *Рамка: Наличие; *Цвет: Белый или аналагичных оттенков. | шт | 20 |
| 6. | Изделия крепежные и винты крепежные/ 25.94.10.000-00000001 | Тип: Дюбель-гвозди с фланцем; Диаметр: ≥ 6 мм; Длина: ≥ 40 мм; Диаметр гвоздя: ≥ 3,8 мм; Длина гвоздя: ≥ 45 мм; Размер шлица: PZ2; Основание: Бетон/кирпич/камень; Материал: Полипропилен/Оцинкованная сталь. | шт | 2 000 |
| 7. | Люк ревизионный сантехнический/ 25.99.29.190-00000022 | Габаритные размеры, высота: ≥ 200 и < 250; Габаритные размеры, ширина: ≥ 400 и < 450; Основной материал: пластик; *Цвет: Белый или аналагичных оттенков. | шт | 1 |
| 8. | Смесь сухая строительная/ 23.64.10.110-00000003 | Условия применения: Для внутренних работ; Вид применяемого вяжущего: Гипсовый; Способ нанесения: Ручной; Функциональное назначение смеси: Штукатурная; *Штукатурка гипсовая: Соответствие. | кг | 375,00 |

* Дополнительные требования к товару настоящего приложения обусловлены отсутствием дополнительных характеристик товара в КТРУ, что не позволяет Заказчику приобрести товар, в полной мере обеспечивающий его потребностям, и в соответствии с требованиями Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года N 145 Заказчиком указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога. Данная информация обусловлена исходя из обеспечения функциональной установки блока дверного, стойкости к износу во время эксплуатации, сочетаемости с интерьером Заказчика.

2. Место поставки товара

Поставка товара осуществляется в ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН России, по адресу: 644015, г. Омск, ул. Поворотникова, 4.

3. Срок, период, порядок поставки товара

Поставка товара осуществляется силами Поставщика, с даты заключения государственного контракта 
и до 30.10.2026 г, в полном объеме.

4. Требование к товару

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без видимых дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь маркировки, наклейки, лицензионные и авторские знаки, в случаях определяемых действующим законодательством Российской Федерации.

Все изделия (товар) не должны содержать токсичных, радиоактивных и других веществ, угрожающих здоровью человека.

Все товары должны быть безопасны и разрешены для применения на территории РФ.