Приложение № 1

Техническое задание

Наименование объекта закупки: поставка материалов (в рамках капитального ремонта).
Описание объекта закупки:
1. Требования к качественным, количественным и функциональным характеристикам товара. Условия поставки товара, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям Заказчика

	№ п/п
	Наименование товара/код позиции
	Характеристики товара
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1.
	Обои/
17.24.11.110-00000002
	Класс: Флизелиновые;
Вид декоративного исполнения: С фоном без печатного рисунка;
Высокая устойчивость к трению: Да;
Ширина полотна: ≥ 1  и  < 1.5 м;
Длина полотна: ≥ 10  и  < 15м;
*Цвет: Белый либо аналогичных оттенков.
	рулон
	65

	2.
	Плиты и плитки керамические/
23.31.10.000-00000001
	Длина: ≥ 300  и  < 350 мм;
Ширина: ≥ 200  и  < 250 мм;
Область применения: Для облицовки стен внутри помещений;
Цвет: Белый либо аналогичных оттенков.
	м2
	55,2

	3.
	Покрытие напольное ламинированное (ламинат)/
22.23.15.000-00000012
	Класс износостойкости: 32;
Назначение: Жилое помещение;
Длина доски: ≥ 1000  и  < 1500 мм;
Толщина доски: ≥ 8 мм;
Ширина доски: ≥ 160  и  < 200 мм;
Обработка поверхности: Гладкая;
Поверхность доски: Матовая;
Соединение замковое: Да;
*Цвет: бежевый или аналогичных оттенков.
	м2
	21,46

	4.
	Смеситель водоразборный/
28.14.12.110-00000019
	Материал: Латунь;
Монтаж: Наружний;
Тип управления: Рычажный;
Назначение: Для раковин;
*Цвет: Хорм;
*Комплектация: Гибкая подводка, крепление.
	шт.
	15

	5.
	Розетка штепсельная/
27.33.13.110-00000004
	Количество гнезд в корпусе: 1 шт;
Номинальное напряжение: ≥ 220  и  < 250 В;
Номинальный ток: 16 А;
Тип розетки: Внутренняя (встраиваемая);
Конструктивные особенности: Наличие заземления;
*Рамка: Наличие;
*Цвет: Белый или аналагичных оттенков.
	шт
	20

	6.
	Изделия крепежные и винты крепежные/
25.94.10.000-00000001
	Тип: Дюбель-гвозди с фланцем;
Диаметр: ≥ 6 мм;
Длина: ≥ 40 мм;
Диаметр гвоздя: ≥ 3,8 мм;
Длина гвоздя: ≥ 45 мм;
Размер шлица: PZ2;
Основание: Бетон/кирпич/камень;
Материал: Полипропилен/Оцинкованная сталь.
	шт
	2 000

	7.
	Люк ревизионный сантехнический/ 25.99.29.190-00000022
	Габаритные размеры, высота: ≥ 200  и  < 250;
Габаритные размеры, ширина: ≥ 400  и  < 450;
Основной материал: пластик;
*Цвет: Белый или аналагичных оттенков.
	шт
	1

	8.
	Смесь сухая строительная/
23.64.10.110-00000003
	Условия применения: Для внутренних работ;
Вид применяемого вяжущего: Гипсовый;
Способ нанесения: Ручной;
Функциональное назначение смеси: Штукатурная;
*Штукатурка гипсовая: Соответствие.
	кг
	375,00


* Дополнительные требования к товару настоящего приложения обусловлены отсутствием дополнительных характеристик товара в КТРУ, что не позволяет Заказчику приобрести товар, в полной мере обеспечивающий его потребностям, и в соответствии с требованиями Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года N 145 Заказчиком указаны потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога. Данная информация обусловлена исходя из обеспечения функциональной установки блока дверного, стойкости к износу во время эксплуатации, сочетаемости с интерьером Заказчика.
2. Место поставки товара
Поставка товара осуществляется в ФКУЗ МСЧ-55 ФСИН России, по адресу: 644015, г. Омск, ул. Поворотникова, 4.
3. Срок, период, порядок поставки товара
[bookmark: _Hlk199938997]Поставка товара осуществляется силами Поставщика, с даты заключения государственного контракта 
и до 30.10.2026 г, в полном объеме.
4. Требование к товару
Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без видимых дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным, выпущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Товар должен иметь маркировки, наклейки, лицензионные и авторские знаки, в случаях определяемых действующим законодательством Российской Федерации.
Все изделия (товар) не должны содержать токсичных, радиоактивных и других веществ, угрожающих здоровью человека.
Все товары должны быть безопасны и разрешены для применения на территории РФ.

