## Приложение № 2

к Контракту

от  «      »                  2026 г. № _________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| №№ п/п | Наименование Товара | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калоприемник для кишечной стомы однокомпонентный | Калоприемник для кишечной стомы однокомпонентный АБУЦЕЛ ®ПАЛЬМ А® С для стомы Ø 20-60 мм, прозрачный, в упаковке 5 штук+1 зажим. Вариант исполнения Дренируемый Максимальный диаметр вырезаемого отверстия ≥ 51мм и ≤ 60мм Минимальный диаметр вырезаемого отверстия ≤ 20мм Тип мешка Прозрачный |  |  |
| От Заказчика: |  |  |  | От Поставщика: |  |
| Зам. главного врача _______________Н.Н. Рощипкин |  |  |  |  |  |

2. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

2.1. Требования к гарантии качества товара, а также гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества: Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество на русском языке. Гарантия производителя на товар составляет не менее 12 месяцев. Гарантия Поставщика на товар составляет (не менее гарантии производителя) не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа (УПД).

2.2. Иные требования: Требования к качеству товара: Год выпуска не ранее 2026 года.

2.3. Требования к упаковке и маркировке: Товар поставляется в упаковке, соответствующей ГОСТам, с соблюдением требований к упаковочным материалам и способу упаковывания, с использованием материалов, разрешенных к применению, обеспечивающих его сохранность от повреждений, а также сохранность качества и безопасность при перевозке всеми видами транспорта.