ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку приборов учета расхода холодной и горячей воды

ОКПД 2 - 26.51.63.120

1. Поставляемый товар должен соответствовать по качеству действующим стандартам, ГОСТам, ТУ и другим нормативным документам, срокам годности, установленными заводом-изготовителем, год выпуска 2026.

2. Место поставки товара: 644024, Омская область, г. Омск, ул. Лермонтова дом 27.

3. Функциональные, качественные характеристики товара:

| № п/п | Код КТРУ | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.51.63.120-00000001 | Счетчик производства и потребления жидкости | вид | крыльчатый |  | шт | 1 |
|  |  |  | материал | латунь |  |  |  |
|  |  |  | диаметр условного прохода | 15 | миллиметр |  |  |
|  |  |  | тип подключения | резьба |  |  |  |
|  |  |  | измеряемая среда | холодная вода |  |  |  |
| 2 | 26.51.63.120-00000001 | Счетчик производства и потребления жидкости | вид | крыльчатый |  | шт | 1 |
|  |  |  | материал | латунь |  |  |  |
|  |  |  | диаметр условного прохода | 15 | миллиметр |  |  |
|  |  |  | тип подключения | резьба |  |  |  |
|  |  |  | измеряемая среда | горячая вода |  |  |  |

4. Общие требования к Товару:

Товар должен быть новым, (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании. Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

5. Требования к упаковке:

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

6. Требования к гарантии качества Товара:

На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара, который исчисляется с даты подписания акта сдачи-приемки Товара.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки в Товаре (комплектующих изделиях), Поставщик обязан устранить их своими средствами и за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).

Гарантийный срок: 12 мес.

7. Условия поставки Товара:

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни по адресу: 644024, г. Омск,                    ул. Лермонтова, д.27.

Срок поставки Товара – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Время поставки: рабочие часы Заказчика с учетом обеденного времени (рабочие часы с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30 часов по омскому времени, пятница с 08:30 до 16:30 часов по омскому времени, обеденное время с 13:00 до 13:48 часов по Омскому времени).

8. Оплата по контракту Товара:

Поставщику производится по факту поставки Товара путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика на основании счета, товарной накладной. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной.