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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку приборов учета расхода холодной и горячей воды
ОКПД 2 - 26.51.63.120

1. Поставляемый товар должен соответствовать по качеству действующим стандартам, ГОСТам, ТУ и другим нормативным документам, срокам годности, установленными заводом-изготовителем, год выпуска 2026.
[bookmark: _GoBack]2. Место поставки товара: 644024, Омская область, г. Омск, ул. Лермонтова дом 27.
3. Функциональные, качественные характеристики товара:

	№ п/п
	Код  КТРУ
	Наименование товара
	Наименование характеристики  
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	26.51.63.120-00000001
	Счетчик производства и потребления жидкости
	вид
	крыльчатый
	
	шт
	1

	
	
	
	материал
	латунь
	
	
	

	
	
	
	диаметр условного прохода
	15
	миллиметр
	
	

	
	
	
	тип подключения
	резьба
	
	
	

	
	
	
	измеряемая среда
	холодная вода
	
	
	

	2
	26.51.63.120-00000001
	Счетчик производства и потребления жидкости
	вид
	крыльчатый
	
	шт
	1

	
	
	
	материал
	латунь
	
	
	

	
	
	
	диаметр условного прохода
	15
	миллиметр
	
	

	
	
	
	тип подключения
	резьба
	
	
	

	
	
	
	измеряемая среда
	горячая вода
	
	
	



4. Общие требования к Товару:
Товар должен быть новым, (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании. Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

5. Требования к упаковке:
Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

6. Требования к гарантии качества Товара:
На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара, который исчисляется с даты подписания акта сдачи-приемки Товара.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки в Товаре (комплектующих изделиях), Поставщик обязан устранить их своими средствами и за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов).
Гарантийный срок: 12 мес.

7. Условия поставки Товара:
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни по адресу: 644024, г. Омск,                    ул. Лермонтова, д.27.
Срок поставки Товара – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
Время поставки: рабочие часы Заказчика с учетом обеденного времени (рабочие часы с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30 часов по омскому времени, пятница с 08:30 до 16:30 часов по омскому времени, обеденное время с 13:00 до 13:48 часов по Омскому времени).

8. Оплата по контракту Товара:
Поставщику производится по факту поставки Товара путём перечисления денежных средств на расчетный счёт Поставщика на основании счета, товарной накладной. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной.

