ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей
для нужд ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

- Общие сведения о закупке

Заказчик: ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предмет размещения закупки: оказание услуг по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей.

Место оказания услуги: 187022, Ленинградская область, Тосненcкий район,
г.п. Форносово, ул. Дальняя, д. 1.

Срок выполнения: не более 20 календарных дней с даты заключения контракта, а в случае неисполнении обязательств, до полного их исполнения.

- Требования, установленные к качественным характеристикам оказываемой услуги

Услуги должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 27.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- «Свода правил 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования
к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179);

Результатом оказания услуг является передача от Исполнителя к Заказчику соответствующего изъятому количества, типа и марок, технически обслуженных
и перезаряженных огнетушителей с характеристиками, отвечающим требованиям пункта 2 настоящего Технического задания и подписанный сторонами Акт оказания услуг на каждую переданную партию огнетушителей.

3.	Требование к исполнителю

Исполнитель должен иметь действующую лицензию для оказания данной услуги. Требование установлено Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений»:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

4.	Требование к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг

Исполнитель гарантирует соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.

На оказанные услуги по перезарядке и испытанию имеющихся у Заказчика огнетушителей устанавливается гарантийный срок 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Устранение неисправностей, связанных с гарантийными обязательствами, производятся исполнителем в течение одного рабочего дня после поступления акта выявленных неисправностей от Заказчика, с использованием материалов и комплектующих Исполнителя и за его счет.

Услуга включает в себя:

- Передачу Государственным заказчиком огнетушителей для перезарядки Подрядчику
по адресу: 187022, Ленинградская область, Тосненcкий район, г.п. Форносово,
ул. Дальняя, д. 1.

- Перезарядка огнетушителей.

- Опломбирование и маркировка огнетушителей.

- При неисправности огнетушителей Подрядчик обязуется составить Акт об утилизации
и поставить взамен аналогичными.

- Произвести доукомплектование после их поверки.

Передачу Подрядчиком перезаряженных огнетушителей Государственному заказчику
по адресу: 187022, Ленинградская область, Тосненcкий район, п. Форносово, ул. Дальняя,
д. 1.

Марка и количество огнетушителей приведены в разделе № 3 Технического задания.

3. Требования, установленные к функциональным, техническим характеристикам оказываемых услуг

| № п/п | Наименование оказываемых услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим характеристикам оказываемых услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей | Перечень оказываемых услуг: - внешний и внутренний осмотр корпуса огнетушителя; - очистку корпуса огнетушителя, запорно-пускового устройства и шлангов от огнетушащего вещества; - испытание огнетушителей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057-2001; - проверку запорно-пускового устройства на плотность; - замену гибких раструбов на огнетушителях порошковых (при необходимости); - проверку на исправность индикатора давления огнетушителей порошковых; - замену манометров на огнетушителях порошковых (при необходимости); - перезарядку огнетушителя на оборудовании исполнителя соответствующим огнетушащим веществом из материалов исполнителя; - опломбирование огнетушителя и нанесение на огнетушитель паспорта перезарядки огнетушителя, в котором должно быть указано: а) наименование и адрес организации, проводившей перезарядку/испытание огнетушителя; б) печать организации, производившей перезарядку/испытание огнетушителя; в) тип огнетушителя; г) марка заряженного огнетушащего вещества; д) общий вес огнетушителя; е) даты проведения перезарядки и дата следующей проверки и перезарядки (число, месяц, год); ж) ФИО лица, проводившего перезарядку; - выбраковку неисправных огнетушителей. |

Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям и другим нормативным документам, установленным законодательством. Предоставляемые материалы должны иметь сертификаты соответствия (или декларации соответствия) паспорта качества.

По завершении оказания услуг огнетушитель должен быть опломбирован пломбой исполнителя и иметь паспорт перезарядки огнетушителя с указанием даты перезарядки/испытаний огнетушителя.

При обнаружении непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации исполнителем составляется соответствующий Акт технического состояния с выводами
о непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации, который передается Заказчику.

В случае вывода из строя огнетушителя по вине Исполнителя компенсация ущерба происходит за счет средств Исполнителя.

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Количество | ОКПД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перезарядка огнетушителя ОП-4 | шт. | 116 | 29.24.92.110 |
|  | Перезарядка огнетушителя ОП-35 | шт. | 2 | 29.24.92.110 |

4. Оплата работ:

Оплата работ осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета после окончания всего комплекса работ, на основании выставленного Исполнителем счёта, акта об оказании работ/услуг. Срок оплаты: 7 дней с момента выставления актов.

5. Источник финансирования:

Средства федерального бюджета.

Начальник пожарной части

ФКУ ИК-3 ГУФСИН России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

капитан внутренней службы	М.В. Кикин