Приложение №3 
Приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 г. №421/пр (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр)

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	

 			
/Общество с ограниченной ответственностью «СпецЗнак» Директор Е.П. Пышков/		/государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер им С.Д.Грязнова" Гл.врач О.Ю. Прохоров/	
«____»______________20    г.		«____»______________20    г.	

Наименование программного продукта	АРОС-Лидер (версия 6.3.4)	
Наименование редакции сметных нормативов	ФСНБ-2022 (18) - ФСНБ-2022 дополнение №18 (2 кв. 2026) (приказы Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр, от 04.08.2020 № 421/пр, от 21.12.2020 № 812/пр, от 11.12.2020 № 774/пр)	

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	
Приказы Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр, от 26.08.2022 №703/пр, от 26.10.2022 №905/пр, от 27.12.2022 №1133/пр, от 10.02.2023 №84/пр, от 11.05.2023 №335/пр, от 02.08.2023 №551/пр, от 14.11.2023 №817/пр, от 16.02.2024 №102/пр, от 13.05.2024 №323/пр, от 09.08.2024 №524/пр, от 07.11.2024 №747/пр, от 07.02.2025 №69/пр, от 19.05.2025 №299/пр, от 14.08.2025 № 490/пр, от 12.11.2025 № 696/пр, от 17.02.2026 № 91/пр, от 15.05.2026 № 301/пр
Приказы Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, от 30.01.2024 № 55/пр, от 23.01.2025 № 30/пр, от 30.01.2026 № 42/пр
Приказы Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, от 26.07.2022 № 611/пр
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр	

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	
Письмо Минстроя России от 22 мая 2026 г. № 31076-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве»	

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Распоряжение от 03.03.2025 № 153-од	

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	
1 квартал 2026 Ульяновская область ФГИС ЦС	

Наименование субъекта Российской Федерации	
73 - Ульяновская область	

Наименование зоны субъекта Российской Федерации	
1 ценовая зона	

Замена приемно-контрольного прибора "Гранит-8"	
(наименование стройки)	

государственное казенное учреждение здравоохранения «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер им С.Д.Грязнова"
Ульяновская область,г. Инза, ул. Санаторная, д. 5	
(наименование объекта капитального строительства)	

Локальный СМЕТный расчет (СМЕТА) № 012-ПС договор

Замена приемно-контрольного прибора "Гранит-8"	
(наименование работ и затрат)	
	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание:			
	(проектная и (или) техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен  	2 квартал 2026г. (Август 2026г.)			

Сметная стоимость:	35 164,75		 руб.		Средства на оплату труда рабочих	7 062,56		 руб.	
в том числе:					Средства на оплату труда машинистов	7,94		 руб.	
строительных работ	0,00		 руб.		Нормативные затраты труда рабочих	17,92		чел.-ч.	
монтажных работ	30 104,61		 руб.		Нормативные затраты труда машинистов	0,02		чел.-ч.	
оборудования	0,00		 руб.						
прочих затрат	5 060,14		 руб.						

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения
	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффи-циенты	всего с учетом коэффи-циентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффи-циенты 	всего в текущем уровне цен.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												
Раздел 1: Монтажные работы	
1	ГЭСНм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей 	шт	1		1				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			7,2				 	2 471,69	
	1-100-43	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) 	чел.-ч	7,2		7,2			343,29	 	2 471,69	
	                      4	М 								 	136,34	
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая 	кг	0,0056		0,0056	284,15	1,24	352,35	 	1,97	
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия 	кВт-ч	0,0832		0,0832			6,27	 	0,52	
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм 	100 шт	0,04		0,04	978,09	1,2	1 173,71	 	46,95	
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 	кг	0,06		0,06	899,56	1,61	1 448,29	 	86,90	
		Итого прямые затраты 								 	2 608,03	
		ФОТ 								 	2 471,69	
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи 	%	90		90				 	2 224,52	
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи 	%	46		46				 	1 136,98	
		Всего по позиции 							5 969,53	 	5 969,53	
2	ГЭСНм10-08-001-01	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей 	шт	1		1				 		
		
ОТ 0,3; ЭМ 0,3; ОТм 0,3; М 0,3; ЗТ 0,3; ЗТм 0,3 								 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			2,16				 	741,51	
	1-100-43	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 4,3) 	чел.-ч	7,2	0,3	2,16			343,29	 	741,51	
	                      4	М 								 	40,90	
	01.3.05.17-0002	Канифоль сосновая 	кг	0,0056	0,3	0,00168	284,15	1,24	352,35	 	0,59	
	(01.7.03.04-0001)	Электроэнергия 	кВт-ч	0,0832	0,3	0,02496			6,27	 	0,16	
	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм 	100 шт	0,04	0,3	0,012	978,09	1,2	1 173,71	 	14,08	
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 	кг	0,06	0,3	0,018	899,56	1,61	1 448,29	 	26,07	
		Итого прямые затраты 								 	782,41	
		ФОТ 								 	741,51	
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи 	%	90		90				 	667,36	
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи 	%	46		46				 	341,09	
		Всего по позиции 							1 790,86	 	1 790,86	
3	ГЭСНм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки 	шт	1		1				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			2				 	704,74	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0 	чел.-ч	2		2			352,37	 	704,74	
		Итого прямые затраты 								 	704,74	
		ФОТ 								 	704,74	
	Пр/812-051.1-1	НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи 	%	90		90				 	634,27	
	Пр/774-051.1	СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи 	%	46		46				 	324,18	
		Всего по позиции 							1 663,19	 	1 663,19	
4	ГЭСНм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг 	шт	2		2				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			2,06				 	735,03	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1 	чел.-ч	1,03		2,06			356,81	 	735,03	
	                      2	ЭМ 								 	13,62	
		ОТм (ЗТм) 	чел.-ч			0,02				 	7,94	
	(91.14.02-001)	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	маш.-ч	0,01		0,02			680,88	 	13,62	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 	чел.-ч	0,01		0,02			396,79	 	7,94	
		Итого прямые затраты 								 	756,59	
		ФОТ 								 	742,97	
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники 	%	90		90				 	668,67	
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники 	%	46		46				 	341,77	
		Всего по позиции 							883,52	 	1 767,03	
	
		Итого прямые затраты по Разделу 1: Монтажные работы  					 	4 851,77	
		в том числе  					 		
		оплата труда (ОТ)  					 	4 652,97	
		эксплуатация машин и механизмов  					 	13,62	
		оплата труда машинистов (ОТм)  					 	7,94	
		материальные ресурсы  					 	177,24	
		Итого ФОТ (справочно)  					 	4 660,91	
		Итого накладные расходы  					 	4 194,82	
		Итого сметная прибыль  					 	2 144,02	
		Итого по Разделу 1: Монтажные работы  					 	11 190,61	
		  					 		
		Справочно  					 		
		  затраты труда рабочих  	13,42				 		
		  затраты труда машинистов  	0,02				 		
	
Раздел 2: Материалы не учтенные ценником	
5	(прайс-лист)	Приёмно-контрольный прибор Гранит-8 	шт	1		1			15 500,00	 	15 500,00	
		Всего по позиции 								 	15 500,00	
6	(прайс-лист)	Аккумуляторная батарея АКБ 12В 7 а/ч 	шт	2		2			1 457,00	 	2 914,00	
		Всего по позиции 								 	2 914,00	
7	(прайс-лист)	Извещатель пожарный ручной ИПР513-10 	шт	1		1			500,00	 	500,00	
		Всего по позиции 								 	500,00	
	
		Итого прямые затраты по Разделу 2: Материалы не учтенные ценником  					 	18 914,00	
		в том числе  					 		
		материальные ресурсы  					 	18 914,00	
		Итого по Разделу 2: Материалы не учтенные ценником  					 	18 914,00	
	
Раздел 3: Пуско-наладочные работы	
8	ГЭСНп02-02-005-01	Комплексная наладка АС: I категории сложности 	система	1		1				 		
	                      1	ОТ (ЗТ) 	чел.-ч			4,5				 	2 409,59	
	3-200-01	Инженер I категории 	чел.-ч	1,46		1,46			527,20	 	769,71	
	3-200-02	Инженер II категории 	чел.-ч	1,17		1,17			480,61	 	562,31	
	3-300-01	Ведущий инженер 	чел.-ч	1,87		1,87			576,24	 	1 077,57	
		Итого прямые затраты 								 	2 409,59	
		ФОТ 								 	2 409,59	
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы 	%	74		74				 	1 783,10	
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы 	%	36		36				 	867,45	
		Всего по позиции 							5 060,14	 	5 060,14	
	
		Итого прямые затраты по Разделу 3: Пуско-наладочные работы  					 	2 409,59	
		в том числе  					 		
		оплата труда (ОТ)  					 	2 409,59	
		Итого ФОТ (справочно)  					 	2 409,59	
		Итого накладные расходы  					 	1 783,10	
		Итого сметная прибыль  					 	867,45	
		Итого по Разделу 3: Пуско-наладочные работы  					 	5 060,14	
		  					 		
		Справочно  					 		
		  затраты труда рабочих  	4,5				 		
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ  					 		
		ВСЕГО монтажные работы  					 	30 104,61	
		в том числе  					 		
		Всего прямые затраты  					 	23 765,77	
		      в том числе  					 		
		      оплата труда (ОТ)  					 	4 652,97	
		      эксплуатация машин и механизмов  					 	13,62	
		      оплата труда машинистов (ОТм)  					 	7,94	
		      материальные ресурсы  					 	19 091,24	
		Всего ФОТ(справочно)  					 	4 660,91	
		Всего накладные расходы  					 	4 194,82	
		Всего сметная прибыль  					 	2 144,02	
		  					 		
		ВСЕГО прочие затраты  					 	5 060,14	
		в том числе  					 		
		Всего прямые затраты  					 	2 409,59	
		      в том числе  					 		
		      оплата труда (ОТ)  					 	2 409,59	
		Всего ФОТ(справочно)  					 	2 409,59	
		Всего накладные расходы  					 	1 783,10	
		Всего сметная прибыль  					 	867,45	
		  					 		
		ВСЕГО по смете  					 	35 164,75	
		в том числе  					 		
		Всего прямые затраты  					 	26 175,36	
		      в том числе  					 		
		      оплата труда  					 	7 062,56	
		      эксплуатация машин и механизмов  					 	13,62	
		      оплата труда машинистов (ОТм)  					 	7,94	
		      материальные ресурсы  					 	19 091,24	
		Всего ФОТ  					 	7 070,50	
		Всего накладные расходы  					 	5 977,92	
		Всего сметная прибыль  					 	3 011,47	
		  					 		
		Справочно  					 		
		  затраты труда рабочих  	17,92				 		
		  затраты труда машинистов  	0,02				 		

		ПНР «вхолостую» 								 	4 048,11	
		в том числе 								 		
	Прил. 8 Приказ Минстрой РФ от 04.08.2020 №421/пр	Сборник №02 Автоматизированные системы управления 	%			80				 	4 048,11	
		 								 		
		ПНР «под нагрузкой» 								 	1 012,03	
		в том числе 								 		
	Прил. 8 Приказ Минстрой РФ от 04.08.2020 №421/пр	Сборник №02 Автоматизированные системы управления 	%			20				 	1 012,03	

Составил 		//	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)		
			
Проверил		//	
	(должность, подпись, инициалы, фамилия)