ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет Договора: «Поставка расходных материалов»
	№
	Наименование товара
	Код ОКПД
	Код КТРУ
	Кол-во
	Единица измерения
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара       

	
	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Тип характеристики 
	Единица измерения характеристики
	Значение качественной характеристики
	Конкретное значение количественной характеристики
	Диапазон значений количественной характеристики

	1
	Система для переливания крови 
	32.50.13.190
	Нет
	30
	штука
	Назначение
	качественная
	 
	для вливания крови из контейнера в сосудистую систему пациента через иглу или вводимый в вену катетер
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Размер иглы
	качественная
	 
	1,20 х 40 - 18G
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Изделие для одноразового использования
	качественная
	 
	Соответствие
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Стерильность
	качественная
	 
	Да
	 
	 

	2
	Пипетка Пастера
	32.50.50.190
	Нет
	100
	штука
	Объем груши
	количественная
	Кубический сантиметр; миллилитр
	 
	 
	≥ 3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Длина изделия
	количественная
	мм
	 
	 
	≥ 155

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Градуировка
	качественная
	 
	Да
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Материал
	качественная
	 
	Полиэтилен
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Стерильность
	качественная
	 
	Да
	 
	 


2

