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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по демонтажу, монтажу (подключение) газового счетчика в здании 
ФКУ СИЗО-7 ГУФСИН России по Московской области 
1 Общая информация об объекте закупки
1.1  оказание услуг по демонтажу, монтажу (подключение) газового счетчика ФКУ СИЗО-7 ГУФСИН России по Московской области 
1.2 Место выполнения работ: Московская область, г. Егорьевск, ул. Октябрьская, д.20.
1.3 Объем работ: согласно нижеследующей таблицы
	№ п/п
	Наименование оборудования и услуг
	Комплект поставки/описание работ
	Количество, шт.

	1
	Счетчик газа микротермальный СМТ Смарт G10-В (сверху-вниз; конфиг. ПО:00; конфиг. SIM:03)
	Интеллектуальный счетчик газа микротермальный с диапазоном расхода от 0,1. До 18 м3/ч. Встроенная система телеметрии. Штуцер d=G11/4. Габаритные размеры 235*120*125
	1

	2
	Комплект монтажных частей КМЧ-СК-280-G2
	Предназначен для замены демонтируемого счетчика на СМТ-Смарт-КG4/6/10 с резьбой 2 межосевое расстояние 280 мм
	1

	3
	Подключение в систему АСУПГ АО «Мособлгаз» (ТСР)  счетчика газа СМТ-Смарт G10
	-ввод конфигурационных параметров для счетчика газа
- установка сим-карт
-тестовый сеанс связи
-подготовка акта о настройке счетчика газа
	1

	4
	Подключение в систему АСУПГ АО «Газпром межрегионгаз Москва» (ТСР)  счетчика газа СМТ-Смарт G10
	-ввод конфигурационных параметров для счетчика газа
-тестовый сеанс связи
-подготовка акта о настройке счетчика газа
	1

	5
	Монтаж счетчика газа СМТ-Смарт G10
	В состав работ входит:
Приостановка подачи газа, продувка демонтаж старого прибора учета газа, монтаж нового прибора учета газа, опрессовка и пуск газа.
	1



1.4 Срок выполнения работ: до 01 сентября 2026 года
1.5 Цель закупки – замена существующего счетчика газа на современные средства измерения, соответствующие условиям договора на поставку газа. 

2 Стандарт работ
2.1 Подрядчик обязан выполнить работы по замене (демонтажу-монтажу) счетчика газа (далее – работы) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, в объеме, указанном в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Технического задания, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.
2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить и сообщить Заказчику адрес электронной почты для приема данных (запросов, писем, уведомлений) в электронной форме, номер телефона. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о лице, ответственном за
Выполнение работ на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
2.3 Подрядчик обязан обеспечить соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов работниками, задействованными для выполнения работ на объекте.
2.4 Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта, но не позднее даты начала выполнения работ, обязан посредством электронной почты предоставить Заказчику список работников Подрядчика для проезда (прохода) на территорию объекта в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами. 
В случае изменения списка работников Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня предоставить данные с учетом изменений Заказчику.
2.5 Работы выполняются Подрядчиком:
2.6 Заказчик обязан предоставить доступ подрядчику в помещение для исполнения обязательств по Контракту. 
2.7 Подрядчик обязан выполнять работы своими силами, материалами, обученным и аттестованным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию для выполнения обязательств по Контракту согласно п.7 настоящего Технического задания;
2.8 Подрядчик обязан демонтировать старый счетчик, и смонтировать новый счетчик газа. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, Подрядчик уведомляет Заказчика с указанием препятствующих причин (обстоятельств) посредством электронной почты в течение 1 (одного) рабочего дня с момента выявления таких обстоятельств.
2.9 В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения результатов выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику по документу, фиксирующему передачу счетчика газа и результатов выполнения работ, результаты и документацию согласно п. 3.2.
2.10 Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы в соответствии с требованиями актов, указанных в пункте 7 настоящего Технического задания.

3 Состав работ
3.1 В состав работ входит:
· поставка нового счетчика с комплектом для монтажа силами Подрядчика;
· демонтаж старого счетчика газа;
· монтаж узлов учета газа; 
· оформление документации.

3.2 В соответствии с требованиями Контракта Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию и документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:
· акт о демонтаже счетчика газа;
· акт о монтаже счетчика газа;
· [bookmark: _GoBack]акт о пуске газа с проверкой герметичности соединений;
· заводской паспорт и инструкцию по эксплуатации на счетчик газа;
· сертификаты (разрешение на применение);

4 Объем и сроки гарантий качества
4.1 Гарантия качества работ предоставляется Подрядчиком в течение срока выполнения работ в полном объеме в соответствии с требованиями Контракта и настоящего Технического задания.
4.2 Гарантийный срок на все работы, выполненные Подрядчиком, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Документа о приемке.
4.3 Гарантийный срок на устанавливаемое в ходе работ оборудование (счетчики) устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя, но не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Документа о приемке.
4.4 В случае обнаружения дефектов при выполнении работ, явившихся результатом несоответствия качества выполнения работ требованиям настоящего Технического задания, Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет.

5 Требования к безопасности выполнения работ
5.1 При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования безопасности, предусмотренные актом, указанным в пункте 7.1 настоящего Технического задания.
5.2 Работники Подрядчика, задействованные при выполнении работ, должны иметь уровень профессиональной подготовки в соответствии с требованиями указанных в пункте 7 настоящего Технического задания.
5.3 Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за риски, связанные с выполнением работ. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика, произошедшие в процессе выполнения работ, несет Подрядчик.

6 Требования к используемым материалам и оборудованию
6.1 Подрядчик выполнят работы с использованием приборов, средств измерительной техники, контрольно-измерительного оборудования, прошедшего метрологический контроль, сертифицированных материалов, инструментов.
6.2 Используемое при выполнении работ оборудование Подрядчика должно соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 7.4 настоящего Технического задания, а также иметь паспорта, сертификаты, удостоверяющие качество, для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и должно быть разрешено к применению на территории РФ.

7 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
7.1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".
7.2 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
7.3 Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации".
7.4 Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
7.5 Постановление Правительства РФ от 17.05.2002 N 317 (ред. от 19.06.2017) "Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации".
7.6  Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (вместе с «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению»).
7.7 Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений"
7.8 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".
7.9 ГОСТ Р 8.915-2016 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Счётчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования, методы испытаний и поверки»;
7.10 ГОСТ 2939-63 Газы. Условия для определения объема.
7.11 Приказ Минпромторга РФ от 21.01.2011 N 57 "Об утверждении методических рекомендаций по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии".
7.12 Приказ Минэнерго России от 30.12.2013 N 961 "Об утверждении Правил учета газа".
7.13 Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерения.
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