	№ п/п
	Наименование товара,
технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., руб.
	Общая стоимость, руб.

	1.
	Магнитный накопитель информации
WD Purple WD40PURZ или аналог 
Магнитный накопитель информации (HDD) для круглосуточной работы в системах видеонаблюдения- ёмкость накопителя, Тб: не менее 4;
- объем кэш памяти (буфер HDD), Мб: не менее 64;
- интерфейс: совместимый SATA III;
- форм-фактор (формат накопителя): 3.5";
- скорость вращения шпинделя (класс производительности), об/мин.: 5400;
- режим работы: 24х7;
- время наработки на отказ: ≥1 млн. часов.
	шт.
	1
	
	

	2.
	Кабель 

FTP outdoor 4x2x0,51 Cu Premium 305 (SkyNet) (или аналог)
Кабель «витая пара» для структурированных систем связи.
- количество жил: 8;
- количество пар: 4;
- сечение жил, мм²: не менее 0,51;
- материал изготовления жил: медь;
- оболочка: ПВХ или аналогичный по физическим свойствам материал;
- экранирование: в наличии;
- исполнение: для внешней прокладки;
- диапазон рабочих температур при эксплуатации, °С: 
от -40 до +50.
	шт
	2
	
	

	3.
	Коммутатор 

SR-PS1621GBL или аналог
Коммутатор сетевой неуправляемый с Poe.
- количество портов POE 10/100Mbps, шт.: не менее 16;
- SFP порты, шт: не менее 1;
- суммарная мощность Poe, Вт: 250;
- мощность Poe на порт, Вт: 15;
- дальность передачи, м: до 250 .
- внешний адаптер питания от сети переменного тока напряжением 220В: в комплекте;
- диапазон рабочих температур при эксплуатации, °С: 
от 0 до +40.
	шт.
	1
	
	

	Итого
в т.ч. НДС или НДС не облагается
	



