Техническое задание

на выполнение работ по  гидропневматической промывке системы отопления административного здания и гаражей филиала ФКУ Упрдор «Вилюй» в г. Алдан

- Объект выполнения работ и его краткая характеристика:

Объект № 1: административное здание филиала ФКУ Упрдор «Вилюй» в г. Алдан, Адрес: РС (Я), г. Алдан, пер. Дорожный, д. 15. Система отопления состоит: теплопункт в цокольном этаже, металлопластиковый трубопровод, стальные штампованные радиаторы.

Объект № 2: здание гаража филиала ФКУ Упрдор «Вилюй» в г. Алдан, Адрес: РС (Я), г. Алдан, пер. Дорожный, д. 16. Система отопления состоит: теплопункт, металлопластиковый трубопровод, стальные штампованные радиаторы.

Цель выполнения работ:

Подготовка системы отопления к отопительному сезону 2026-2027 г.

Срок выполнения работ:

Начало: дата подписания контракта.

Окончание:  30 июля 2026 г.

- Требования к Участнику:

В выполнении работы могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого предпринимательства. Имеющие свидетельство о допуске к работам согласно перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Отсутствие сведений об Участнике открытого запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ и Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223ФЗ.

- Условия выполнения работ:

1.Качественное выполнение работ в полном соответствии с действующими нормативно-правовыми актами (СП; СНиП; ГОСТ) Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115.

2. После окончания работ провести уборку объекта.

- Требования к качеству и безопасности выполнения работ:

1.Промывка системы отопления производится до полного осветления промывочной воды на выходе из спутников системы отопления, а также с прочисткой грязевиков.

2. Работы должны выполняться, с соблюдением правил техники безопасности, экологических, санитарно-технических, противопожарных, электромонтажных и других норм, действующих на территории  Российской Федерации.

3. При выполнении работ должны применяться современные и качественные материалы и технологии.

4. Перечень работ, подлежащих выполнению:

| № п/п | Наименование объекта | Краткая характеристика работ |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Административное здание филиала ФКУ Упрдор «Вилюй» в г. Алдан, находящееся по адресу: РС (Я), г. Алдан, пер. Дорожный, 15 Здание гаража филиала ФКУ Упрдор «Вилюй» в г. Алдан, Адрес: РС (Я), г. Алдан, пер. Дорожный, д. 16. | Гидропневматическая промывка и опрессовка системы отопления |

5.  Порядок проведения промывки и опрессовки системы отопления.

1.   Промывку системы отопления следует производить гидропневматическим способом. Для гидропромывки используется компрессор для нагнетания воздуха с подключением к системе холодного водоснабжения. Водяное давления в трубопроводах при промывке должно быть не выше рабочего, а давление воздуха не должно превышать 0,6 Мпа. Скорость воды должна превышать расчетные скорости теплоносителя не менее чем на 0,5 м/сек. Гидропромывка проводится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускников системы отопления. После промывки система должна быть заполнена водой.

2.   Гидравлическое испытание должно проводится, после промывки системы отопления. Испытательное давление следует принимать 0,6 Мпа, оно должно быть обеспечено в верхней точке трубопроводов. При испытании полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках. Давление доводится до рабочего и поддерживается в течении времени, необходимого для всех соединений арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 минут. Результаты гидравлического испытания на герметичность трубопроводов считаются удовлетворительными, если: во время их проведения не произошло падения давления более чем 0,01 Мпа.

3.  При испытании на прочность и герметичность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 Мпа, прошедшие поверку и опломбированные госповерителем.