ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение периодической метрологической поверки 
приборов учета тепловой энергии
ИКЗ: 261190106532619010100100240000000244
	№ п/п
	Разделы
	Описание характеристик и требований к работам

	1. 
	Наименование выполняемых работ
	Электромонтажные работы:  Демонтаж приборов учета тепловой энергии и средств измерения:
– вычислитель тепловой энергии ВКТ-7 № 222836 (1 шт.), ПРЭМ № 559480, 544957 (2 шт.), Комплект термометров сопротивления КТСН-Н №№ 47817г, 47817х, расположен в г. Черногорск
– вычислитель тепловой энергии ВКТ-7 № 223673 (1 шт.), ПРЭМ № 5573490, 575780 (2 шт.), Комплект термометров сопротивления КТСН-Н № 20543г, 20543А, расположен в г. Саяногорск

	2. 
	Место выполнения работ
	Республика Хакасия, г. Саяногорск, Ленинградский мкр., д. 23.
Служебное помещение: одно этажное Ж/Б здание, с подвальным помещением.
Архивное помещение находится в подвале.
Стены: кирпич.
Перекрытие: плита ж/б.
Пол: ж/б., линолеум.
Оконные блоки: ПВХ.
Отопление: центр.
Водоснабжение: центр.

	
	
	Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Ленина, 30.
Служебное помещение: двух этажное кирпичное               здание без подвала.
Архивное помещение находится на первом этаже.
Стены: кирпич.
Перекрытие: плита ж/б.
Пол: ж/б., дощатый, линолеум.
Оконные блоки: ПВХ.
Отопление: центр.
Водоснабжение: центр.

	3. 
	Порядок организации проведения работ
	Организация доступа на территорию объекта Заказчика, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ.

	4. 
	Объем выполняемых работ
	В соответствии с коммерческим предложением

	5. 
	Сроки выполнения работ
	Не более 20 (двадцати) рабочих дней

	6.
	Основные  положения по  организации  ремонта
	•	Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, утвержденными технологическими регламентами, настоящим техническим заданием и при соблюдении условий настоящего Контракта.
•	Исполнитель приступает к выполнению работ только после согласования порядка производства работ с Заказчиком.
•	Исполнитель обеспечивает свой персонал необходимым для работы инструментом, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты в количестве, достаточном для выполнения работ, а также производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и несет ответственность за их исполнение.
•	Исполнитель обязан соблюдать внутренние регламенты, обязательные требования в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при выполнении работ на территории объекта Заказчика, правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения, действующих на территории Заказчика.
•	Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль выполнения работ, и ответственного за персонал и технику безопасности проведения работ.
•	Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
•	Исполнитель осуществляет своими силами и за свой счет после окончания работ уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также производит работы по восстановлению нарушенных и поврежденных в ходе выполнения работ инженерных коммуникаций и участков здания.
•	Охрану материалов и оборудования в зоне ремонтных работ в период их проведения осуществляет Исполнитель своими силами и за свой счёт.
•	Исполнитель обязан выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении надзора за ходом выполняемых работ, а также при проведении проверок представителями контролирующих и надзорных органов.
•	Исполнитель должен выполнить указанную работу в установленные сроки с надлежащим качеством.

	7.
	Требования к качеству   и безопасности выполняемых работ
	При выполнении работ (услуг) Исполнитель должен                       руководствоваться действующими нормами и правилами безопасности, правилами пожарной безопасности                        и безопасной эксплуатации строительных машин и                механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории                  Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.
Исполнитель несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при оказании услуг, правил пожарной безопасности, правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное оказание услуг. Исполнитель обязан иметь огнетушители в месте оказания услуг.
При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать              требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.                     Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований.

	8.
	Требования к применяемым материалам
	•	Для выполнения работ Исполнитель поставляет на объект необходимое оборудование и материалы.
• Узлы, детали и комплектующие поставляемого оборудования должны быть новыми, не бывшими в использовании.
• Узлы, детали и комплектующие оборудования не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения исполнителя, при нормальном использовании поставленного оборудования.
• Используемые материалы должны соответствовать ГОСТам, обеспечены техническими паспортами, сертификатами,иными документами, удостоверяющими их качество и безопасность.

	9.
	Порядок сдачи и приемки результатов работ
	Исполнитель, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями Контракта.
После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках оговоренных в настоящем техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами технического задания.
Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

	10.
	Требования к сроку гарантии на выполненные работы и используемые материалы
	Исполнитель обеспечивает срок гарантий на выполненные услуги – не менее 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) и ввода системы в эксплуатацию.
Гарантийный срок на используемые в ходе выполнения работ материалы – в соответствии с гарантией производителя.




Начальник отдела ФЭ и МТО					                         			  Л.Н. Чучунова

Врио руководителя 						      	                                  А.И. Дранащуков 


