ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение периодической метрологической поверки

приборов учета тепловой энергии

ИКЗ: 261190106532619010100100240000000244

| № п/п | Разделы | Описание характеристик и требований к работам |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование выполняемых работ | Электромонтажные работы: Демонтаж приборов учета тепловой энергии и средств измерения: – вычислитель тепловой энергии ВКТ-7 № 222836 (1 шт.), ПРЭМ № 559480, 544957 (2 шт.), Комплект термометров сопротивления КТСН-Н №№ 47817г, 47817х, расположен в г. Черногорск – вычислитель тепловой энергии ВКТ-7 № 223673 (1 шт.), ПРЭМ № 5573490, 575780 (2 шт.), Комплект термометров сопротивления КТСН-Н № 20543г, 20543А, расположен в г. Саяногорск |
|  | Место выполнения работ | Республика Хакасия, г. Саяногорск, Ленинградский мкр., д. 23. Служебное помещение: одно этажное Ж/Б здание, с подвальным помещением. Архивное помещение находится в подвале. Стены: кирпич. Перекрытие: плита ж/б. Пол: ж/б., линолеум. Оконные блоки: ПВХ. Отопление: центр. Водоснабжение: центр. |
|  |  | Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Ленина, 30. Служебное помещение: двух этажное кирпичное здание без подвала. Архивное помещение находится на первом этаже. Стены: кирпич. Перекрытие: плита ж/б. Пол: ж/б., дощатый, линолеум. Оконные блоки: ПВХ. Отопление: центр. Водоснабжение: центр. |
|  | Порядок организации проведения работ | Организация доступа на территорию объекта Заказчика, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ. |
|  | Объем выполняемых работ | В соответствии с коммерческим предложением |
|  | Сроки выполнения работ | Не более 20 (двадцати) рабочих дней |
| 6. | Основные положения по организации ремонта | • Работы выполняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, утвержденными технологическими регламентами, настоящим техническим заданием и при соблюдении условий настоящего Контракта. • Исполнитель приступает к выполнению работ только после согласования порядка производства работ с Заказчиком. • Исполнитель обеспечивает свой персонал необходимым для работы инструментом, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты в количестве, достаточном для выполнения работ, а также производственными инструкциями и инструкциями по охране труда и технике безопасности и несет ответственность за их исполнение. • Исполнитель обязан соблюдать внутренние регламенты, обязательные требования в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при выполнении работ на территории объекта Заказчика, правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения, действующих на территории Заказчика. • Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль выполнения работ, и ответственного за персонал и технику безопасности проведения работ. • Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. • Исполнитель осуществляет своими силами и за свой счет после окончания работ уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также производит работы по восстановлению нарушенных и поврежденных в ходе выполнения работ инженерных коммуникаций и участков здания. • Охрану материалов и оборудования в зоне ремонтных работ в период их проведения осуществляет Исполнитель своими силами и за свой счёт. • Исполнитель обязан выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении надзора за ходом выполняемых работ, а также при проведении проверок представителями контролирующих и надзорных органов. • Исполнитель должен выполнить указанную работу в установленные сроки с надлежащим качеством. |
| 7. | Требования к качеству и безопасности выполняемых работ | При выполнении работ (услуг) Исполнитель должен руководствоваться действующими нормами и правилами безопасности, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при оказании услуг, правил пожарной безопасности, правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное оказание услуг. Исполнитель обязан иметь огнетушители в месте оказания услуг. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Исполнитель несет ответственность за нарушение указанных требований. |
| 8. | Требования к применяемым материалам | • Для выполнения работ Исполнитель поставляет на объект необходимое оборудование и материалы. • Узлы, детали и комплектующие поставляемого оборудования должны быть новыми, не бывшими в использовании. • Узлы, детали и комплектующие оборудования не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения исполнителя, при нормальном использовании поставленного оборудования. • Используемые материалы должны соответствовать ГОСТам, обеспечены техническими паспортами, сертификатами,иными документами, удостоверяющими их качество и безопасность. |
| 9. | Порядок сдачи и приемки результатов работ | Исполнитель, по требованию Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями Контракта. После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках оговоренных в настоящем техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами технического задания. Просмотр текущего изображения камер. На рабочем месте оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом. |
| 10. | Требования к сроку гарантии на выполненные работы и используемые материалы | Исполнитель обеспечивает срок гарантий на выполненные услуги – не менее 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг) и ввода системы в эксплуатацию. Гарантийный срок на используемые в ходе выполнения работ материалы – в соответствии с гарантией производителя. |

Начальник отдела ФЭ и МТО					                         			  Л.Н. Чучунова

Врио руководителя 						      	                                  А.И. Дранащуков