Приложение №1

Техническое задание

на услуги по техническому освидетельствованию лифта

Наименование: Проведение работ по оценке соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в форме технического освидетельствования лифта
 Объект освидетельствования:

	Наименование опасного объекта
	Класс опасности
	Адрес места нахождения опасного объекта
	Рег. номер опасного объекта
	Количество,

 шт.

	Лифт «СПСЛ-М»
	3
	Ярославская область, г. Ярославль,

ул. Яковлевская, д.7Б
	86196
	1


 Сведения о технической безопасности опасного объекта

	1.
	Год ввода объекта в эксплуатацию
	2013

	2.
	Лифт проходил техническое освидетельствование менее года назад
	да

	3.
	Лифт эксплуатируется специализированной лифтовой организацией
	да

	4.
	Наличие паспорта лифта, оформленного и ведущегося в установленном порядке
	да

	5.
	Наличие необходимых сертификатов на лифт
	есть

	6.
	Система сбора информации о происшествиях на лифте и анализе этой информации
	есть

	7.
	Профессиональная подготовка персонала, эксплуатирующего лифты предоставление документов (ксерокопии)
	есть


 Требование к исполнению. Исполнитель обязан иметь:
- действующий аттестат аккредитации и аккредитован в качестве испытательной лаборатории.

 Качество и безопасность оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов.
 Срок оказания услуг: с 1 по 15 декабря 2026 года.
Заказчик                                                                           Исполнитель

________________________________                          __________________________________

