Приложение №1 к контракту

№__________________от ______2026

# Описание объекта закупки

# (Техническое задание)

Поставка оборудования для системы кондиционирования и охлаждения административного здания УФНС России по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д.31

- Общие сведения

  - Объект закупки: «Поставка оборудования для системы кондиционирования и охлаждения административного здания УФНС России по Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д.31» (далее – Товар).

  - Заказчик: УФНС России по Московской области г. Москва, Хорошевское шоссе, 12А

  - Место Поставки Товара: Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, 31.

  - Контактный номер ответственного за приемку от лица заказчика: 8-495-198-4518 доб. 11-72 Новокрещенова Ольга Васильевна.

Спецификация

Наименование, технические и качественные характеристики, функциональные (потребительские свойства) характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) Товара и количество Товара:

| № п/п | ОКПД2 | Наименование товара | Технические, функциональные, качественные характеристики и потребительские свойства товара | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.25.12.190 | TBZ37117301 Компрессор LG JQC068MAA | Компрессор LG JQC068MAA Тип компрессора: Герметичный Подтип компрессора: Спиральный Температурный режим: АС- Кондиционирование воздуха; НВР- Высокотемпературные Электропотребление В/Гц/ф: 380V DC Фреон: R-410A Холодопроизводительность, Вт 20808 Холодопроизводительность, Вт (ПРИ R-410A/HBP- Высокотемпературные/380 V DC): 20808 Холодопроизводительность, Вт (ПРИ R-410A/To +7.2°C, Tk +37.8°C/380 V DC): 24911 Электропотребление В/Гц/ф 380 V DC Регулируемый диапазон, об 15-150 Холодопроизводительность, кВт 20.8 Габаритные размеры (высота А), мм 426 Присоединение линии нагнетания, мм 19.0 Присоединение линии всасывания, мм 22.04 Эффективность охлаждения (СОР), Вт/Вт 3.36 | 1 | Штука |
| 2 | 28.25.12.190 | Плата управления кондиционера LG EBR88279004 | EBR88279004 — это печатная плата (PCB Assembly) инвертора (Onboarding) для кондиционеров. Она служит управляющей платой для наружного блока сплит-системы. Эта деталь заменяет устаревшую модель EBR80928311. Характеристики и совместимость Некоторые параметры: совместимые модели: различные VRF-системы; EAN: 63188501; PWB: EAX65888701; завод-изготовитель: LG. Плата предназначена для модели ARUM260LTE5. | 1 | Штука |
| 3 | 28.25.12.190 | Сетевой фильтр EAM63430909 | EAM63430909 — это фильтр линии переменного тока (AC Line Filter) для кондиционеров LG, в частности для наружных блоков VRF-систем. Он выполняет функцию подавления помех и защиты оборудования от скачков напряжения. Технические характеристики Индуктивность: 2,7 мГн. Напряжение: 323–437 В переменного тока. Ток: 35 А. Ёмкость: 3,3 мкФ (C1), 1,0 мкФ (C2), 4700 пФ (C3), 2200 пФ (C4). Тип разъёма: LUG BK. Производитель: SANGSHIN ELECTRONICS CO., LTD.. Совместимость Фильтр подходит для различных моделей кондиционеров LG, включая ARUN120LLH5, ARUN140LLH5, ARUN160LLH5 и другие. | 1 | Штука |
| 4 | 28.25.12.190 | Плата EBR81767909 (Аналог EBR81767920 PCB Assembly,Main | EBR81767920 — это основная печатная плата (PCB Assembly, Main) от LG Industrial Systems, предназначенная для промышленных программируемых логических контроллеров (ПЛК). Она используется в системах машинного управления и обеспечивает надёжную и стабильную работу оборудования. Технические характеристики Производитель. LG Industrial Systems. Тип разъёма. Белый пяти- или шестиконтактный разъём для подключения к другим модулям и компонентам системы. raxwell.ru +1 Вес. 0,2 кг. Категория. ПЛК и программируемые терминалы / ПЛК / Машинное управление / Плата ПК, плата ПЛК / дополнения к платам. Особенности Гарантирует совместимость с системами LG Industrial Systems. Упрощает процесс замены и интеграции. Может поставляться в разных состояниях: новая, не использованная в упаковке, восстановленная. | 1 | Штука |

Товар должен быть совместимым с оборудованием VRF системы LG MULTI V5, установленным в административном здании УФНС России по Московской области, расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д.31 и состоящим на балансе УФНС России по Московской области в составе здания (инвентарный номер 182101060894).

- Сроки и условия поставки Товара

2.1. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Поставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 16.45 часов по согласованию с Заказчиком, Грузополучателем.

О дате осуществления поставки, Поставщик должен уведомить Заказчика не позднее чем за 1 рабочий день.

2.2.	Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. Поставка, доставка/ подъем на этаж до места монтажа и вывоз тары осуществляется силами Поставщика.

2.3.	Товар принимается в собранном виде с имеющимися документами (Сертификаты, гарантийный талон и паспорт Товара.)

2.4.	Уборка и вывоз упаковки производится силами Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поставки Товара.

2.5. Поставщик обязан обеспечить:

-сохранность имущества заказчика;

-соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, законодательства об охране окружающей природной среды;

-беспрепятственный проход персонала заказчика и посетителей в административное здание;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Заказчика, пропускного и внутриобъектового режима Заказчика;

- незамедлительно информировать Заказчика при возникновении ситуаций, влияющих на качество монтажа Товара;

3. Стандарт Товара

3.1.Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

3.2. Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой, без посторонних запахов, а также должна предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги.

Корпус и детали поставляемого товара не должны иметь потертостей, трещин, вздутий, царапин, заусенцев, сколов, следов вскрытия и других дефектов, ухудшающих внешний вид и снижающих качество товара.

Поверхности деталей товара должны быть чистыми, гладкими без изгибов и заломов.

Товар должен поставляться со всеми комплектующими частями, необходимыми для обеспечения работоспособности товара, включая монтаж.

Не должна допускаться поставка выставочных и (или) опытных образцов товара.

3.3. В стоимость поставляемого Товара включены все расходы на сопутствующие работы и услуги. Комплектация и доставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, и в сроки, установленные в Техническом задании.

3.4. В случае обнаружения недостатков (дефектов) Товара, Поставщик обязуется безвозмездно устранить недостатки Товара не позднее, не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с момента получения претензии от Заказчика.

4.Объем и сроки гарантий качества

4.1.Гарантийный срок на поставляемый Товар от Поставщика составляет 12 месяцев (1 год) с момента передачи Товара, но не менее срока, установленного производителем. Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе с поставкой Товара.

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

При обнаружении недостатков (дефектов) Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от заказчика причинам, Поставщик обязуется безвозмездно устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым.

4.2. Качество и безопасность поставляемого товара и процессов установки, должны быть подтверждены надлежащим образом оформленными документами, подтверждающими соответствие требованиям, действующих норм, правил и действующих стандартов, утвержденных на данный вид товара, в том числе не обязательных для применения на территории Российской Федерации.

4.3. На момент передачи Заказчику товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не должен являться предметом залога или спора Поставляемый товар должен быть: свободен от претензий третьих лиц, являться новым, ранее не использованным, не иметь каких-либо дефектов, в том числе связанных с конструкцией, материалами, программным обеспечением, не после капитального либо иного ремонта, не восстановленным.

4.4. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Приемка Товара

5.1. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется в установленном порядке законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик самостоятельно доставляет товар по адресу Заказчика, в течение срока, в соответствии с п. 2.1. Описания объекта закупки.

5.3. При передаче товара Поставщик передает Заказчику следующие документы: товарную накладную (форма ТОРГ-12), или УПД и счет.

5.4. В день поставки товара уполномоченное лицо Заказчика осуществляет:

- проверку наличия документов к товару в соответствии с требованиями Контракта, полноты и правильности их оформления;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара и упаковки товара;

- проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

5.5. При наличии претензий к оформлению товарной накладной (форма ТОРГ-12), или УПД на поставленный товар, а также при выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)), препятствующих его приемке, приемка товара не осуществляется.

5.5.1. Заказчик отказывает в приемке товара и направляет Поставщику в течение 1 (одного) рабочего дня мотивированный отказ от приемки товара с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения не более 3 (три) рабочих дней.

5.5.2. Поставщик не позднее 3 (три) рабочих дней с даты предъявления соответствующего мотивированного отказа устраняет все замечания и повторно поставляет Заказчику товар с сопутствующими документами, указанными в п.5.3 Описания объекта закупки.

5.6. В день поставки товара при отсутствии у Заказчика претензий и несоответствий, указанных в пункте 5.5. Описания объекта закупки, уполномоченное лицо Заказчика (материально ответственное лицо) принимает товар, подписывает товарную накладную (форма ТОРГ-12), или УПД и передает 1 (один) экземпляр Поставщику.

5.7. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в день поставки Товара, но не более 20 (двадцать) рабочих дней. Экспертиза поставленного Товара может проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). Результат экспертизы оформляется Экспертным заключением.

5.8. Результат приемки оформляется Актом приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452).

5.8.1.Оформление и подписание Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) осуществляется без присутствия Поставщика и подписание Поставщиком не предусмотрено.

5.8.2. Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) формируется на основании документов, подтверждающих поставку товаров, выполнение (сдачу) работ (услуг), ответственным исполнителем из состава приемочной комиссии, уполномоченным на его формирование, или иным уполномоченным лицом Заказчика.

Приемка товаров, работ, оказанных услуг может осуществляться как с участием приемочной комиссии, так и без нее.

5.8.3. В случае, если принято решение, что для приемки товаров, работ, услуг приемочная комиссия не создается, Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) формируется ответственным лицом Заказчика, подписывается ответственным лицом Заказчика и уполномоченным лицом Заказчика (материально ответственное лицо), принявшим товары, работы, услуги, и утверждается подписью руководителя Заказчика, или иным уполномоченным лицом Заказчика в соответствии с Приказом.

5.8.4. При наличии количественных и (или) качественных расхождений характеристик товара, информация отражается в Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452).

5.9. При отражении в Акте расхождений, Заказчик направляет претензионное письмо поставщику (подрядчику).

5.10. Датой подписания Акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452) считается дата его подписания руководителем Заказчика, или иным уполномоченным лицом Заказчика в соответствии с Приказом.

6. Цена контракта и оплата

6.1.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

6.2.Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, сборку, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

6.3.Источник финансирования – Федеральный бюджет.

6.4.Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями по факту поставки Товара, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг по форме ф. 0510452, и на основании следующей документации:

- Акт приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452);

- счет;

-товарная накладная/универсальный передаточный документ (для каждой из сторон).

6.5.Документы для оплаты отправляются на электронную почту Заказчика Zakupki.r5000@nalog.ru (за исключением отправки с gmail) для согласования реквизитов и соответствия заполнения наименования, качественных и количественных характеристик Товара, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки.

6.6.Оплата производится только по оригиналам первичных документов на бумажном носителе согласно п.1 и п.5 ст. 9 Закона №402-ФЗ.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной Контрактом, не освобождает виновную (нарушившую условия Контракта) сторону от необходимости исполнения обязательств в полном объеме.

7.1.	Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного товара, связанную с несвоевременным поступлением платежных документов от Поставщика или ненадлежащим оформлением Поставщиком платежных документов.

7.2.	Ответственность Поставщика:

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. Во всех остальных случаях Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.8. Неустойка (штрафы, пени) перечисляется Поставщиком в доход федерального бюджета по реквизитам, предоставленным Заказчиком. В подтверждение уплаты неустойки (штрафов, пеней) Поставщиком предоставляет Заказчику копию платежного поручения в течение 10 (десяти) рабочих дней.

7.9. Для сверки расчетов с должником (кредитором) в целях фиксации задолженности Сторонами оформляется Акт сверки расчетов (ф. 0510477).

7.10. Акт сверки расчетов (ф. 0510477) формируется Заказчиком в разрезе документов-оснований.

7.11. Акт сверки расчетов (ф. 0510477) с заполненным Разделом 1 направляется Заказчиком Поставщику для заполнения Раздела 2 «По данным контрагента».

7.12. Раздел 2 Акта сверки расчетов (ф. 0510477) заполняется ответственным исполнителем Поставщика по данным Поставщика в соответствии с документом-основанием.

7.13. Подписание Раздела 2 Акта сверки расчетов (ф. 0510477) со стороны Поставщика осуществляется руководителем (уполномоченным им лицом) и главным бухгалтером. (п. 64.182. Приказа Минфина России от 15.04.2021 N 61н).

7.14. Подписанный Поставщиком Акт сверки расчетов (ф. 0510477) направляется Заказчику в форме электронного образа (скан-копии) документа на электронную почту, указанную в п.6.5 Описания объекта закупки, и на бумажном носителе удобным для Поставщика способом.

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.16. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

7.17. В соответствии с п.24 ч.1 ст.42 Закона № 44-ФЗ участник закупки предупреждается об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления, ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

8. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта.

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

8.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт по соглашению Сторон должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Контракт другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения.

8.4. Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления одной Стороной другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Разрешение споров.

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

10. Срок действия Контракта.

10.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 30.10.2026г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.