Техническое задание на поставку кондиционера.

Монтаж нового кондиционера с демонтажем старого кондиционера.

Высота уличного демонтируемого блока 4 м.

Срок выполнения работ с даты заключения договора – 15 рабочих дней

Спецификация нового монтируемого кондиционера.

Характеристики кондиционер с зимним комплектом (-30)

Тип Настенный кондиционер (сплит-система)

Гарантия 4 года

Тип внутреннего блока Настенный

Площадь, кв.м. 50 Рекомендуемая площадь, кв.м. до 50 м2 (4 — 5 кВт)

Функция обогрева, Да

Зимний комплект -30°C

Воздухообмен (макс), куб.м/ч не менее 650

Пульт ДУ, Есть

Электропитание, В/Гц/Ф 220/50/1

Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 1,65-2,0

Потребляемая мощность (обогрев), кВт 1.48

Тип хладагента R410A

Ток (охлаждение), А 7.5

Ток (обогрев), А 6.8

Год выхода модели не ранее 2025

Размеры внутреннего блока, мм 296-300x837-900x205-215

Размеры внешнего блока, мм 545-600x800900x315-400

Минимальный уровень шума, дБ 25-27 Максимальный уровень шума, дБ 36-38

Wi-Fi / онлайн управление

Особенность с зимним комплектом

Класс энергоэффективности A

Условия оплаты.

При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты монтажа (подключения) нового кондиционера Поставщиком подписывает акт приема-передачи Товара (отдельного этапа исполнения Контракта), счет, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

В установленный срок 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке Заказчик обязуется оплатить поставленный товар (оказанные услуги).

Заказчик не работает с 100% предоплатой! Оплата товара производится только после доставки, монтажа и установки по месту Заказчика г. Обнинск Калужская область, пр. Ленина д.189

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.