
  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №  
 
   
ИКЗ  26 1 6454071860 645401001 0022 000 0000 000  
КБК 182 0106 39 4 05 90020 244 

г. Саратов                                                                                                                     ______________2026 г.

           Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области (далее-Управление), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании Положения, от имени Российской Федерации, с одной стороны, и _____, в лице ______, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)   заключили  между собой настоящий государственный контракт (далее - «Контракт»), в целях осуществления закупки о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Поставщик  обязуется   поставить   кондиционеры бытовые  c учетом  монтажа в УФНС России по Саратовской области и Межрайонные ИФНС России по Саратовской области (Представители Заказчика) (далее - товар) в соответствии с приложением № 1 Спецификация-техническое задание.   Представители Заказчика, Заказчик  обязуются принять, а Заказчик оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных   Контрактом.  

2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1.  Цена Контракта     составляет      _____(_______) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС .
2.2. Цена Контракта включает стоимость товара с учетом  расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
2.3. Оплата производится Заказчиком из средств федерального бюджета за фактически поставленный товар в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика  указанный в настоящем Контракте    в течение  7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Представителем Заказчика, Заказчиком Акта приемки товаров, работ, услуг  (ф. 0510452 утверждена приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н) (далее – Акт - приемки). Обязательства по оплате за поставленный товар считаются выполненными в день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика. Аванс по настоящему Контракту не предусмотрен.
2.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3. Срок, место и порядок поставки товара
3.1. Поставщик   поставляет  и монтирует Товар в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Контракта,  место поставки товара согласно приложения № 1Спецификация-техническое задание.
3.2. Доставка и монтаж товара   осуществляется за счет сил и средств Поставщика.      
3.2.1. Доставка и монтаж  товара   осуществляется по рабочим дням, с 09.00 до 16.00 часов.  
3.3. Поставляемый товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Информация о продукции, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке. 
3.4. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке   товара считается дата подписания Представителем Заказчика, Заказчиком   товарной накладной или универсального передаточного документа.

4. Права и обязанности Сторон
4.1.  Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить товар в соответствии с требованиями настоящего Контракта. Все транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, производятся за счет сил и средств Поставщика. 
4.1.2. Оформить товарную накладную или  универсальный передаточный документ и предоставлять Представителю Заказчика, Заказчику в день поставки товара.
4.1.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.1.4. Незамедлительно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход оказания услуг, либо делающих ее невозможной, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе доставки или иных не зависящих от Поставщика обстоятельствах.
4.1.5. Принять на себя ответственность за сохранность в пути поставляемого товара до момента сдачи Представителю Заказчика, Заказчику и соответствующей отметке последнего в сопроводительных документах;
4.1.6. При доставке товара Поставщик обязан предоставить сертификат соответствия продукции (декларацию о соответствии) государственным стандартам РФ. Копии сертификата и декларации должны быть заверены подписью и печатью Поставщика и приложены к сопроводительной документации на поставляемый товар и переданы заказчику вместе с продукцией (в случае если указанная продукция подлежит обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством РФ). 
4.1.7. Поставщик должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.2. Своевременно произвести оплату поставленного товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного товара и подписания документов в установленные сроки.
4.3.2. Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату за поставленный товар, согласно раздела 2 настоящего Контракта.
4.3.3. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с поставкой товара.
4.3.4. Требовать своевременного подписания Представителем Заказчика   товарной накладной или универсального передаточного документа по Контракту на основании представленных Поставщиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в Контракте.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать своевременной поставки товара в соответствии с условиями настоящего Контракта и сопроводительными документами в установленный срок.
4.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Контрактом, привлекать независимых экспертов (экспертные организации).
4.4.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке поставленного товара либо при наступлении гарантийных случаев.
4.4.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
4.4.5. Отказаться от приемки и оплаты поставленного товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.
4.4.6. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5. Порядок приемки поставленного товара
5.1. Приемка поставленного товара осуществляется Представителем Заказчика, Заказчиком в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты поставки товара.
5.2. Представитель Заказчика, Заказчик рассматривают результаты и осуществляет приемку поставленного товара по контракту на предмет соответствия их ассортимента, объема, качества требованиям контракта. В случае отказа Представителем Заказчика, Заказчиком от принятия поставленного товара в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки поставленного товара Поставщик обязуется в срок 2 календарных дня,  устранить   недостатки/произвести доработки за свой счет. 
5.3. Подписанный Представителем Заказчика, Заказчиком Акт-приемки является основанием для оплаты поставленного Поставщиком товара.
5.4. Выявленные недостатки и необходимые доработки устраняются Поставщиком за его счет.  

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.2.2. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер такого штрафа устанавливается Контрактом в размере 1000 рублей.
6.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.3. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик обязан потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). 
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
6.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер такого штрафа устанавливается Контрактом в размере    ___   рублей -     10 % от цены Контракта.
6.3.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек.
6.3.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.5. Никакие штрафы и/или неустойки, предусмотренные Контрактом за нарушение обязательств любой из Сторон по Контракту, не применяются автоматически и не списываются со счетов в безакцептном порядке. Они могут быть применены только при условии предварительного письменного требования, направленного Стороной, чьи права нарушены, Стороне, нарушающей обязательства. 
6.6. Вся информация, переданная Заказчиком Поставщику по электронной почте и документально, в целях исполнения Контракта признается Сторонами конфиденциальной информацией и не может быть разглашена третьим лицам в течение всего срока его действия и 3 (трех) лет после расторжения Контракта. За разглашение конфиденциальной информации Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.7.Поставщик несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за ущерб, причиненный вследствие ненадлежащего исполнения своих обязательств.
6.8. При расторжении Контракта в связи с ненадлежащим исполнением условий Контракта Поставщиком, Заказчик вправе требовать возмещения причиненных убытков в случае последующих закупок у иных контрагентов товара который являлся предметом настоящего Контракта.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между «Сторонами», будут разрешаться в претензионном порядке.
7.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующее положение Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойка), а также действия, которые должны быть произведены «Стороной» для устранения нарушений.
Срок рассмотрения претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней с даты получения. Переписка сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случае направления телекса, факса, иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа.
7.3. При не урегулировании «Сторонами» спора в досудебном порядке спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

8.  Срок действия и порядок расторжения контракта
8.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до  30.12.2026 года. Окончание срока действия Контракта не влечёт прекращение обязательств по Контракту.
8.1.1. Изменения, дополнения и приложения к Контракту выполненные в письменной форме и подписанные каждой из «Сторон», являются его неотъемлемой частью.
8.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта.
8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана в трехдневный срок уведомить другую сторону о наступлении обязательств непреодолимой силы (стихийные бедствия, наводнения, пожар и пр.).

10. Перечень приложений
10.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее приложение:
Приложение № 1: Спецификация-техническое задание.
 
11. Реквизиты и подписи сторон

	«ПОСТАВЩИК»


	«ЗАКАЗЧИК»
Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области  (УФНС России по Саратовской области)

Адрес: 410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 24
Управление Федерального казначейства по Нижегородской области (л/сч 03601076330 УФНС России по Саратовской области)
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород 
Единый казначейский счет: 40102810745370000024
Казначейский счет: 03211643000000013247
БИК 012202102
ИНН 6454071860 КПП 645401001
ОКВЭД: 84.1
ОКПО: 33217252
Телефон 8(8452) 24-11-06 доб.11-29
E-mail: ufns164@mail.ru

 



                                                                                             












   

 Приложение № 1 
                                                                                                                                к Контракту № ____________  
                                                                                                                                   от________________    2026 г.

 Спецификация-техническое задание 

Место поставки:  УФНС России по Саратовской области  
410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 24
 Т. 89272237014
	№ п/п
	Наименование и характеристики поставляемого товара
	Кол-во, шт.
	Цена за единицу, в т.ч. НДС, руб.
	Общая сумма, в т.ч. НДС, руб.

	1. 1
	Кондиционер бытовой DENKO DECH-09


	2
	
	

	ИТОГО в т.ч. НДС:
	




    Место поставки:  Межрайонная ИФНС России № 12 по Саратовской области,
410049, г. Саратов, ул. Пономарева, 24
Т. 89372467860

	№ п/п
	Наименование и характеристики поставляемого товара
	Кол-во, шт.
	Цена за единицу, в т.ч. НДС, руб.
	Общая сумма, в т.ч. НДС, руб.

	1. 1
	 Кондиционер бытовой DENKO DECH-12


	2
 
	
	

	ИТОГО в т.ч. НДС:
	




Место поставки:  Межрайонная  ИФНС России № 20 по Саратовской области,   
 г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. 8А
Т. 89131616126
	№ п/п
	Наименование и характеристики поставляемого товара
	Кол-во, шт.
	Цена за единицу, в т.ч. НДС, руб.
	Общая сумма, в т.ч. НДС, руб.

	1. 1
	 
Кондиционер бытовой  DENKO DECH-09


	1

	
	

	1. 2
	Кондиционер бытовой  DENKO DECH-12
	1
	
	

	ИТОГО в т.ч. НДС:
	








Место поставки:  Межрайонная инспекция ФНС России № 21 по Саратовской области
410005, г. Саратов,  ул. Железнодорожная, 61/69
Т.89033288015  


	№ п/п
	Наименование и характеристики поставляемого товара
	Кол-во, шт.
	Цена за единицу, в т.ч. НДС, руб.
	Общая сумма, в т.ч. НДС, руб.

	1. 1
	 Кондиционер бытовой   DENKO DECH-09


	4
 
	
	

	ИТОГО в т.ч. НДС:
	



Место поставки:  Межрайонная ИФНС России № 22 по Саратовской области,
410010, г. Саратов,  ул. Бирюзова, 7А
Т.  89172175319
	№ п/п
	Наименование и характеристики поставляемого товара
	Кол-во, шт.
	Цена за единицу, в т.ч. НДС, руб.
	Общая сумма, в т.ч. НДС, руб.

	1. 1
	[bookmark: _GoBack] Кондиционер бытовой  DENKO DECH-18


	1
 
	
	

	ИТОГО в т.ч. НДС:
	



Технические характеристики
Кондиционер Denko   DECH-09
 
Производитель Китай
Страна бренда Япония
Площадь, м² 25
Режим работы Холод/Тепло
Охлаждение, кВт 2.6
Обогрев, кВт 2.8
Охлаждающая способность, тыс. BTU 9
Энерго эффективность A
Компрессор Не инвертор
Марка компрессора GMCC
Хладагент R410A
Дисплей Да
Ночной режим Да
Турборежим Да
Авто режим Да
Режим вентиляции Да
Режим осушения Да
Непрерывное движение заслонок Да
Расход воздуха, м3/ 500
Диапазон t на охлаждение, С+18...+46
Диапазон t на обогрев, С -7...+24
Предварительный фильтр Да
Самоочистка внут блока Да
Напряжение, 220
Потребление при охлаждении, кВт 0.78
Потребление при обогреве, кВт 0.72
Сила тока на охлаждение, А 3.5
Сила тока на обогрев, А 3.2
Подключение питания Внутренний блок
Сечение кабеля питания, мм² 3x1
Сечения межблочного кабеля, мм² 5x1
Самодиагностика Да
Авторестарт Да
Max длина трассы, м 20
Max перепад высот, м 8
ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
ø газовой трубы, дюйм 3/8
Цвет Белый
Гарантия 3 года
Внутренний блок Уровень шума, дБа 24
Горизонтальная регулировка потока Автоматическая
Высота, см 47.3
Ширина, см 72
Глубина, см 29.8
Вес, кг (Внутренний блок) 7
Габариты (ВхШхГ), см 47.3x72x29.8
Внешний блок Уровень шума, дБа 38
Высота, см 45.9
Ширина, см 71.2
Глубина, см 27.6
Вес, кг 20
Габариты (ВхШхГ), см 45.9x71.2x27.6

Кондиционер Denko   DECH-12

 
Производитель Китай
Страна бренда Япония
Площадь, м²35
Режим работы Холод/Тепло
Охлаждение, кВт3.52
Обогрев, кВт3.55
Охлаждающая способность, тыс. BTU12
Энергоэффективность A
Компрессор Не инвертор
Марка компрессора LANDA
ХладагентR410A
Дисплей Да
Ночной режим Да
Турборежим Да
Авто режим Да
Режим вентиляции Да
Режим осушения Да
Непрерывное движение заслонок Да
Расход воздуха, м3/ч600
Диапазон t на охлаждение, С+18...+46
Диапазон t на обогрев, С-7...+24
Предварительный фильтр Да
Самоочистка внут блока Да
Напряжение, В220
Потребление при охлаждении, кВт0.95
Потребление при обогреве, кВт0.98
Сила тока на охлаждение, А4.8
Сила тока на обогрев, А4.2
Подключение питания
       Внутренний блок
Сечение кабеля питания, мм² 3x1
Сечения межблочного кабеля, мм² 5x1
Самодиагностика Да
Авторестарт Да
Max длина трассы, м20
Max перепад высот, м8
ø жидкостной трубы, дюйм 1/4
ø газовой трубы, дюйм 3/8
Цвет Белый
Гарантия 3 года
Внутренний блок
Уровень шума, дБа 26
Горизонтальная регулировка потока Автоматическая
Высота, см 47.3
Ширина, см 72
Глубина, см 29.8
Габариты (ВхШхГ), см47.3x72x29.8
Вес, кг (Внутренний блок)8
Внешний блок Уровень шума, дБа40
Высота, см 49.8
Ширина, см 77.7
Глубина, см29
Габариты (ВхШхГ), см49.8x77.7x29
Вес, кг 22
 
Кондиционер Denko   DECH-18

Производитель Китай
Страна бренда Япония
Площадь, м²50
Режим работы Холод/Тепло
Охлаждение, кВт5.5
Обогрев, кВт5.7
Охлаждающая способность, тыс. BTU18
Энергоэффективность A
Компрессор Не инвертор
Марка компрессора GMCC
Хладагент R410A
Дисплей Да
Ночной режим Да
Турборежим Да
Авто режим Да
Режим вентиляции Да
Режим осушения Да
Непрерывное движение заслонок Да
Расход воздуха, м3/ч700
Диапазон t на охлаждение, С+18...+46
Диапазон t на обогрев, С-7...+24
Предварительный фильтр Да
Самоочистка внут блока Да
Напряжение, В220
Потребление при охлаждении, кВт1.58
Потребление при обогреве, кВт1.46
Сила тока на охлаждение, А8.5
Сила тока на обогрев, А7.5
Подключение питания
Внутренний блок Сечение кабеля питания, мм²3x1.5
Сечения межблочного кабеля, мм²5x1
Самодиагностика Да
Авторестарт Да
Max длина трассы, м25
Max перепад высот, м10
ø жидкостной трубы, дюйм1/4
ø газовой трубы, дюйм1/2
Цвет Белый
Гарантия 3 года
Внутренний блок
Уровень шума, дБа28
Горизонтальная регулировка потока Автоматическая
Высота, см54.6
Ширина, см89.8
Глубина, см34.5
Габариты (ВхШхГ), см54.6x89.8x34.5
Вес, кг (Внутренний блок)10
Внешний блок
Уровень шума, дБа42
Высота, см54.9
Ширина, см79.5
Глубина, см30.5
Габариты (ВхШхГ), см54.9x79.5x30.5
Вес, кг34

  Требования  
Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), отражающим все последние модификации, и не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальной эксплуатации поставленного Товара в условиях, обычных для Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям к техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам, в том числе по производительности и эргономическим показателям, изложенные в настоящем Описании объекта закупки. Товар должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации в установленном порядке.
Год производства Товара – не ранее 2025 года.
Не допускается поставка витринных, выставочных и/или опытных образцов Товара.

Требования к упаковке и маркировки Товара.
Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать действующим стандартам, являться целостной упаковкой производителя и обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении Товара.
Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату изготовителя, сведения о классе энергоэффективности.

Комплектность Товара:
· внутренний блок;
· наружный блок;
· пульт дистанционного управления (ПДУ);
· технический паспорт на русском языке;
· гарантийный талон с указанием заводского (серийного) номера и гарантийного      периода;     
· инструкция по эксплуатации на русском языке;
· копии сертификатов соответствия.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии качества. 
Срок предоставления гарантии качества на Товар определяется по выданному гарантийному талону и составляет не менее гарантийного срока, определённого заводом-изготовителем для данного Товара. Гарантийный срок должен составлять не менее 36 месяцев с момента передачи Товара Заказчику. На Товар должна распространяться полная гарантия производителей, подтверждённая документами от производителей. Срок действия гарантии устанавливается на весь объем Товара и его комплектующие, а также на замену деталей.
При устранении дефектов или замены некачественного Товара и/или его комплектующих изделий на качественный в период гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченного на это устранение.
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует настоящему Описанию объекту закупки и свободно от дефектов материалов и изготовления.
Гарантийное обслуживание подразумевает замену/ремонт за счёт Поставщика Товара с обнаруженными и заявленными в течение гарантийного срока дефектами материалов и производства, не проистекающими из нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.
Мелкий ремонт и замена комплектующих должны производиться с выездом специалиста на место эксплуатации Товара в течение 24 часов. Крупный ремонт должен производиться в сервисном центре, причём доставка Товара в сервисный центр и из сервисного центра должна осуществляться за счёт Поставщика.
Отсчёт срока гарантийного обслуживания Товара, поставленного в соответствии с Контрактом, начинается с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке.
Продолжительность гарантийного ремонта не должна превышать 14 (четырнадцати) календарных дней.
Гарантийное обслуживание осуществляется в авторизованных сервисных центрах производителя на основе стандартных условий гарантийного обслуживания производителя.
Информация о местах нахождения сервисных центров и порядке обращения должна находиться в сопроводительной документации к Товару. 
Все затраты по гарантийному обслуживанию несёт Поставщик.
Гарантийные талоны на Товары оформляются Поставщиком и передаются Представителю Заказчика, Заказчику.
Заказчик не несёт расходы на техническое обслуживание Товара в период гарантийного срока.

Разнарядка и особенности монтажа Товара
	Адрес объекта
	№ кабинета/этаж
	Кол-во, шт
	Тип оборудования
	Услуги автовышки
	Длина трассы, см. ٭
	Прочее٭٭

	УФНС России по Саратовской области
	603/6
	1
	DENKO DECH-09
	нет
	
	Демонтаж кондиционера инв. 1957


	
	623/6
	1
	 DENKO DECH-09
	нет
	
	Демонтаж кондиционера инв. 455


	Межрайонная ИФНС России №12 по Саратовской области
 (г. Саратов)
	200/2
	1
	  DENKO DECH-12
	да
	400
	Демонтаж кондиционера инв.18200001568


	
	312/3
	1
	  DENKO DECH-12
	да
	300
	Демонтаж кондиционера инв.18200002631


	Межрайонная ИФНС России №20 по Саратовской области
 (г. Саратов)
	301/3
	1
	DENKO DECH-09
	нет
	500
	Демонтаж кондиционера инв.110138000047


	
	404/4
	1
	  DENKO DECH-12
	нет
	350
	Демонтаж кондиционера инв.11010601005


	Межрайонная ИФНС России №21 по Саратовской области 
(г. Саратов)
	203/2
	1
	DENKO DECH-09
	да
	400
	Демонтаж кондиционера 
инв. 182110003200000


	
	203/2
	1
	DENKO DECH-09
	да
	400
	Демонтаж кондиционера 
инв. 182110003220000


	
	204/2
	1
	DENKO DECH-09
	да
	400
	Демонтаж кондиционера 
инв. 182110003230000


	
	204/2
	1
	DENKO DECH-09
	да
	400
	Демонтаж кондиционера 
инв. 182110003260000


	


Межрайонная ИФНС России №22 по Саратовской области 
(г. Саратов)
	417/4
	1
	DENKO DECH-18
	да
	300
	Демонтаж кондиционера
инв.182110002030000


	
	
	
	
	
	
	


٭Значение данного показателя может иметь погрешность ± 50 см.
٭٭ При необходимости замена кронштейнов и  демонтаж, монтаж стеклопакета.

Требования и условия поставки, монтажа и наладки Товара.
Поставка и монтаж Товара осуществляется в установленные сроки в рабочие часы Представителя Заказчика, Заказчика (понедельник – четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45).
При организации поставки Товара Поставщик обязан соблюдать требования внутриобъектового и пропускного режима, внутренние положения и инструкции Представителя Заказчика, Заказчика. Поставщик согласовывает с Представителем Заказчика,  Заказчиком дату и время поставки не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала поставки Товара.
В связи с тем, что на объектах Представителя Заказчика,  Заказчика действует пропускная система, до начала осуществления поставки Товара Поставщик предоставляет список сотрудников, задействованных на объекте Представителя Заказчика,  Заказчика при осуществлении поставки Товара, монтажа и пусконаладочных мероприятий, с указанием их паспортных данных, а также перечень автомобилей с указанием марки и гос. номера для проезда и прохода на территорию Представителя Заказчика,  Заказчика.
При монтаже и наладке Товара должна быть обеспечена полная сохранность и целостность конструкций зданий, в которых производится монтаж, а также инженерных сетей. Монтаж Товара должен быть произведен без повреждений отделки помещений. 
Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период выполнения монтажа, отделке помещений, конструкциям и оборудованию здания Представителя Заказчика,  Заказчика коммуникациям, а также иному имуществу Представителя Заказчика, Заказчика, расположенному в зоне Представителя Заказчика, Заказчика, а также за пределами указанной зоны, в случае наличия вины Поставщика в нанесении ущерба имуществу Представителя Заказчика,  Заказчика за пределами упомянутой зоны, возлагается на Поставщика. 
Поставщик проводит совместно с Представителем Заказчика, Заказчиком  проверки выполнения монтажа и качество используемых при выполнении монтажа Товара, изделий, материалов и конструкций. 

Особенности монтажа.

Новая трасса укладывается в кабель-канал. Фреоновые трубки трассы должны быть медными. Дренажная трубка должна быть выведена наружу так, чтобы конденсат не попадал на оборудование и фасад здания.
Отходы (в том числе упаковки от Товара) и строительный мусор, накапливаемые в процессе демонтажа/монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком с территории и помещений Представителя Заказчика, Заказчика за свой счёт.
Перед  монтажом Товара, Поставщик осуществляется демонтаж ранее установленных кондиционеров указанных в  Приложение № к Контракту.  
Демонтируемые кондиционеры (наружный блок, внутренний блок, трасса) необходимо передать Представителю Заказчика,  Заказчику и складировать в указанном месте на территории Заказчика.

 Требования к безопасности.
В процессе монтажа Товара поставщик обязан принять на себя все риски, связанные с пребыванием специалистов и рабочих Поставщика на объекте Заказчика. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдать правила техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов.







	Поставщик:
	Заказчик:

	  
	   



