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Объявление о закупочной сессии № 139-26-еп/28_ОТЭЗ
1. Государственный заказчик (далее – заказчик):

Наименование заказчика: Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире
ИНН/КПП: 7709895509/332843001
Место нахождения заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 7

Почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, д. 7

Адрес электронной почты заказчика: cokr_vladimir@roskazna.ru
2. Идентификационный код закупки (ИКЗ): 261770989550933284300100040000000000.

3.Дата, время и длительность закупочной сессии:

Дата: 23.07.2026
Время и длительность закупочной сессии: в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента размещения объявления о закупочной сессии на ЕАТ.
4. Планируемая дата заключения государственного контракта: 05.08.2026
5. Количество товара (объем работы, объем услуги):
Единица измерения – единица.

Объем оказываемых услуг – 1 (одна) единица.
ОКПД 2 - 43.29.19.110
6. Место поставки товара (место выполнения работы, оказания услуги) или указание на самовывоз: 
Место оказания услуг:

Владимирская область, г. Владимир, ул. Кирова, дом 7.
7. Сроки поставки товара или выполнения работы либо график оказания услуги: 
Услуги оказываются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения контракта.
Услуги оказываются в рабочее время Управления Федерального казначейства по Владимирской области (далее – Получатель) с 08:30 до 12:30 и с 13:20 до 16:00 (время московское). Дата и время оказания услуг предварительно согласовывается Заказчиком/Получателем.
 8. Информация о ценовом предложении и Участнике, его предложившем: 
НМЦК 87 413,00 ООО "Лифтовик" ИНН 3327328290
       9. Условия оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится за фактически оказанные услуги в течение 7 (семи) рабочих дней на основании акта приемки товаров, работ, услуг (код формы по ОКУД 0510452), подписанного сторонами контракта.

10. Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11. Ответственность Сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (договором) в соответствии с п. 5, 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».
12. Возможность рассмотрения предложений Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ:

Заказчик вправе рассматривать предложения Участников закупки или Участников закупки-агентов на соответствие установленным им требованиям к товарам (работам, услугам), требованиям части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ
13. Возможность Участникам подавать предложения на повышение количества позиций спецификации на сумму, не превышающую Стартовую цену – не предусмотрена

14. Контактная информация об уполномоченном лице, ответственном за закупку:
Номер контактного телефона заказчика: 8 (4922) 77-16-40
Ответственное должностное лицо заказчика: Лопухина Анна Петровна
15. Требование об отсутствии информации об участнике закупочной сессии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
Установлено требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупочной сессии.

16. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (наличие лицензии (разрешения), свидетельства о допуске участника закупки, наименование лицензии, законодательный акт):

Не установлено.

17. Описание объекта закупки.
Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): 

Оказание услуг по ремонту лифта для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Владимирской области.
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

Услуги по ремонту лифта для обеспечения нужд Управления Федерального казначейства по Владимирской области должны быть оказаны качественно и гарантировать безаварийную эксплуатацию.
Таблица № 1

Перечень обслуживаемого оборудования:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка
	Единица измерения
	Количество

	1
	Лифт пассажирский
	Лифт ПП-1012А, грузовой
	шт.
	1


Таблица № 2

Перечень оказываемых услуг:

	№ п/п
	Наименование систем

	1.
	Замена вентилятора охлаждения двигателя главного привода лифта

	2.
	Замена контактора электромагнитного


Таблица № 3

Запасные части, используемые при оказании услуг, предоставляемые Исполнителем:

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество

	1
	Вентилятор охлаждения двигателя главного привода лифта
	Совместимость с двигателем асинхронным - Тип 5А Ф200МВ6/24НЛБУХЛ41
	шт.
	1

	2
	Контактор электромагнитный
	Серия – ПМЛ-4;

Номинальный ток, А – 63;

Напряжение катушки управления, В – 110;

Напряжение, В – 660;

Кол-во силовых контактов, НО - 3
	шт.
	1


Состав и порядок оказания услуг:

Учитывая установленный контрольно-пропускной режим объектов, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта предоставляет Заказчику и Получателю Список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, гражданства, должности (профессии), номера и даты заключенного трудового договора (договора гражданско-правового характера) и (или) договора субподряда, вида оказываемых услуг каждым сотрудником по форме согласно Приложению № 1 к объявлению о закупочной сессии, а также контактную информацию и список транспортных средств, имеющих право доступа на территорию объектов, для оформления пропусков.

Оказание услуг должно осуществляться гражданами Российской Федерации и/или иностранными гражданами, имеющими право на трудовую деятельность на территории Российской Федерации и получившими специальное разрешение, предусмотренное п. 1 ст. 11 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. № 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение» (для въезда на объекты, на которых размещаются органы государственной власти, осуществляющие работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну).

К оказанию услуг на объекте (ах) допускаются сотрудники Исполнителя, прошедшие инструктаж по охране труда. Для проведения инструктажа по охране труда с работниками Исполнителя, оказывающими услуги на выделенном участке и оформления записей в журнале регистрации инструктажей, Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет списки работников и обеспечивает их личное присутствие на инструктаже по охране труда на территории Заказчика.

Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутреннего режима, инструкций и требований охраны труда, пожарной безопасности, действующих у Заказчика/Получателя, а также предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

Исполнитель, при обнаружении угрозы жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика/Получателя или иных обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий, либо фактического наступления данных обстоятельств, обязан незамедлительно приостановить оказание услуг и известить об этом Заказчика и Получателя.

Продолжить оказание услуг Исполнитель имеет право только после устранения всех обстоятельств, указывающих на возможное наступление неблагоприятных последствий и обязательного согласования продолжения оказания услуг с Заказчиком и Получателем.

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта и в процессе оказания услуг обязан предъявлять Заказчику необходимую информацию и наличие требуемых законодательством документов, указанных в Ведомости учета мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по государственному контракту, представленной в Приложении № 2 к объявлению о закупочной сессии.

Оказывать услуги Исполнитель обязан в строгом соответствии с действующими нормами и требованиями Роспотребнадзора, правилами противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом экологических и санитарно-гигиенических требований (ГОСТ, НП, ТУ, СНиП, СанПиН), соблюдая нормы и правила охраны труда, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории объекта.

Заказчик вправе не допускать Исполнителя к оказанию услуг или приостанавливать оказание услуг в случае выявления косвенной или прямой угрозы жизни или здоровью людей, либо угрозы возникновения аварии или материального ущерба, а также в случае непредоставления информации, указанной в Приложениях № 1 и № 2 к объявлению о закупочной сессии.

Исполнитель обязан оказывать услуги в полном соответствии с действующими руководствами по эксплуатации и техническому обслуживанию на обслуживаемое оборудование.

Исполнитель обеспечивает оказание услуг персоналом в присутствии Получателя/Заказчика.  

Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Получателя/Заказчика или представлять угрозу для сотрудников и посетителей.

Исполнитель несёт полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Получателя/Заказчика.

Исполнитель непосредственно после окончания оказания услуг обязан в полном объёме очистить территорию объекта от мусора, образовавшегося в ходе оказания услуг, и принадлежащего Исполнителю инструмента и инвентаря.
Исполнитель гарантирует, что запасные части, используемые в рамках контракта, являются новыми, не использованными ранее, не имеют дефектов.

Технология, качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям:

            - Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- «ГОСТ 34583-2019. Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации»;

- «ГОСТ 33652-2019 (EN 81-70:2018). Межгосударственный стандарт. Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
- Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1.                               Общие правила. Глава 1.8;

- «ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»;

- «ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»;

- Приказа Госстроя РФ от 30.06.1999 № 158 «Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации»

- Приказа Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Приказа Ростехнадзора от 14.08.2017 № 309 «Об утверждении форм документов, необходимых для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743»;

- нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы качества и безопасности для данного вида услуг в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей обслуживаемого оборудования, в том числе с соблюдением в полном объеме требований правил противопожарной и промышленной безопасности, нормативных актов по охране труда, а также с соблюдением экологических, санитарных, санитарно-гигиенических норм и других требований, установленных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека.
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

- Гарантийный срок на оказанные услуги – 1 (один) год с момента подписания документа о приемке, а на используемые запасные части – 1 (один) год, но не менее срока, установленного производителем. Исполнитель обязан предоставить гарантию производителя со сроком не менее 1 (одного) года.

- Объём предоставления гарантий качества оказанных услуг, используемые запасные части – на все услуги, оказываемые в рамках государственного контракта, на запасные части, используемые при оказании услуг в рамках контракта.
Заместитель начальника Межрегионального 

филиала Федерального казенного учреждения

«Центр по обеспечению деятельности

Казначейства России» в г. Владимире


                                              В. В. Ханбабаева
И.о. начальника отдела

технической эксплуатации зданий


                                                            А.И. Мироедова
Согласовано:

Начальник юридического отдела 

                      
                                              С.В. Никишова
Уполномоченный сотрудник отдела 

бюджетного учета и отчетности                            
                                              И.С. Нестерова

Исполнитель:

Тел. (02821) 3524



                                                                     И.В. Адамович
Приложение № 1

к Объявлению о закупочной сессии  

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

________________________________________________________________________________________________________

Список сотрудников, привлекаемых к исполнению контракта

	№ п/п
	Фамилия, Имя, Отчество
	Паспортные данные
	Гражданство/

разрешение на работу
	Должность (профессия)
	Виды оказываемых услуг
	Наименование организации субподряда
	Номер и дата трудового договора (договора гражданско-правового характера) и (или) договора субподряда
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Дата составления списка «___» ______________20 ___ г.

Руководитель организации___________________________________________________________________(Фамилия И.О.)

                                                                                                                     (Подпись)

М.П.

	
	


Приложение № 2

к Объявлению о закупочной сессии 

Ведомость № ______

учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по ГК.

Контракт от ___________№        на _________
Адрес объекта: 

Сроки оказания услуг: 

	Дата
	Время
	Номер и дата выдачи разрешительных документов на оказание услуг (допуски, удостоверения, свидетельства об обучении)*
	Замечания к оборудованию и приспособлениям (визуальный осмотр, наличие документации (по необходимости)
	Наличие и применение СИЗ (личные карточки учёта выдачи СИЗ)
	Медицинские заключения, разрешающие оказание услуг (по необходимости в соответствии с законодательством)
	Замечания к оказанию услуг
	Ф.И.О., должность представителя Заказчика, подпись
	Ф.И.О., должность ответственного лица за оказание услуг по ГК от Исполнителя, подпись
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*- копии разрешительных документов прилагаются к настоящей Ведомости учёта мероприятий по осуществлению контроля за безопасным исполнением обязательств по ГК
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