Приложение № 1

к Контракту от __.__.2026 г.

№ 100090369126100172

Техническое задание на поставку электротехнических товаров

- Предметом настоящего Контракта является поставка электротехнических товаров (далее –Товар) для нужд ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование, характеристики | Ед. измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Корпус металлический ЩРВ- 18 ИЭК (265*440*120). Страна происхождения: | шт. | 1 | 2 469,00 | 2 469,00 |
| 2. | Щит ЩРН-П 4 ИЭК. Страна происхождения: | шт. | 3 | 810,00 | 2 430,00 |
| 3. | Кнопка ПКЕ-212-2. Страна происхождения: | шт. | 2 | 399,00 | 798,00 |
| 4. | Лампа св/д InHome VC GX53 10W (950Lm) 4000K 4К 74*27 (без пульсации). Страна происхождения: | шт. | 20 | 109,00 | 2 180,00 |
| 5. | Лампа св/д InHome VC GX53 10W (950Lm) 4000K 4К 74*27 (без пульсации). Страна происхождения: | шт. | 50 | 109,00 | 5 450,00 |
| 6. | Лампа светодиодная ASD/InHome T8 G13 20W(2000lm) 6500K 6K 1200х26 прозрачная LED-T8-П-PRO 0982. Страна происхождения: | шт. | 20 | 179,00 | 3 580,00 |
| 7. | Выключатель "Хит" 1кл. встраиваемый ВС 16-133. Страна происхождения: | шт. | 10 | 179,00 | 1 790,00 |
| 8. | Выключатель "Хит" 2кл. встраиваемый ВС 56-234. Страна происхождения: | шт. | 10 | 258,00 | 2 580,00 |
| 9. | Розетка "Хит" з/к встраиваемая РС 16-134. Страна происхождения: | шт. | 10 | 145.00 | 1 450.00 |
| 10. | Розетка "Хит" 2-ая з/к встраиваемая РС 16-236. Страна происхождения: | шт. | 10 | 305.00 | 3 050.00 |
| 11. | Коробка распаячная 100*100*50 ip 55 ОП 41255. Страна происхождения: | шт. | 10 | 99.00 | 990.00 |
| 12. | Коробка установочная "Gusi" СЗМ-2 п/б. Страна происхождения: | шт. | 20 | 18.00 | 360.00 |
| 13. | Светильник авар. светод. LED*30 8ч непостоянный IP20 Feron EL 15 DC. Страна происхождения: | шт. | 10 | 960.00 | 9 600.00 |
| 14. | Разъём РШ-ВШ-32-002 32А/220В 3к белый. Страна происхождения: | шт. | 1 | 329.00 | 329.00 |
| 15. | Герметик силикон. универсальный GERM FOAM ПРОЗРАЧНЫЙ 280 мл. 618-8/12. Страна происхождения: | шт. | 3 | 275.00 | 825.00 |
| 16. | Кабель ВВГ-Пнг(А)- LS 3*2,5 ГОСТ. Страна происхождения: | м | 100 | 159,00 | 15 900,00 |
| 17. | Кабель ВВГ-Пнг(А)- LS 3*1,5 ГОСТ. Страна происхождения: | м | 100 | 102,00 | 10 200,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 63 981,00 |
| В том числе НДС/НДС не облагается. |  |  |  |  |  |

- Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к качеству Товара, в соответствии с условиями Контракта. Товар должен соответствовать показателям и установленным техническим требованиям. Качество товара, комплектация должны быть подтверждены документально.

- Местонахождение Заказчика: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Малая (Заводской р-н), д. 9. Ответственное лицо Заказчика: Вольхина Наталья Леонидовна, (3843) 36-92-43.

- Цена Контракта составляет _____ (______) рублей __ копеек, в том числе НДС/ НДС не облагается. Цена контракта включает в себя: налоги, пошлины, доставку, сборку товара и другие обязательные платежи и необходимые для выполнения контракта расходы. Источник финансирования Контракта – Федеральный бюджет.

- Оплата стоимости товара производится на основании подписанных Заказчиком документа о приемке товара (товарная накладная, счет и/или универсальный передаточный документ) путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

- Срок поставки товара: в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта.

7. Срок действия Контракта: с даты заключения Контракта и по 15.07.2026 г., а в части обязательств – до полного исполнения их сторонами.

8. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

9. Реквизиты и подписи сторон:

|  | Заказчик ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России Юридический адрес и место нахождения: 654055, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Малая, 9 ИНН/КПП 4218013799/421801001 ОГРН 1024201672659 ОКПО 03163346, ОКТМО 32731000 Номер казначейского счета 03211643000000015106 ОКЦ № 1 СибГУ Банка России//УФК по Новосибирской области, г Новосибирск БИК банка получателя 015004950 Номер корреспондентского счета получателя средств 40102810445370000043 УФК по Кемеровской области–Кузбассу (ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России, л/с 03391А75370) Тел/факс: (3843) 36-92-43 e-mail: nggtk@yandex.ru И.о. директора ______________ М.С. Нарышев Подписано ЭП |  | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- |