ТИПОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бинтов марлевых медицинских

| № п/п | Наименование товара | Код по ОКПД2 | Код по КТРУ | Описание товара (функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики) |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт/рулон марлевый тканый | 21.20.24.131 | 21.20.24.131- 00000002 | Изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. ## Это изделие для одноразового использования. ## В индивидуальной упаковке ## – состав сырья: 100 % хлопок, – должен быть тканым, – должен быть стерильным, – должен иметь поверхностную плотность не менее 36 г/м2, – неосыпающиеся края должны обеспечить отсутствие разрушения целостности бинта при наложении повязки, не оставлять ворсинок и ниток в ране, – смачиваемость не более 10с, – должен быть нейтрален по отношению к крови и выделениям, не раздражать поверхность кожи, реакция водной вытяжки – нейтральная, – наличие маркировки на упаковке. |  |  | шт. | 20 |
|  |  |  |  | Стерильность | Стерильный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Длина (соответствие ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские), м – | 5,0±0,2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Ширина (соответствие ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские), см – | 10,0±1,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  | 36 г/м2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бесшовный |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обрезная |  |  |  |
|  |  |  |  | Плотность (для обеспечения необходимой степени впитываемости и фиксации) | не менее 7,0 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Наличие швов (соответствие ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские) | не менее 70 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Обработка кромки (соответствие ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Капиллярность, см/ч (соответствие ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские) |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Белизна, % (соответствие ГОСТ 1172-93 «Бинты марлевые медицинские) | Не менее 80 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |