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	№ п/п
	Наименование услуг
	Инвентарный номер/ серийный номер 
	Кол-во, шт.

	1.
	Периодическая поверка: Сигнализатор загазованности СЗ-1 (за один канал)
	34-НА00035519
	1

	2.
	Периодическая поверка: Сигнализатор загазованности СЗ-2 (за один канал)
	34-НА00035727
	1

	
	
	34-НА00035520
	1

	3.
	Периодическая поверка: Сигнализатор загазованности СИКЗ (за один канал)
	34-НА00035057
	1

	
	
	З/Б
	4

	4.
	Периодическая поверка: Сигнализатор газовый СИКЗ-32 с клапаном КЭМГ-ду 32
	34НА00033977
	1

	
	
	04016302659
	1

	5.
	Периодическая поверка: Система автономного контроля загазованности        (1 канал)
	321110000000064
	1

	6.
	Периодическая поверка: Система автономного контроля загазованности        (2 канал)
	321110000000064
	1

	7.
	Периодическая поверка: Система автономного контроля загазованности САКЗ-MDN-25 (1 канал)
	321110000000314
	1

	8.
	Периодическая поверка: Система автономного контроля загазованности САКЗ-MDN-25 (2 канал)
	321110000000314
	1

	9.
	Периодическая поверка: Система автономного контроля загазованности САКЗ-M-М-3 (1 канал)
	З/Б
	1

	10.
	Периодическая поверка: Система автономного контроля загазованности САКЗ-M-М-3 (2 канал)
	З/Б
	1

	11.
	Сигнализатор загазованности СЗЦ-1 (в составе здания Береговая 11/1)
	
	1

	12.
	Сигнализатор загазованности СЗЦ-2 (в составе здания Береговая 11/1)
	
	1

	ИТОГО:
	18



