## Техническое задание

## на оказание дополнительных образовательных услуг

## по программе повышения квалификации

## Раздел 1. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

  - Требования к направлению (или перечень), объему закупаемых образовательных услуг

    - Объем оказываемых услуг:

| № п/п | Направление по обучению | Кол-во часов | Кол-во человек (слушателей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа повышения квалификации «Типичные несоответствия при аккредитации и подтверждении компетентности испытательных лабораторий. Устранение несоответствий» | Не менее 32 ч | 1 |

1.1.2. Документ, выдаваемый по результатам оказания услуг: удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

1.2. Требования к месту, условиям и срокам оказания услуг

1.2.1. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя на персональном компьютере Слушателя.

1.2.2. Форма обучения: онлайн (вебинар).

Режим обучения – не более 7 академических часов в день. Время начала и окончания учебных занятий определяется расписанием Исполнителя в пределах объема обучения.

1.2.3. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 18 ноября 2026 года в соответствии с утвержденным графиком обучения Исполнителя в согласованные с Заказчиком даты.

1.2.4. Условия оказания услуг:

- Наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Наличие у Исполнителя учебно-тематического плана программы профессиональной переподготовки, с указанием наименований разделов/дисциплин/модулей/тем), количества часов лекционных и практических занятий, формы контроля в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2023 № 1678
«Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

Авторизация Слушателей для доступа к ресурсам должна выполняться по логину, паролю с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, которые будут присваиваться после заключения Контракта.

Исполнитель должен организовать запись on-line вебинара и предоставить Слушателю возможность повторного просмотра занятий (лекций) не менее, чем в течение 2 (двух) дней после окончания обучения.

Все дополнительные дидактические, учебно-методические материалы курса предоставляются Слушателю в электронном виде.

Заказчик предоставляет на Слушателя все необходимые для зачисления документы.

Исполнитель должен располагать профессиональными и опытными преподавательскими кадрами.

1.3. Требования к техническим и функциональным характеристикам оказываемых услуг

1.3.1. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с действующими государственными стандартами, нормами и правилами, установленными в Российской Федерации для данного вида услуг, в том числе:

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;

1.3.1.1. В рамках обучения Слушателей учебный процесс должен:

- быть организован на современном уровне с применением инновационных технологий и методик обучения;

- обеспечить получение Слушателями знаний, умений и навыков оценивания неопределенности результатов количественного химического анализа.

1.3.1.2. Исполнитель обязан:

- подготовить учебно-материальную базу;

- организовать и провести учебный процесс в соответствии с утвержденной программой обучения и обеспечить необходимые условия для освоения слушателями образовательной программы;

- обеспечить Слушателей учебно-методическим материалом, необходимым для освоения программы обучения;

- провести итоговую аттестацию Слушателя.

1.3.2. Программа обучения по теме

- «Типичные несоответствия при аккредитации и подтверждении компетентности испытательных лабораторий. Устранение несоответствий»:

1.   Теоретический модуль. Рассмотрение следующих учебных тематических блоков:

1.1    Реализация Процессного подхода, Цикла Деминга и Риск-ориентированного подхода при осуществление лабораторной деятельности.

1.2    Управление несоответствиями и несоответствующей работой при осуществление лабораторной деятельности в соответствии с требованиями п. 7.10 ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 «Управление несоответствующей работой», п. 8.7 ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 «Корректирующие действия (вариант А)», п. 7.2.1.7 ГОСТ ISO/IEC 17025–2019.

1.3    Выполнение оценивания значимости несоответствующей установленным требованиям работы, в том числе анализ ее воздействия на предыдущие результаты. Принятие решения о приемлемости несоответствующей работы. Осуществление коррекций и разработка плана корректирующих действий в рамках устранения несоответствий и несоответствующей работы. Документирование действий по управлению несоответствиями и несоответствующей работой. Выполнение оценивания результативности корректирующих действий.

1.4    Формирование эффективной системы менеджмента качества в испытательной лаборатории с учетом требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Приказа Минэкономразвития России от 26.10.2020 N 707 с целью обеспечения стабильности осуществления лабораторной деятельности и выдачи достоверных результатов измерений.

2.   Практический модуль. Рассмотрение следующих учебных тематических блоков:

2.1    Деловые игры по управлению несоответствиями и несоответствующей работой по каждому элементу системы менеджмента лаборатории, сформированной в соответствие с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.

2.2    Деловая игра: устранение несоответствий по управлению оборудованием (выход из строя оборудования в ходе видеоконференции).

2.3    Деловая игра по составлению Акта верификации по методикам измерений с установленными метрологическими характеристиками и при их отсутствии.

2.4    Деловая игра по установлению видов продукции и услуг, необходимых для осуществления лабораторной деятельности и критериев выбора поставщика основных поставок и услуг для осуществления лабораторной деятельности.

2.5    Деловая игра: разработка Плана мероприятий по неудовлетворительному участию в МСИ.

2.6    Деловая игра: составление отчета об устранении несоответствий, направляемого в Росаккредитацию.

3.   Ответы на вопросы. Тестирование.

1.3.3. Информационное сопровождение Слушателя

В рамках обучения должно быть предусмотрено информационное сопровождение Слушателя:

- Преподаватель, техническая поддержка.

На весь период прохождения обучения в помощь Слушателю должна быть предоставлена возможность:

- взаимодействовать с преподавателем, технической поддержкой по средствам онлайн-чата.

- получать ответы на вопросы по теме курса в онлайн-чате.

1.3.4. Информационно-образовательный ресурс, методические материалы

На весь период обучения Слушателю предоставляется доступ к информационному/образовательному ресурсу/системе, в котором есть все необходимые материалы, с целью обеспечить закрепление полученных Слушателем в процессе обучения знаний, умений и навыков оценивания неопределенности измерений.

Методические материалы по программе обучения, предоставляются Слушателю на постоянной основе.

1.3.5. Тестирование

Документ о квалификации должен выдаваться после успешного прохождения итогового тестирования.

1.3.6. Требования к документу об образовании

По результатам оказания услуг Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) и письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 06.12.2022 № 02-357, Исполнитель вносит данные в ФИС ФРДО по выданным документам об образовании в течение 30 календарных дней со дня выдачи документа.

1.4. Требования к качеству и безопасности

1.4.1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности»: вид образования - дополнительное образование.

1.4.2. Качество услуг должно соответствовать требованиям, установленные законодательством РФ.

1.4.3. Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.

Раздел 2. Требования энергетической эффективности

товаров, работ, услуг

Требования не установлены.

Менеджер по качеству

ФГБУ «ЦЛАТИ по ДФО»                                                                               Н. В. Балаченкова