Техническое задание

по закупке «расходных материалов для лабораторного оборудования»

Предмет закупки: Поставка расходных материалов для лабораторного оборудования (товарный знак указывается Поставщиком при его наличии, наименование страны происхождения товара - ________) – должен быть новым, ранее не использованным (не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств), с функциональными, техническими и качественными характеристиками, указанными в Таблице № 1.

Таблица № 1: Характеристики Товара

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтры аналитические аэрозольные ОКПД2 - 26.51.82.190 | Тип фильтра | АФА-ВП-20-1 | - |
|  |  | Материал фильтрующего элемента фильтрующего | Перхлорвинил | – |
|  |  | Метод анализа | весовой | – |
|  |  | Площадь рабочей поверхности | 20 | сантиметр квадратный |
|  |  | Допустимая воздушная нагрузка на фильтр | 140 | литр/минуту |
|  |  | Стандарт | ТУ 95 1892-89 | – |
|  |  | Количество фильтров в упаковке | ≥100 | шт |
| 2 | Наконечник пипетки ОКПД2 - 32.50.50.190 | Материал наконечника | полипропилен (PP) | – |
|  |  | Рабочий диапазон объема | ≥ 0.5 и ≤ 5.0 | миллилитр |
|  |  | Совместимость | с дозатором пипеточным, одноканальным Блэк ДПОП – 1 -500-5000 | мкл |
|  |  | Диаметр верхний наружный | 11,0 ±1 | миллиметр |
|  |  | Диаметр верхний внутренний | 9,5±1 | миллиметр |
|  |  | Вариант поставки | Пакет (россыпь) | – |
|  |  | Количество наконечников в упаковке | ≥ 100 | шт |

Требования к качеству Товара:

1. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, безопасный в эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства, техническим, технологическим требованиям и нормам, а также существующим стандартам.

2. Товар должен быть пригоден для его использования по назначению. Поставляемый товар должен быть без дефектов.

3. Товар по пункту 2 (наконечник пипетки) должен быть полностью совместим с имеющимся в наличии одноканальным пипеточным дозатором «Блэк ДПОП–1–500–5000» (объем 500–5000 мкл).

4. Дата изготовления товара: не ранее 2025 года.

Упаковка и маркировка товара:

1. Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей его характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его транспортировке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

2. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию Товара при его приемке.

Комплект к поставке:

1. Фильтры поставляются упаковками в полиэтиленовом исполнении с ячейками. К каждому фильтру в комплекте предусмотрено бумажное защитное кольцо с выступом.

Требования к документации на товар:

1. Наличие нормативно-технической документации на русском языке:

- паспорт.

Исполнитель                                                                                                      Я.В. Тихонова

Исполнитель                                                                                                      А.И. Жуковская