Описание объекта закупки
	№
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Ед.изм
	Кол-во

	1 
	Материал контрольный Thyroid Function Multi Control для контроля качества количественного определения аналитов функции щитовидной железы в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	2 
	
	
	Предназначение
	контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению аналитов функции щитовидной железы
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	4 
	
	
	Фасовка
	3х5 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5 
	
	
	Контролируемые параметры
	свободный трийодтиронин, свободный тироксин, общий трийодтиронин, общий тироксин, тиреотропный гормон, тиреоглобулин
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6 
	
	
	Концентрация контролируемых параметров
	Высокая
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	7 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	8 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	7
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	9 
	Материал контрольный Thyroid Function Multi Control для контроля качества количественного определения аналитов функции щитовидной железы в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	10 
	
	
	Предназначение
	контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению аналитов функции щитовидной железы
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	11 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	12 
	
	
	Фасовка
	3х5 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	13 
	
	
	Контролируемые параметры
	свободный трийодтиронин, свободный тироксин, общий трийодтиронин, общий тироксин, тиреотропный гормон, тиреоглобулин
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	14 
	
	
	Концентрация контролируемых параметров
	Низкая
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	15 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	16 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	7
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	17 
	
	
	
	
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	18 
	Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control для контроля качества количественного определения антитиреоидных антител иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	19 
	
	
	Предназначение
	контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению контролируемых параметров
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	20 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	21 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	22 
	
	
	Контролируемые параметры
	антитела к тиреоглобулину, антитела к тиреопероксидазе
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	23 
	
	
	Концентрация контролируемых параметров
	Высокая
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	24 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	25 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	26 
	Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control для контроля качества количественного определения антитиреоидных антител иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	27 
	
	
	Предназначение
	контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению контролируемых параметров
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	28 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	29 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	30 
	
	
	Контролируемые параметры
	антитела к тиреоглобулину, антитела к тиреопероксидазе
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	31 
	
	
	Концентрация контролируемых параметров
	Низкая
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	32 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	33 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	34 
	Материал контрольный Tumor Marker Multi Control для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	35 
	
	
	Предназначение
	контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению опухолевых маркеров
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	36 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	37 
	
	
	Фасовка
	3 х 5 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	38 
	
	
	Контролируемые параметры
	раковый эмбриональный антиген, альфа-фетопротеин, ракового антигена 125, раковый антиген 15-3, раковый антиген 19-9,  общий простатспецифический антиген, свободный простатспецифический антиген, ферритин
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	39 
	
	
	Концентрация контролируемых параметров
	Высокая
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	40 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	41 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	7
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	42 
	Материал контрольный Tumor Marker Multi Control для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	43 
	
	
	Предназначение
	контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению опухолевых маркеров
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	44 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	45 
	
	
	Фасовка
	3 х 5 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	46 
	
	
	Контролируемые параметры
	раковый эмбриональный антиген, альфа-фетопротеин, ракового антигена 125, раковый антиген 15-3, раковый антиген 19-9,  общий простатспецифический антиген, свободный простатспецифический антиген, ферритин
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	47 
	
	
	Концентрация контролируемых параметров
	Низкая
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	48 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	49 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	7
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	50 
	
	
	
	
	
	
	
	

	51 
	
	
	Количество уровней концентрации аналита
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	52 
	
	
	Калибрато готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	53 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	54 
	Материал контрольный Metabolic Multi Control для контроля качества количественного определения аналитов в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro


	ОКПД-2
21.20.23.110


	
	
	
	Набор
	1

	55 
	
	
	Назначение
	контроль точности и воспроизводимости количественного определения 25-гидроксивитамина D3, фолиевой кислоты, витамина B12 в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	56 
	
	
	Совместимость
	для работы на автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторах серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	57 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	58 
	
	
	Количество флаконов в наборе
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	59 
	
	
	Объём одного флакона, мл
	2
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	60 
	
	
	Контролируемые параметры
	25-гидроксивитамина D3, Витамин B12, Фолиевая кислота
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	61 
	
	
	Уровень контролируемых параметров
	Низкий
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	62 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при -20 С
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	63 
	Материал контрольный Metabolic Multi Control для контроля качества количественного определения аналитов в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro

	ОКПД-2
21.20.23.110

	
	
	
	Набор
	1

	64 
	
	
	Назначение
	контроль точности и воспроизводимости количественного определения 25-гидроксивитамина D3, фолиевой кислоты, витамина B12 в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	65 
	
	
	Совместимость
	для работы на автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторах серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	66 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	67 
	
	
	Количество флаконов в наборе
	3
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	68 
	
	
	Объём одного флакона, мл
	2
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	69 
	
	
	Контролируемые параметры
	25-гидроксивитамина D3, Витамин B12, Фолиевая кислота
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	70 
	
	
	Уровень контролируемых параметров
	Высокий
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	71 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при -20 С
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	72 
	Материал контрольный Immunoassay Multi Control для контроля качества количественного определения аналитов в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro

	ОКПД-2
21.20.23.110


	
	
	
	Набор
	1

	73 
	
	
	Предназначение
	контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению контролируемых параметров
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	74 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	75 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	76 
	
	
	Контролируемые параметры
	инсулина, С-пептида, дегидроэпиандростерон-сульфата, кортизола
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	77 
	
	
	Концентрация контролируемых параметров
	Низкая
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	78 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	79 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	80 
	Материал контрольный Immunoassay Multi Control для контроля качества количественного определения аналитов в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro


	ОКПД-2
21.20.23.110


	
	
	
	Набор
	1

	81 
	
	
	Предназначение
	контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению контролируемых параметров
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	82 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	83 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	84 
	
	
	Контролируемые параметры
	инсулина, С-пептида, дегидроэпиандростерон-сульфата, кортизола
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	85 
	
	
	Концентрация контролируемых параметров
	Высокая
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	86 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	87 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	88 
	Материал контрольный для контроля качества количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL


	ОКПД-2
21.20.23.110


	
	
	
	Набор
	1

	89 
	
	
	Назначение
	контроль точности и воспроизводимости метода определения поверхностного антигена вируса гепатита В на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	90 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	91 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	92 
	
	
	Контролируемые параметры
	поверхностный антиген вируса гепатита В
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	93 
	
	
	Уровень контролируемых параметров
	Положительный 
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	94 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	95 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	96 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при-20 С
	90
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	97 
	Материал контрольный для контроля качества количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL


	ОКПД-2
21.20.23.110


	
	
	
	Набор
	1

	98 
	
	
	Назначение
	контроль точности и воспроизводимости метода определения поверхностного антигена вируса гепатита В на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	99 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	100 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	101 
	
	
	Контролируемые параметры
	поверхностный антиген вируса гепатита В
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	102 
	
	
	Уровень контролируемых параметров
	Отрицательный
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	103 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	104 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	105 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия при-20 С
	90
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	106 
	Материал контрольный для контроля качества качественного определения антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV Control) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	107 
	
	
	Назначение
	контроль точности и воспроизводимости метода определения антител к вирусу гепатита С на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	108 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	109 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	110 
	
	
	Контролируемые параметры
	антитела к вирусу гепатита С
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	111 
	
	
	Уровень контролируемых параметров
	Положительный
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	112 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	113 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	114 
	Материал контрольный для контроля качества качественного определения антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV Control) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	115 
	
	
	Назначение
	контроль точности и воспроизводимости метода определения антител к вирусу гепатита С на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	116 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	117 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	118 
	
	
	Контролируемые параметры
	антитела к вирусу гепатита С
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	119 
	
	
	Уровень контролируемых параметров
	Отрицательный
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	120 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	121 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	122 
	Материал контрольный для контроля качества качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	123 
	
	
	Назначение
	контроль точности и воспроизводимости метода определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 на иммунохемилюминисцентногоых анализаторах Mindray серии CL 
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	124 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	125 
	
	
	Фасовка
	6х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	126 
	
	
	Контролируемые параметры
	антиген р24 ВИЧ и антитела к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	127 
	
	
	Уровень контролируемых параметров
	Положительный 
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	128 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	129 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	7
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	130 
	Материал контрольный для контроля качества качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	131 
	
	
	Назначение
	контроль точности и воспроизводимости метода определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 на иммунохемилюминисцентногоых анализаторах Mindray серии CL 
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	132 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	133 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	134 
	
	
	Контролируемые параметры
	антиген р24 ВИЧ и антитела к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	135 
	
	
	Уровень контролируемых параметров
	Отрицательный
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	136 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	137 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	7
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	138 
	
	
	
	
	
	
	
	

	139 
	Материал контрольный для контроля качества качественного определения антител к Treponema pallidum (Anti-TP Control) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	140 
	
	
	Назначение
	контроль точности и воспроизводимости метода определения  антител к Treponema pallidum на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	141 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	142 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	143 
	
	
	Контролируемые параметры
	антитела к Treponema pallidum
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	144 
	
	
	Уровень контролируемых параметров
	Положительный
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	145 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	146 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	147 
	Материал контрольный для контроля качества качественного определения антител к Treponema pallidum (Anti-TP Control) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL
	ОКПД-2
21.20.23.110
	
	
	
	Набор
	1

	148 
	
	
	Назначение
	контроль точности и воспроизводимости метода определения  антител к Treponema pallidum на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	149 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	150 
	
	
	Фасовка
	3х2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	151 
	
	
	Контролируемые параметры
	антитела к Treponema pallidum
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	152 
	
	
	Уровень контролируемых параметров
	Отрицательный
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	153 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	154 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	155 
	Материал контрольный для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров (Tumor Marker Multi Control II) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro


	ОКПД-2
21.20.23.110


	
	
	
	Набор
	1

	156 
	
	
	Назаначение
	контроль точности и воспроизводимости метода определения опухолевых маркеров на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	157 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	158 
	
	
	Фасовка
	3 х 2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	159 
	
	
	Контролируемые параметры
	HE4,SCCA
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	160 
	
	
	Концентрация контролируемых параметров
	Высокая
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	161 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	162 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	163 
	Материал контрольный для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров (Tumor Marker Multi Control II) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro


	ОКПД-2
21.20.23.110


	
	
	
	Набор
	1

	164 
	
	
	Назаначение
	контроль точности и воспроизводимости метода определения опухолевых маркеров на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	165 
	
	
	Совместимость
	возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	166 
	
	
	Фасовка
	3 х 2 мл
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	167 
	
	
	Контролируемые параметры
	HE4,SCCA
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	168 
	
	
	Концентрация контролируемых параметров
	Низкая
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	169 
	
	
	Контрольный материал готов к использованию
	наличие
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	170 
	
	
	Срок стабильности после вскрытия
	30
	день
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	171 
	Набор для определения креатинина, Ферментативный метод с саркозиноксидазой (Creatinine Kit, Sarcosine Oxidase Method)
	ОКПД-2
21.20.23.110
	Назначение
	Набор для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке , плазме или моче методом фотометрии.
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Набор	
	
	
	
	
	
	
	
	20

	172 
	
	
	Реагенты готовы к использованию:
	наличие.
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	173 
	
	
	Метод определения:
	реакция с саркозиноксидазой
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	174 
	
	
	Определение на длине волны
	546
	нм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	175 
	
	
	Аналитический диапазон 
	0,11-79,3
	мг/дл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	176 
	
	
	Интерференция, аскорбиновая кислота 
	30
	мг/дл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	177 
	
	
	Интерференция, иктеричность 
	20
	мг/дл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	178 
	
	
	Интерференция, липимичность 
	250
	мг/дл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	179 
	
	
	Интерференция, гемолиз 
	100
	мг/дл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	180 
	
	
	Стабильность реагента после вскрытия
	≥ 28
	день
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	181 
	
	
	Частота калибровки
	при смене лота
	Х
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	182 
	
	
	Температура хранения в защищенном от света месте.
	2°C－8°C
	°C
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	183 
	
	
	Количество тестов в наборе
	≥ 366
	шт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	184 
	
	
	Количество флаконов в наборе
	R1 - 2
                                                     R2 - 1
	шт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	185 
	
	
	Объем реагента в флаконе
	R1 - 27
R2 - 18
	мл
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	186 
	
	
	Для автоматического анализатора закрытого типа "Mindray"
	соответствие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	



В техническом задании указываются конкретные характеристики и товарный знак на основании п.1 ч.1 ст.33 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в связи с закупкой реагентов к автоматическому анализатору для иммунологических исследований CL-1200i, Mindrаy – закрытая система, допускается использование только оригинальных расходных материалов.


