Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материал контрольный Thyroid Function Multi Control для контроля качества количественного определения аналитов функции щитовидной железы в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению аналитов функции щитовидной железы | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х5 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | свободный трийодтиронин, свободный тироксин, общий трийодтиронин, общий тироксин, тиреотропный гормон, тиреоглобулин | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Концентрация контролируемых параметров | Высокая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 7 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный Thyroid Function Multi Control для контроля качества количественного определения аналитов функции щитовидной железы в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению аналитов функции щитовидной железы | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х5 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | свободный трийодтиронин, свободный тироксин, общий трийодтиронин, общий тироксин, тиреотропный гормон, тиреоглобулин | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Концентрация контролируемых параметров | Низкая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 7 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control для контроля качества количественного определения антитиреоидных антител иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению контролируемых параметров | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | антитела к тиреоглобулину, антитела к тиреопероксидазе | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Концентрация контролируемых параметров | Высокая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control для контроля качества количественного определения антитиреоидных антител иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению контролируемых параметров | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | антитела к тиреоглобулину, антитела к тиреопероксидазе | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Концентрация контролируемых параметров | Низкая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный Tumor Marker Multi Control для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению опухолевых маркеров | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3 х 5 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | раковый эмбриональный антиген, альфа-фетопротеин, ракового антигена 125, раковый антиген 15-3, раковый антиген 19-9, общий простатспецифический антиген, свободный простатспецифический антиген, ферритин | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Концентрация контролируемых параметров | Высокая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 7 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный Tumor Marker Multi Control для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению опухолевых маркеров | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3 х 5 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | раковый эмбриональный антиген, альфа-фетопротеин, ракового антигена 125, раковый антиген 15-3, раковый антиген 19-9, общий простатспецифический антиген, свободный простатспецифический антиген, ферритин | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Концентрация контролируемых параметров | Низкая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 7 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество уровней концентрации аналита | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Калибрато готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный Metabolic Multi Control для контроля качества количественного определения аналитов в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | контроль точности и воспроизводимости количественного определения 25-гидроксивитамина D3, фолиевой кислоты, витамина B12 в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | для работы на автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторах серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество флаконов в наборе | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объём одного флакона, мл | 2 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | 25-гидроксивитамина D3, Витамин B12, Фолиевая кислота | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Уровень контролируемых параметров | Низкий | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при -20 С | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный Metabolic Multi Control для контроля качества количественного определения аналитов в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | контроль точности и воспроизводимости количественного определения 25-гидроксивитамина D3, фолиевой кислоты, витамина B12 в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | для работы на автоматических иммунохемилюминесцентных анализаторах серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество флаконов в наборе | 3 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объём одного флакона, мл | 2 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | 25-гидроксивитамина D3, Витамин B12, Фолиевая кислота | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Уровень контролируемых параметров | Высокий | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при -20 С | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный Immunoassay Multi Control для контроля качества количественного определения аналитов в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению контролируемых параметров | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | инсулина, С-пептида, дегидроэпиандростерон-сульфата, кортизола | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Концентрация контролируемых параметров | Низкая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный Immunoassay Multi Control для контроля качества количественного определения аналитов в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Предназначение | контроль точности и воспроизводимости иммунохемилюминисцентного анализатора Mindray серии CL и проверки способности клинической лаборатории к количественному определению контролируемых параметров | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | инсулина, С-пептида, дегидроэпиандростерон-сульфата, кортизола | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Концентрация контролируемых параметров | Высокая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный для контроля качества количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | контроль точности и воспроизводимости метода определения поверхностного антигена вируса гепатита В на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | поверхностный антиген вируса гепатита В | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Уровень контролируемых параметров | Положительный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при-20 С | 90 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный для контроля качества количественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | контроль точности и воспроизводимости метода определения поверхностного антигена вируса гепатита В на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | поверхностный антиген вируса гепатита В | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Уровень контролируемых параметров | Отрицательный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при 2-8 С | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия при-20 С | 90 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный для контроля качества качественного определения антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV Control) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | контроль точности и воспроизводимости метода определения антител к вирусу гепатита С на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | антитела к вирусу гепатита С | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Уровень контролируемых параметров | Положительный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный для контроля качества качественного определения антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV Control) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | контроль точности и воспроизводимости метода определения антител к вирусу гепатита С на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | антитела к вирусу гепатита С | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Уровень контролируемых параметров | Отрицательный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный для контроля качества качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | контроль точности и воспроизводимости метода определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 на иммунохемилюминисцентногоых анализаторах Mindray серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 6х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | антиген р24 ВИЧ и антитела к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Уровень контролируемых параметров | Положительный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 7 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный для контроля качества качественного определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | контроль точности и воспроизводимости метода определения антигена р24 ВИЧ и антител к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 на иммунохемилюминисцентногоых анализаторах Mindray серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | антиген р24 ВИЧ и антитела к вирусу иммунодефицита человека типов 1 и 2 | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Уровень контролируемых параметров | Отрицательный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 7 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный для контроля качества качественного определения антител к Treponema pallidum (Anti-TP Control) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | контроль точности и воспроизводимости метода определения антител к Treponema pallidum на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | антитела к Treponema pallidum | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Уровень контролируемых параметров | Положительный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный для контроля качества качественного определения антител к Treponema pallidum (Anti-TP Control) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Назначение | контроль точности и воспроизводимости метода определения антител к Treponema pallidum на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3х2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | антитела к Treponema pallidum | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Уровень контролируемых параметров | Отрицательный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров (Tumor Marker Multi Control II) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Назаначение | контроль точности и воспроизводимости метода определения опухолевых маркеров на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3 х 2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | HE4,SCCA | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Концентрация контролируемых параметров | Высокая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Материал контрольный для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров (Tumor Marker Multi Control II) в клиническом образце иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL для диагностики in vitro | ОКПД-2 21.20.23.110 |  |  |  |  | Набор | 1 |
|  |  |  | Назаначение | контроль точности и воспроизводимости метода определения опухолевых маркеров на иммунохемилюминисцентных анализаторах Mindray серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Совместимость | возможность работы на анализаторах автоматических иммунохемилюминесцентными для диагностики in vitro серии CL | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фасовка | 3 х 2 мл | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры | HE4,SCCA | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Концентрация контролируемых параметров | Низкая | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Контрольный материал готов к использованию | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Срок стабильности после вскрытия | 30 | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Набор для определения креатинина, Ферментативный метод с саркозиноксидазой (Creatinine Kit, Sarcosine Oxidase Method) | ОКПД-2 21.20.23.110 | Назначение | Набор для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке , плазме или моче методом фотометрии. | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Набор | 20 |
|  |  |  | Реагенты готовы к использованию: | наличие. | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод определения: | реакция с саркозиноксидазой | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Определение на длине волны | 546 | нм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Аналитический диапазон | 0,11-79,3 | мг/дл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Интерференция, аскорбиновая кислота | 30 | мг/дл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Интерференция, иктеричность | 20 | мг/дл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Интерференция, липимичность | 250 | мг/дл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Интерференция, гемолиз | 100 | мг/дл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стабильность реагента после вскрытия | ≥ 28 | день | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Частота калибровки | при смене лота | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Температура хранения в защищенном от света месте. | 2°C－8°C | °C | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество тестов в наборе | ≥ 366 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество флаконов в наборе | R1 - 2 R2 - 1 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объем реагента в флаконе | R1 - 27 R2 - 18 | мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Для автоматического анализатора закрытого типа "Mindray" | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

В техническом задании указываются конкретные характеристики и товарный знак на основании п.1 ч.1 ст.33 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в связи с закупкой реагентов к автоматическому анализатору для иммунологических исследований CL-1200i, Mindrаy – закрытая система, допускается использование только оригинальных расходных материалов.