| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект IP-видеодомофона | Вызывная панель: Разрешение не менее 1920 × 1080 По горизонтали не мнее 66,2 градусов По вертикали не менее 37,2 градусов Аудиовход: Встроенный всенаправленный микрофон Аудиовыход: Встроенный динамик Интерфейсы вывода: не менее 1 релейный выход 4-х проводной интерфейс 1 для 4-проводного интерфейса Питание DС 12 В Потребляемая мощность Макс: не более 5 Вт Рабочая температура минимальная не более -10 градусов Рабочая температура максимальная не менее +55 градусов Рабочая влажность минимальная не более 10% Рабочая влажность максимальная не менее 90% Видеодомофон Операционная система Встроенная ОС Linux Оперативная память не менее 128 МБ Внутренняя память не менее 32 МБ Размер не менее 7″, цветной TFT-экран Управление: Емкостный сенсорный экран Тип Цветной TFT-экран Разрешение не менее 1024 × 600 Аудиовход: Встроенный всенаправленный микрофон Аудиовыход: Встроенный динамик Скорость потока аудио: не менее 64 Кбит/с Стандарт аудиосжатия G.711 U G.711 A Регулировка громкости: Настраиваемый Качество аудио: Подавление шумов и эффекта эхо Количество подключаемых IP-камер: не менее 16 Количество уведомлений: не менее 200 Кол-во привязанных дополнительных видеодомофонов: не менее 16 Проводная сеть Auto 10 / 100M Ethernet Wi-Fi Wi-Fi 802.11 b/g/n Диапазон частот Wi-Fi От 2.4 до 2.4835 ГГц Мощность передатчика сигнала Wi-Fi не более 100 мВт Протокол TCP / IP, SIP, RTSP Сетевой интерфейс 1 RJ45 auto 10 / 100 M RS-485 1 Тревожный вход 2 каналов, тревожный вход Тревожный выход 2 Вход питания 1, DC 12 В Адаптер 220/12В входит в комплект поставки. TF-карта Макс. до 128 ГБ, версия SD 2.0 или ниже 4-х проводной интерфейс 2 Кнопка 0 Питание IEEE802.3af, стандарт PoE, DC 12 В Потребляемая мощность не более 6 Вт Рабочая температура минимальная не более -10 градусов Рабочая температура максимальная не менее +50 градусов Рабочая влажность минимальная не более 10% Рабочая влажность максимальная не менее 90% Установка: Накладная | Штука | 3 |
| 2 | Замок электромагнитный с уголком | Функционал: Электромагнитный замок Категория по применению: для СКУД / для дверей / для улицы Степень защиты: не ниже IP67 Усилие удержания: не менее 400 кг. Тип установки: накладной Напряжение питания, В: 11,5 - 14,5 Ток потребления: не более 500 мА Тип замка: нормально открытый В комплекте должен быть уголок Материал корпуса: металл Цвет корпуса: коричневый | Штука | 3 |
| 3 | Доводчик с рычагом | Регулируемое усилие закрывания EN 2,3,4,5 Подходит для противопожарных дверей Универсальный для левых и правых дверей Скорость закрывания и дохлоп регулируются в двух диапазонах Тип гидравлический Монтаж: верхний Max ширина двери: не менее 1100 мм Максимальный вес двери не более 100 кг Морозостойкость до -35 °С Должна быть защита от ветра Должен быть рычаг в комплекте Цвет: коричневый | Штука | 3 |
| 4 | Комплект монтажный | Комплект проводов, защитных труб и аксессуаров, крепежных элементов и расходных материалов, необходимых для монтажа видеодомофонов | Штука | 1 |
| 5 | Монтаж и настройка оборудования | Монтаж и настройка видеодомофонов и дополнительного оборудования, прокладка кабелей, включая подземную прокладку. Открытая проводка не допускается. По зданию прокладка производится в кабель-канале. Уличная прокладка производится в герметичной ПНД-трубе, все соединения трубы производятся только при помощи герметичных муфт. Глубина траншеи при прокладке – не менее 40см. Обязательное устройство песчаной подушки, а так же восстановление газонного покрытия и тротуарной плитки (асфальтированного покрытия). | Услуга | 1 |