Техническое задание

на обслуживание кровли здания для обеспечения государственных нужд Федерального агентства по делам молодежи по адресу: г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2.

| № п/п | Требования к оказываемым Услугам по каждому виду, детализированные описания содержания оказываемых Услуг, параметры, определяющие: количественные (и/или объемные, структурные и т.п.) характеристики, уровень сложности, минимально допустимые требования к уровню качества оказываемых Услуг. | Состав отчетной документации | Срок окончания оказания Услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оказание Услуг (выполнение работ) для нужд Государственного заказчика Сроки оказания Услуг: С момента заключения Государственного контракта, но не ранее чем с 01.11.2026 г. по 31.12.2026 г. Место оказания услуг: г. Москва, Б.Трехсвятительский переулок, д.2/1, стр.2 Исполнитель в рамках оказания услуг (выполнение работ) по Государственному контракту должен оказать следующие услуги (работы): обслуживание кровли здания | Подтверждающие документы: Отчет в печатном виде в установленном порядке с приложением фотоматериалов, акты выполненных работ, акт по форме 0510452. | С момента заключения государственного контракта, но не ранее, чем с 01.11.2026 г. по 31.12.2026 г. |
| 2. | п/п №; Параметры требований к услугам. 1; Объем оказываемых услуг; Очистка кровли здания, пристройки и стеклянного козырька по Большому и Малому Трехсвятительскому переулкам от нависающего снежного покрова, наста, наледи и сосулек по требованию Заказчика. Площадь очищаемой кровли основного здания не более 850 кв. метров Площадь очищаемой кровли пристройки – не более 350 кв. метров.. 2; Порядок сдачи и приемки результатов услуг; Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Государственном контракте, производится за фактически оказанные услуги.. 3; Требования к оказанию услуги:; Услуга должна оказываться не менее чем одним техническим сотрудником (дворником), и включает в себя:. - осуществление ежедневного контроля состояния кровли здания и пристройки в течение действия контракта; - направление заявки Заказчиком на очистку кровли здания и пристройки от снега, наледи и сосулек - направление заявки Заказчиком на очистку прилегающей к кровле территории от снега и наледи образовавшегося в результате очистки кровли здания и пристройки - осуществления ежедневного контроля и уборки прилегающей территории после проведения очистки кровли здания и пристройки от снега, наледи, сосулек, листвы и загрязнений. Очистка кровли здания , пристройки и стеклянного козырька над центральным входом от снега, наледи и сосулек Кровли должны быть очищены в течение 2-х календарных дней после начала снегопада. Не допускать образование наледи более 5 см и снежного покрова более 20 см. Перед началом и после окончания работ Исполнителем составляется дефектная ведомость состояния крыш, при наличии дефектов на кровле Исполнитель обязан произвести ее ремонт своими силами и за свой счет. Обеспечить безопасность проведения работ в соответствии с нормами и правилами, действующими в РФ. К работе по очистке кровли допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие удостоверения промышленных альпинистов. Своевременно предупреждать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ. Сбрасывание снега и сосулек производить с обязательной установкой ограждений, учитывающий площадь возможного падения снега и сосулек. На время проведения работ выставлять дежурный персонал, следящий за непопаданием людей в опасные зоны. Исполнитель несет ответственность и самостоятельно принимает меры, обеспечивающие сохранность автотранспорта, деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, рекламных конструкций, дорожных знаков, вывесок, линий, связи и т.д. Устранить недостатки выполненных Работ в течение 4 часов с момента обнаружения их Заказчиком. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативно-правовых актов, устанавливающих правила оказания услуг : - СанПиН 255.1325800.2016 «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ».. 4; Требования к персоналу; Персонал Исполнителя, оказывающий услуги на объекте Заказчика, должен: - иметь российское гражданство (постановление Правительства Российской Федерации от 5 января 2004г. N 3-1. Требования пунктов 133 – 144) - быть квалифицированным, иметь допуски на выполняемые работы. Перед выполнением работ персонал подрядчика обязан пройти инструктаж техники безопасности. В период работ на кровле персонал должен быть обеспечен средствами связи.. |  |  |