
Техническое задание
[bookmark: _Hlk232504329]Оказание услуг по проведению ремонта обвязки холодоснабжения приточных установок фондохранилища Политехнического музея.

[bookmark: Раздел_1._Общие_сведения.]Раздел 1. Общие сведения.

Для обеспечения работоспособности оборудования фондохранилища Политехнического музея Исполнитель проводит ремонт обвязки холодоснабжения приточных установок фондохранилища Политехнического музея. Оказание услуг по проведению ремонта обвязки холодоснабжения приточных установок включает в себя стоимость контрольно-измерительных приборов, используемых материалов и запасных частей, и всех затрат Исполнителя, связанных с проведением работ.
Место оказания услуг: г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5, 2 этаж, помещение 1Н, территория АО «ОЭЗ «Технополис «Москва», помещения Политехнического музея общей площадью 13 986,20 м² (далее – Объект).
Оборудование приточных установок смонтировано в 2013 году.

[bookmark: Раздел_2._Место,_срок_и_режим_оказания_у]Раздел 2. Режим оказания услуг.

Услуги оказываются на территории АО «ОЭЗ «Технополис «Москва» в условиях пропускного режима на территорию и регламентированных путей прохода и проезда на территорию. В связи с этим, Исполнитель обязан до начала оказания услуг предоставить Заказчику список представителей Исполнителя, направляемых для оказания услуг на объекте. Оплата въезда автотранспорта Исполнителя на территорию АО «ОЭЗ «Технополис «Москва» осуществляется за счет Исполнителя согласно действующему тарифу, устанавливаемому АО «ОЭЗ «Технополис «Москва».

Раздел 3. Порядок оказания услуг.

Оказание услуг на Объекте проводится в соответствии с настоящим Техническим заданием и действующими нормативно – распорядительными документами Российской Федерации.
Состав оказываемых услуг по проведению ремонта обвязки холодоснабжения приточных установок фондохранилища Политехнического музея представлен в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.
Оборудование и материалы, используемые в ходе ремонта, должны быть укомплектованы паспортами, сертификатами, свидетельствами о соответствии и прочими документами, подтверждающими их качество и возможность применения на Объекте, а контрольно-измерительные приборы должны иметь соответствующие подтверждения об их государственной поверке.

[bookmark: Раздел_4._Особые_требования.]Раздел 4. Особые требования.

При оказании услуг Исполнителем должны быть обеспечены:
· сохранность инженерной инфраструктуры, существующих строительных конструкций и отделочных материалов;
· противопожарная безопасность при оказании услуг;
· выполнение энергосберегающих, природоохранных мероприятий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
· соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

Раздел 5. Основание для оказания услуг.

· ВСН58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения». Обязательное приложение №4, утверждённое приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312.
· СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».
· СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».
· ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
· «Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утверждённые приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 №511
· Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022г. №811.
· Рекомендации изготовителей обслуживаемого оборудования.
При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться:
-	Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
-	СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
а также другими нормативными документами (ГОСТ, СП, ВСН и т.д.), необходимыми для оказания услуг по предмету Контракта и настоящего Технического задания.

Раздел 6. Требования к оказываемым услугам

Представители Исполнителя, направляемые на Объект, должны иметь соответствующие знания и допуски к работам в процессе оказания услуг.
Инструмент, оборудование и необходимые материалы для оказания услуг по обслуживанию инженерных систем предоставляются Исполнителем.
Исполнитель обеспечивает возможность круглосуточной связи с ним представителей Заказчика.
Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику заверенный печатью организации список представителей Исполнителя, которые будут оказывать услуги на Объекте с паспортными и контактными данными. В случае привлечения к оказанию услуг лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, данные лица должны иметь все необходимые разрешительные документы (патенты и т.п.) согласно действующему законодательству Российской Федерации. Разрешительные документы (оригиналы) предоставляются на проверку в Политехнический музей не менее чем за 5 (пять) дней до начала оказания услуг. Для исполнения своих обязательств по оказанию услуг Исполнитель может по согласованию с Заказчиком привлекать третьих лиц, при этом Исполнитель несет полную и единоличную ответственность за весь комплекс оказываемых услуг.
При оказании услуг представители Исполнителя должны находится в спецодежде, предоставляемой Исполнителем-иметь опрятный внешний вид. В случае отсутствия спецодежды представитель может быть не допущен до выполнения своих рабочих обязанностей представителем Заказчика. Исполнитель производит оперативную замену представителей, привлеченных для оказания услуг, по требованию Заказчика.
Услуги Исполнителя должны оказываться с соблюдением норм и правил охраны труда, техники безопасности и правил пожарной безопасности, ответственность за соблюдение указанных правил полностью возлагается на Исполнителя.
Ущерб, нанесенный зданию (помещениям) или иному имуществу Заказчика, а также третьим лицам по причине некачественному или несвоевременному оказанию услуг Исполнитель возмещает полностью свой счёт. При обнаружении дефектов или повреждении имущества Заказчика Исполнитель немедленно информирует Заказчика.
Если в ходе исполнения контракта возникнет необходимость в перемещении имущества Заказчика, то данные работы должны производить после согласования с специалистами и руководителями Политехнического музея.
Исполнитель несёт ответственность за разглашение представителями Исполнителя, привлечённым для оказания услуг, любой информации, принадлежащей Заказчику, и осуществляет контроль дисциплины вышеуказанных лиц в процессе оказания услуг.
В случае возникновения аварийных ситуаций в работе систем инженерного оборудования Объекта, представляющих угрозу сохранности музейных предметов Музейного фонда Российской Федерации, Исполнитель обязан срочно проинформировать работников Политехнического музея о наличии таковых ситуаций, и предпринять меры для незамедлительного устранения причин и последствий аварийных ситуаций.
Исполнитель поручает Заказчику обработку персональных данных лиц, привлеченных Исполнителем для оказания услуг Заказчику по настоящему Контракту для целей пропуска на территорию Заказчика, где ему будут оказаны услуги в рамках настоящего Контракта.
Исполнитель обязуется получить согласие субъектов персональных данных лиц, привлеченных Исполнителем для оказания услуг Заказчику по настоящему Контракту для передачи этих данных Заказчику и арендодателю Заказчика (АО «ОЭЗ «Технополис Москва- г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42) и в рамках поручения обработки данных. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, патента, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Перечень действий с персональными данными: сбор, хранение, обработка, передача третьим лицам, обезличивание и уничтожение персональных данных.
Срок действия поручения обработки персональных данных лиц, привлеченных Исполнителем для оказания услуг Заказчику по настоящему Контракту: до конца действия настоящего Контракта.
Исполнитель гарантирует и заверяет Заказчика о том, что им будут соблюдены все требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при сборе и передаче третьим лицам персональных данных лиц, привлеченных Исполнителем для оказания услуг Заказчику.

Раздел 7. Срок оказания услуг.
Срок исполнения обязательств не превышает 60 календарных дней и отсчитывается с момента заключения контракта.
Подрядчик вправе исполнить свои обязательства досрочно.

[bookmark: _Hlk233886928]Раздел 8. Требования к гарантии на оказываемые услуги.

Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в течение гарантийного срока эксплуатации результата оказания услуг, который составляет 36 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта сдачи оказанных услуг по заключительному отчетному периоду или последнему отчетному периоду оказания услуг, в случае досрочного расторжения Контракта.
Исполнитель гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказания услуг.
Исполнитель гарантирует качество используемых материалов (на все применяемые при оказании услуг материалы, оборудование, изделия должны быть представлены Заказчику сертификаты соответствия, паспорта и декларации соответствия).
Исполнитель предоставляет по требованию Заказчика гарантии изготовителей на используемые для оказания услуг материалы и оборудование, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации.

Раздел 9. Техника безопасности при оказании услуг.

Вся полнота ответственности при оказании услуг за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя. Организация и оказание услуг должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2022 г. №255 «О разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда».
При оказании услуг Исполнитель обязан строго соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации «О противопожарном режиме» (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). Организация зон оказания услуг должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах. Перед началом оказания услуг Исполнитель должен ознакомить лиц, привлечённых к оказанию услуг, с инженерным оборудованием, провести инструктаж о методах оказания услуг, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность оказываемых услуг должна соблюдаться согласно: Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технологический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое и седьмое издания» и др.
Представители Исполнителя должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.). При оказании услуг Исполнитель должен осуществлять мероприятия по коллективной защите (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормами Российской Федерации.
При оказании услуг Исполнителем должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, средства пожаротушения.
Представители Исполнителя, допускаемые к участию в производственных процессах, должны иметь профессиональную подготовку, в том числе по безопасности труда, соответствующую характеру оказания услуг.

Раздел 10. Охрана окружающей среды в период оказания услуг.

При оказании услуг необходимо соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с выполнением основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды. Отходы, возникающие в процессе оказания услуг, должны быть утилизированы Исполнителем за свой счёт согласно действующим нормативам в соответствии с классом их опасности.
Раздел 11. Приложения.

[bookmark: Приложение_№1._Состав_оказываемых_услуг_]Приложение №1. Состав оказываемых услуг по проведению обвязки холодоснабжения приточных установок Политехнического музея.
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1. Демонтаж манометров – 32 шт.
1. Монтаж манометров ø100 мм 1/2" 0-10 бар класс точности 1,5 – 32шт.
1. Демонтаж термометров ТТ – 16 шт.
1. Монтаж термометров ТТ-В L 150мм 1/2" 0-100 ºС класс томности 1,5 – 16шт,
1. Удаление теплоизоляции, зачистка от коррозии и загрязнений, грунтовка, покраска трубопроводов на узлах – 43 кв.м.
1. Монтаж теплоизоляции трубопроводов и запорной арматуры К-Flex 20мм на узлах – 85  п.м. (43 кв.м).
