# Техническое  задание

# на разработку проектно-сметной документации  «Текущий ремонт  входной группы в здании поликлиники по адресу: г. Пермь, ул. Торговая, д.5 (Лит.Б)»

| 1 | Наименование заказчика | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пермский клинический центр Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России) Юридический и почтовый адрес: 614054, Пермский край, г. Пермь, # ул. Целинная, д. 27 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение объекта проектирования | г. Пермь, ул. Торговая,д.5 (Лит. Б), здание поликлиники №5 |
| 3 | Вид строительства | Текущий ремонт |
| 4 | Стадийность проектирования | Проектная документация, сметная документация |
| 5 | Исходные данные | 1. Ситуационный план земельного участка. 2. Выписки из госреестра (свидетельства) на право собственности на земельный участок и на здание 3.Технический паспорт на здание от 10 июля 2007 г. 4.Исковое заявление Прокуратуры Кировского района г. Перми от 29.12.2025 г. № 7-7-2025 |
| 6 | Краткие сведения об объекте | Здание трёхэтажное кирпичное, с подвалом. Функциональное назначение-поликлиника. Год постройки-1966 Общая площадь-3830 м2 Строительный объем-16031 м3 Наружные крыльца бетонные |
| 7 | Основные нормативные документы при проектировании | Проектирование вести с учётом требований действующих норм и правил РФ, в том числе: - Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № 52-ФЗ от 30.03.1999г с изм..; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изм., – Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; – СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций»; – СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; – СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям" ; – СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"; – СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» – СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001; – СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учётом доступности для маломобильных групп населения (с Изменением N 1); – СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования – ГОСТ 31565-2012 - «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». – ГОСТ 12.01.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. – ПУЭ Правила устройства электроустановок – СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». При выборе материалов, изделий и оборудования необходимо использовать продукцию, прошедшую сертификацию и соответствующую действующим СНиП, ГОСТ, требованиям технических свидетельств Госстроя России и другим нормативным документам, предусмотренным законодательством. |
| 8 | Объем проектных работ | Проектная документация: Состав необходимых разделов проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию)»: Раздел 1 «Пояснительная записка» Раздел 3 «Объёмно-планировочные и архитектурные решения» Раздел 4 «Конструктивные решения» Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений": а) подраздел "Сети связи"; Раздел 6 «Технологические решения» Раздел 12 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства». Объем проектных работ может быть изменён Заказчиком в большую или меньшую сторону не более чем на 10% без изменения стоимости проектных работ. |
| 9 | Разработка проектных решений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения – маломобильных групп населения (МГН) | Пациентами отделения реабилитации являются следующие группы маломобильных групп населения: Г –глухие (без ограничения мобильности с дефектами слуха); К –колясочники (на креслах-колясках); О(ОДА)- ограничения по опорно-двигательному аппарату (с костылями и палками); С- слепые (с недостатками зрения) Категории инвалидов: Г, К,О(ОДА), С |
| 10 | Требования к проектной документации | Раздел 3 «Объёмно-планировочные и архитектурные решения» Выполнить ремонт конструкций фасадной части здания входной группы ( в том числе цокольная часть) и крыльца. Раздел 4 «Конструктивные решения». 4.1. Обеспечить нормативные размеры ступеней крыльца, предусмотреть устройство пандуса в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения); обеспечить нескользящее покрытие пандуса и крыльца; ограждения и поручни выполнить из нержавеющей стали. 4.2. Предусмотреть защитные отбойные планки из нержавеющей стали, шириной 400 мм, на существующие дверные полотна входной двери, в нижней части и по середине полотна, с внутренней стороны полотна. 4.3. Разработать систему защиты от грязи на улице перед входом в здание (крыльцо и пандус). Предусмотреть соответствующий тип грязезащитного покрытия. Раздел 5. Подраздел 4 «Сети связи». Разработать систему сигнализации и вызова персонала для МГН: - выполнить план, спецификации оборудования и материалов. Раздел 6. Технологические решения 6.1. В текстовой части раздела выполнить описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение: - требований СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - требований, указанных в Исковом заявлении Прокуратуры Кировского района г. Перми от 29.12.2025 г. № 7-7-2025. 6.2.В графической части выполнить: - план с оснащением входной группы для МГН согласно требованиям СП 59.13330.2020; - спецификацию на изделия, поручни, таблички и т.д для МГН. |
| 10 | Требования к сметной документации | - Сметная документация должна быть составлена с пересчётом сметной стоимости в текущий уровень цен с применением ресурсно-индексным методом расчёта (РИМ) ФСНБ-2022 в текущих ценах на момент сдачи проектной документации согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 N 421/ПР ( в ред. Приказов Минстроя РФ от 07.07.2022 N 557/пр, от 30.01.2024 N 55/пр, от 23.01.2025 N 30/пр, от 30.01.2026 N 42/пр) - Сметные расчёты выполнить с использованием программного комплекса Гранд-смета - Применить обосновывающие материалы (прайс-листы, коммерческие предложения поставщиков г. Пермь и Пермского края), с учётом конъюнктурного анализа цен. - Прайс-листы и коммерческие предложения должны содержать информацию о поставщике и дату. - Заготовительно-складские расходы на материалы принять в размере 2%, на оборудование -1,2% - Учесть расстояния по доставке материалов до объекта ремонта. - Включить сводный сметный расчёт (далее ССР): -расходы по утилизации строительного мусора, указать полигон твёрдых отходов; 8. Включить в ССР налог на добавленную стоимость -22%. 9. Составить ведомости объёмов работ. 10.Предусмотреть передачу сметной документации в форматах: GSFX, XML, Excel. 11.Локальный сметный расчёт (локальная смета) составляется для каждого вида работ и разработанного раздела проектной документации отдельно. 12. Требования к разделу могут уточняться на этапе проектирования. |
| 11 | Требования к составу предоставляемых документов | Проектная документация разрабатывается и предоставляется Заказчику: - 3 экз. на бумажном носителе, сброшюрованные в альбомы; -1экз. в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в договоре. Документация в электронном виде предоставляется: -графический образ документации с копиями подписей, печатей и необходимых отметок, чертежи основных комплектов, текстовая и сметная документация в формате AdobePortableDocumentformat (*.pdf); - локальные сметы, сводный сметный расчет (идентичные бумажному оригиналу в форматах: версии MSOfficeExcel (*.xlsx) и программного комплекса «Гранд-Смета» 2022. Состав и структура электронной версии документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. |
| 12 | Требования к проектной организации | Членство в СРО в области подготовки проектной документации. |
| 13 | Особые условия | - Проектом предусмотреть необходимые мероприятия об устранении нарушений, указанных в исковом заявлении Прокуратуры Кировского района г. Перми от 29.12.2025 г. - Раздел «Технологические решения» согласовать в Автономная некоммерческая организация «Ресурсно-информационный центр «Доступная среда», г. Пермь (АНО РИЦ «Доступная среда», учредитель Пермская краевая организация ВОИ). - Проектирование вести с учётом охранных зон существующих коммуникаций. Применять современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность, энергетическую эффективность при эксплуатации проектируемых объектов. - Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учётом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации. |
| 14 | Срок выполнения проектных работ | Срок выполнения работ 65 календарных дней с даты подписания контракта |
| 15 | Код ОКПД2 | 71.12.12.130 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий |

Ответственный исполнитель:

Зам. начальника по АХЧ МСЧ № 133                                                     О.И.Мальцева