| Наименование товара | Количество | Наименование показателя (требуемый параметр) | Единица измерения показателя | Значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Симулятор сердечно-легочной реанимации (СЛР) для собак | 1 | Представляет собой модель собаки и предназначен для проведения: - сердечно-легочной реанимации - интубации трахеи - процедуры плевральной пункции при гидро- и пневмотораксе - проведения внутривенных инъекций - постановки периферических венозных катетеров - проведение внутримышечных инъекций. - наложения шин и повязок. |  | Соответствие |
|  |  | Модель выполнена из материала, имитирующего шерстный покров. |  | Соответствие |
|  |  | Управление тренажером осуществляется с помощью планшетного компьютера с установленным программным обеспечением. |  | Соответствие |
|  |  | Специальное программное обеспечение в режиме реального времени отслеживает правильность выполнения СЛР |  | Соответствие |
|  |  | Основные возможности ПО: - Просмотр результатов во время тренинга; - Анализ выполнения упражнения; |  | Соответствие |
|  |  | На экране планшета отображаются следующие показатели работы: - Глубина компрессии и декомпрессии грудной клетки. - Объем искусственной вентиляции легких (ИВЛ). |  | Соответствие |
|  |  | Управление процессом реанимации подлежит контролю посредством тензодатчиков. |  | Соответствие |
|  |  | Анатомические ориентиры, необходимые в ходе выполнения СЛР: - ребра; - достоверная ротовая полость со всеми анатомическими ориентирами; - подвижные конечности и грудная клетка. |  | Соответствие |
|  |  | При проведении внутривенных процедур реалистичное ощущение “провала” при введении иглы максимально реалистично воспроизводит манипуляцию внутривенного вмешательства. |  | Соответствие |
|  |  | Планшетный компьютер: Дисплей |  | Не менее 1340x800 пикселей |
|  |  | Операционная система |  | Android 15.x |
|  |  | Процессор |  | Не менее 8 ядер, до 2.2 ГГц |
|  |  | Оперативная память |  | Не менее 8 Гб |
|  |  | Связь |  | Поддержка Wi-Fi 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
|  |  | Расширение памяти |  | Слот для карты памяти до 2048 ГБ |
|  |  | Материал: |  |  |
|  |  | Полиуретан |  | Соответствие |
|  |  | двухкомпонентный пластик |  | Соответствие |
|  |  | синтетический материал |  | Соответствие |
|  |  | Габариты | мм | Не менее 1270 х 500 х 250 |
|  |  | Вес | кг | Не менее 10 |
|  |  | Комплектация: |  |  |
|  |  | Модель собаки | Шт. | 1 |
|  |  | Планшетный компьютер с ПО | Шт. | 1 |
|  |  | Сменная вставка для внутривенных инъекций | Шт. | Не менее 2 |
|  |  | Сменная вставка для внутримышечных инъекций | Шт. | Не менее 2 |
|  |  | Эндотрахеальная трубка | Шт. | 1 |
|  |  | Шприц 20 мл | Шт. | Не менее 2 |
|  |  | Концентрат жидкой крови | мл | Не менее 50 |
|  |  | Стойка с емкостью для искусственной крови | Шт. | 1 |
|  |  | Паспорт изделия | Шт. | 1 |
|  |  | Руководство по эксплуатации | Шт. | 1 |