Техническое задание на проведение испытаний

| Перечень боксов микробиологической безопасности, ламинарных шкафов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование оборудования, модель, марка, производитель, серийный номер, год выпуска | Класс бокса по ГОСТ Р 12469-2010 | - Подразделение, - номер и/или название помещения установки оборудования |
|  | БАВп-01«Ламинар-С»-1,2 (221.120), зав. № 221.120.00.1834 ЗАО «Ламинарные системы» 2014 г | 2 | Микробиологическая лаборатория Помещение 214 |
|  | БАВнп-01«Ламинар-С»-1,2 (411.120), зав. № 411.120.00.713 ЗАО «Ламинарные системы» 2014 г | Чистая зона | Микробиологическая лаборатория Помещение 220 Чистая зона |
|  | БМБ-II- «Ламинар-С»-1,2 (NEOTERIC), зав. № 221.120.00.8586 ЗАО «Ламинарные системы» 2023 г | 2 | Микробиологическая лаборатория Помещение 220 Чистая зона |
|  | БМБ-II- «Ламинар-С»-1,2 (NEOTERIC), зав. № 221.120.00.8585 ЗАО «Ламинарные системы» 2023 г | 2 | Микробиологическая лаборатория Помещение 228 А |
|  | БМБ-II- «Ламинар-С»-1,2 (NEOTERIC), зав. № 221.120.00.9052 ЗАО «Ламинарные системы» 2023 г | 2 | Микробиологическая лаборатория Помещение 226 |

Примечание: позиции 2,3,4 проверку необходимо провести в июне, позиции - 1,5 провести в октябре

Заказчик ознакомлен с областью аккредитации исполнителя и оставляет за ним право выбора методики проведения испытаний

Исполнитель_____________________________                   Заказчик__________________________

Подпись, ФИО, дата                                                                         Подпись, ФИО, дата