Техническое задание к работам по монтажу отопительного оборудования (ПСЧ-4)

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж старого котла | усл. ед. | 1 |
| 2 | Монтаж дымоходной трубы | усл. ед. | 1 |
| 3 | Бурение стены под дымоход | усл.ед. | 1 |
| 4 | Монтаж котлов | шт. | 2 |
| 5 | Сгон в сборе ДУ50 | шт. | 4 |
| 6 | Отвод ст. ДУ50 | шт. | 8 |
| 7 | Труба ст. | м. | 6 |
| 8 | Труба дымоходная в сборе ДУ250 9м. | шт. | 1 |
| 9 | Тройник с капельником | шт. | 1 |