Техническое задание

на приобретение электротехнических изделий

1. Порядок формирования цены

Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, в том числе расходы на доставку, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Цена остается неизменной до полного выполнения сторонами своих обязательств по контракту и не подлежит изменению в течение всего срока действия контракта на весь объем товара.

Максимальная цена контракта составляет 39 200,20 (тридцать девять тысяч двести) рублей 20 копеек. Источник финансирования – средства федерального бюджета.

2. Наименование, функциональные, технические, качественные характеристики и количество поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | Краткие характеристики | Количество | Единица измерен. | Максимальная цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розетка двойная | 1. Заземление - наличие; 2. Задняя стенка – наличие; 3. Крышка – наличие; 4. Количество гнезд – 2; 5. Защита от пыли и влаги – не ниже IP55; 6. Максимальный ток – не менее 16А; 7. Тип – накладная, розетка в сборе; 8. Внутренняя конструкция из огнеупорного термопластика. | 25 | шт. | 515,00 | 12 875,00 |
| 2 | Лампа светодиодная | 1. Тип цоколя – Е27; 2. Цветовая температура – не ниже 6000 К; 3. Форма лампы – груша; 4. Мощность – не менее 15Вт; 5. Световой поток – не ниже 1500 лм; 6. Срок службы – не менее 30000 час; 7. Класс энергоэффективности – не ниже А+. | 83 | шт. | 188,00 | 15 604,00 |
| 3 | Прожектор светодиодный | 1. Мощность – не менее 200 Вт ; 2. Световой поток – не ниже 20000 лм; 3. Цветовая температура – не ниже 6000 К; 4. Степень защиты – не ниже IP65. | 5 | шт. | 2 142,00 | 10 710,00 |
| 4 | Анкер забивной | 1. Размер 10х30; 2. Резьба – М8. | 2 | шт. | 5,60 | 11,20 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 39 200,20 |

3. Требования качеству товара.

Товар должен быть новым. Качество товара должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятым для данного вида товаров, подтверждаться сертификатами соответствия либо заменяющими их документами в соответствии с требованиями законодательства РФ, остаточный срок годности товаров не менее 60% от первоначального.

4. Место и сроки поставки товара

Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Дзержинского, 46 либо самовывоз в пределах населенного пункта г. Уссурийск. Поставка осуществляется транспортом поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора.

5. Срок и условия оплаты

Заказчик производит оплату за оказанные Исполнителем услуги в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных услуг на основании предоставления Исполнителем счета, счет-фактуры, совместно подписанного сторонами Акта сдачи - приемки оказанных услуг и Акта приемки товаров, работ, услуг (по форме № 0510452), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

6. Устранение недостатков

Поставка недостающего или замена негодного товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.

Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества в течение 7 суток от даты получения претензии.

При возникновении разногласий в оценке соответствия продукции требованиям по качеству, проверку качества проводят специалисты по вызову сторон. В случае проведения необходимых лабораторных испытаний расходы на их проведение несет Поставщик.