Приложение № 1

к договору на поставку товаров

от «___» _____________ 2026г. № _____

Спецификация

Предмет договора: поставка  оборудования, лабораторной посуды и реактивов для диатомового и хирономидного анализов
Перечень товаров:
	№

п/п
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Наименование страны происхождения товара
	Номер реестровой записи товара (при наличии)

	Цена за 1. ед., руб.
	Сумма, руб.

	1
	Пробирки конические 15 мл 17х121 мм с завинчивающейся крышкой
	шт.
	100
	
	
	
	

	2
	Тяжелая жидкость ГСП-В. большей плотности
	кг.
	3
	
	
	
	

	3
	Калий гидроокись имп. (едкий), хч, 1 кг
	шт.
	2
	
	
	
	

	4
	Стекло предметное 26*76 толщ. 1мм упак. 72 шт.
	шт.
	936
	
	
	
	

	5
	Стекло покровное 24*24 упак. 1000 шт.
	шт.
	1
	
	
	
	

	6
	Ацетон ЧДА , 4 кг
	шт.
	1
	
	
	
	

	7
	Контейнер пластиковый для хранения
	шт.
	50
	
	
	
	

	8
	Ящик для инструмента 26" с металлическими замками
	шт.
	5
	
	
	
	

	9
	Бочка с крышкой на обруч п/э, 50 л
	шт.
	1
	
	
	
	

	10
	Чашка Петри , микробиологическая, толщ. стенки 3 мм, НС
	шт.
	2
	
	
	
	

	11
	Сплав Вуда, 50г
	шт.
	10
	
	
	
	

	12
	Тигель №3, 10 мл низ., D35, Н26, уп.10 шт.
	шт.
	10
	
	
	
	

	13
	Плитка электрическая на 1 конфорку
	шт.
	1
	
	
	
	

	14
	Пинцет анатомический 200 мм
	шт.
	2
	
	
	
	

	15
	Перчатки нитриловые н/ст, р-р M
	Пар
	100
	
	
	
	

	16
	Эксикатор 2-240 мм без крана светлое стекло
	шт.
	1
	
	
	
	

	17
	Бутыль лабораторная стекло
	шт.
	2
	
	
	
	

	18
	Бумага шлифовальная несамоклеящаяся ПОЛИЛАБ P1200 d250мм 100 шт/уп
	Упак
	1
	
	
	
	

	19
	Бумага шлифовальная несамоклеящаяся ПОЛИЛАБ P2500 d250мм 100 шт/уп
	Упак
	1
	
	
	
	

	20
	Бумага шлифовальная несамоклеящаяся ПОЛИЛАБ P320 d250мм 100 шт/уп
	Упак
	1
	
	
	
	

	21
	Сукно полировальное ПОЛИЛАБ Хлопок. Грубое тканое сукно,
предназначено для полировки с алмазными абразивами 9 - 6 мкм d 250 мм, с/к, 5 шт/уп
	Упак
	1
	
	
	
	

	22
	Суспензия алмазная ПОЛИЛАБ-PRO 6 мкм 500 мл
	шт.
	2
	
	
	
	

	23
	Рулетка измерительная
	шт.
	5
	
	
	
	

	24
	Набор строительных метизов (500 шт)
	шт.
	1
	
	
	
	

	25
	Перчатки хозяйственные
	пар
	100
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


Показатели (характеристики) поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, установленным в Таблице №2:

Таблица №2

	№ п/п
	Наименование
	Наименование характеристики
	Значение и единица измерения характеристики

	1
	Пробирки конические 15 мл 17х121 мм с завинчивающейся крышкой
	Размер
	17х121мм

	
	
	Объем
	15мл

	
	
	Форма
	коническая

	2
	Тяжелая жидкость ГСП-В. большей плотности
	Вес
	3 кг

	
	
	Плотность
	3+- 0,05 г/мл

	3
	Калий гидроокись имп. (едкий), хч, 1 кг
	Соответствие ГОСТ 24363-80
	да

	
	
	Материал емкости
	стекло

	4
	Стекло предметное  упак. 72 шт.
	размеры
	26*76 мм

	
	
	Толщина
	1 мм

	5
	Стекло покровное  упак. 1000 шт.
	размеры
	24*24 мм

	6
	Ацетон ЧДА , 4 кг
	Соответствие ГОСТ 2603-79
	да

	
	
	Упаковка стеклянная
	да

	7
	Контейнер пластиковый для хранения
	Материал контенера
	Прозрачный пласти

	
	
	Крышка в комплекте
	да

	
	
	Обьем
	18л

	8
	Ящик для инструмента 26" с металлическими замками
	Обьем
	63л

	
	
	Максимальная нагрузка
	40 кг

	
	
	Материал
	пластик

	
	
	Материал замка
	металл

	
	
	Габаритные размеры
	300*340*660мм

	9
	Бочка с крышкой на обруч п/э, 50 л
	Материал
	полиэтилен

	
	
	Наличие крышки
	Да

	
	
	Наличие крана
	Да

	
	
	Цвет
	белый

	10
	Чашка Петри, микробиологическая, толщ. стенки 3 мм, НС
	Материал
	стекло

	
	
	Размер
	60*15мм

	11
	Сплав Вуда, 50г
	Вид припоя
	Мягкий

	
	
	Температура пайки
	68-70 град.

	
	
	Для пайки меди
	Да

	
	
	Содержание олова
	12,5%

	12
	Тигель №3, 10 мл низ., D35, Н26, уп.10 шт.
	Диаметр
	35мм

	
	
	Устойчивость к термоудару
	230 град.

	
	
	Термостойксть глазури
	900 град

	
	
	Обьем
	10мл

	13
	Плитка электрическая на 1 конфорку
	Мощность
	1000 Вт

	
	
	Кол-во конфорок
	1

	
	
	Защита от перегрева
	да

	
	
	Габаритные размеры
	265*245*70 мм

	14
	Пинцет анатомический
	Материал
	Медицинская сталь

	
	
	Длина
	200мм

	15
	Перчатки нитриловые н/ст, р-р M
	Материал
	нитриловые

	
	
	Длина
	250мм

	
	
	Наличие манжеты
	да

	16
	Эксикатор 2-240 мм без крана светлое стекло
	Диаметр
	240мм

	
	
	Диаметр вставки
	208мм

	
	
	Обьем
	7,5л

	17
	Бутыль лабораторная стекло
	Обьем
	500мл

	
	
	материал
	Светлое стекло

	
	
	крышка
	винтовая

	18
	Бумага шлифовальная несамоклеящаяся  d250мм 100 шт/уп
	Зернистость
	Р1200

	
	
	Тип
	карбидокремниевая бумага на водостойкой несамоклеющейся основе

	
	
	Способ фиксации
	прижимное кольцо

	19
	Бумага шлифовальная несамоклеящаяся  d250мм 100 шт/уп
	Зернистость
	Р2500

	
	
	Тип
	карбидокремниевая бумага на водостойкой несамоклеющейся основе

	
	
	Способ фиксации
	прижимное кольцо

	20
	Бумага шлифовальная несамоклеящаяся  d250мм 100 шт/уп
	Зернистость
	Р320

	
	
	Тип
	карбидокремниевая бумага на водостойкой несамоклеющейся основе

	
	
	Способ фиксации
	прижимное кольцо

	21
	Сукно полировальное. Грубое тканое сукно, предназначено для полировки с алмазными абразивами 9 - 6 мкм d 250 мм, с/к, 5 шт/уп
	Тип
	полировальное сукно для использования с алмазными абразивами 9-6 мкм

	
	
	Материал
	тканное сукно из шерсти

	
	
	Способ фиксации
	ферромагнитная основа

	22
	Суспензия алмазная 500 мл
	Содержание дипропиленгликоля
	20-30%

	
	
	Значение pH
	6,9-7,1

	
	
	Значение плотности
	1,06 г/см3

	
	
	Размер частиц суспензии
	6 мкм

	
	
	Тип
	монокристаллическая

	23
	Рулетка измерительная
	Длина
	10м

	
	
	Ширина ленты
	25мм

	
	
	Наличие автостопа
	да

	
	
	Материал корпуса
	пластик

	24
	Набор строительных метизов (500 шт)
	Саморезы 3*50
	150шт

	
	
	Саморезы 3,5*75
	150шт

	
	
	Саморезы 3*90
	100шт

	
	
	Саморезы 3*63
	100шт

	25
	Перчатки хозяйственные
	Способ фиксации
	Манжета на резинке

	
	
	Материал
	Хлопок, полиэстер

	
	
	Класс вязки
	10

	
	
	Кол-во нитей
	6


Товар поставляется по адресу: г. Пермь, Сибирская 24.
Срок поставки товаров: в течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора.
Требования к осуществлению монтажа и наладки Товара: не требуется 
Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара: не требуется.

Дополнительные требования к поставке: 

В состав поставляемого Товара должны быть включены все необходимые расходные материалы, обеспечивающие работоспособность Товара. 

Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке.

При поставке Товара, поставщику требуется предоставить техническую документацию на Товар.
Требования к осуществлению монтажа и наладки Товара: не требуется

Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара: не требуется

Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара:

1). Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2). Товар не должен иметь внешние и внутренние дефекты, конструктивные и производственные недостатки.

3). Срок гарантии на Товар: не менее 12 месяцев со дня подписания накладной Заказчиком.

