ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. НАИМЕНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ ТОВАРА:

| Наименование товара | Характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Микроскоп биологический серии МИКРОСКРИН | тринокулярный тубус широкопольные окуляры 10х/20мм; 16х/13 мм 5 план-ахромат объективов с оптикой на бесконечность стандарта DIN: 4x/0,10; 10x/0,25; 20x/0,4; 40x/0,65; 100x/1,25 (масло) раздельная грубая и тонкая фокусировка схема освещения по Келлеру: NA 1,25 конденсор Аббе с ирис-диафрагмой источник света LED 3 ватта или галогеновая лампа 30 вт механический двухкоординатный предметный столик: размер 190х140мм, движение по осям X-Y 55x78мм с шагом 0,1 мм - цифровая камера или планшет с высокочувствительным сенсором CCD 5MPX, модуль темного поля, флуоресцентная подсветка, фазовый контраст, поляризация, объектив 50XR/0,9 (масло) | 1 |

2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА:

В течение 45(сорока пяти) дней с даты  заключения договора.

3. АДРЕС ПОСТАВКИ ТОВАРА:

109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.23, стр. 1

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА:

Поставка, разгрузка, подъем на этаж  осуществляется Поставщиком собственными силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

Товар должен быть новым.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА:

Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемый Товар (гарантийный срок эксплуатации товара), но не менее 12 месяцев с даты поставки. В случае выявления недостатков поставленного Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации Товара, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товара на новый Товар.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Оплата поставленного Товара осуществляется за счет средств  Соглашения о предоставлении субсидии  № 082-02-2026-191 от 17.02.2026 г.