Инструкция по заполнению предложения Поставщика.

1) Поставщик предоставляет в составе предложения один из указанных ниже документов или сведений в отношении каждого предложенного к поставке товара:

-  копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор);

- выписку из ГРМИ, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650;

- сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

2) Наименование товара необходимо указать в соответствии с регистрационным удостоверением на медицинское изделие.

3) Поставщик указывает конкретные характеристики товара в соответствии с описанием объекта закупки Заказчика.

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара по КТРУ | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Игла для забора крови, стандартная | КТРУ 32.50.13.110-00005042 ОКПД 2 32.50.13.110 Описание по КТРУ: Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, предназначенный для использования в качестве части набора для взятия крови непосредственно для получения образца крови у пациента. Изделие предназначено для присоединения к трубке и/или луер-коннектору для взятия крови для переноса образца крови в емкость. Может прилагаться уже подсоединенная игла для пробирки для сбора крови, однако, держатель для пробирки не прилагается. Это изделие для одноразового использования. В связи с отсутствием в КТРУ сведений о характеристиках товара, являющегося объектом закупки, Заказчиком при описании объекта закупки использованы показатели товара, необходимые к поставке. - Игла одноразовая двусторонняя – соответствие - V-образная заточка - наличие - Резиновый безопасный клапан - наличие - Размер - 21G (0,8 мм) - Длина, мм – 25 - Игла должна быть с визуальной камерой, обеспечивающей слежение за током крови - наличие. - Должна быть прозрачная камера в муфте иглы. Визуализация должна обеспечиваться путем заполнения кровью пространства в муфте – соответствие - Длина прозрачной камеры для визуализации тока крови, мм ≥ 10 - Гибкий клапан из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке (предназначен для предотвращения обратного тока крови) – наличие - Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы, направляемого в вену – наличие - Наличие резьбы для вкручивания в держатель – наличие - Наличие индивидуальной упаковки и этикетке знака стерильности, размера иглы и срока годности – наличие - Цветовая маркировка – наличие. | шт. | 4 000 |
| 2 | Скарификатор неавтоматический, одноразового использования | Описание по КТРУ 32.50.13.190-00007515 ОКПД 2 32.50.13.190 Описание по КТРУ: Стерильный ручной немеханический похожий на скальпель инструмент с заостренным концом, предназначенный для использования медицинским работником для прокола кожи пациента вручную с целью забора небольшого образца крови или дренирования кист или фурункулов. Это изделие для одноразового использования. В связи с отсутствием в КТРУ сведений о характеристиках товара, являющегося объектом закупки, Заказчиком при описании объекта закупки использованы показатели товара, необходимые к поставке. 3.1. Полоска из нержавеющей стали, с боковым положением копья - наличие | шт. | 1 000 |
| 3 | Держатель вакуумной пробирки для забора крови, многоразового использования | КТРУ 32.50.50.190-00000202 ОКПД2 32.50.50.190 Описание по КТРУ: Ручное цилиндрическое изделие, разработанное для использования вместе с вакуумной пробиркой для забора крови для взятия проб крови у пациента. Это, как правило, полый пластиковый адаптер, в который вставляется пробирка для забора крови и к которому пользователь присоединяет иглу для забора крови (не относящуюся к данному виду); может прилагаться встроенная игла для пробирок для забора крови. Это изделие также позволяет производить забор крови в несколько пробирок из одного места прокола вены. Это изделие, пригодное для многоразового использования | шт | 2 000 |