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Техническое задание
Бульон для аэробных и для анаэробных микроорганизмов питательная среда ИВД 
для работы на автоматизированной системе «BD BACTEC FX»    

	№ п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ объекта закупки
	ХАРАКТЕРИСТИКИ объекта закупки
	Ед. изм.
	Значение показателя объекта закупки
	Инструкция по заполнению участником характеристик в заявке
	Код позиции КТРУ/ ОКПД2
	Кол-во 
	Единицы измерения по ОКЕИ

	
	
	Качественные
	Количественные
	
	
	
	
	
	

	1
	Бульон для аэробных микроорганизмов питательная среда ИВД
	Описание по КТРУ
	 
	 
	Бульонная питательная среда с добавками (Aerobic broth culture medium), предназначенная для поддержания и усиления роста микроорганизмов в аэробных условиях в клиническом образце
	
	20.59.52.140-00000098
	300
	штука

	
	
	 Назначение
	
	
	Для анализатора бактериологического серии БАКТЕК 9000 (BACTEC 9000)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Форма выпуска
	
	
	Готовые к применению
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики
	
	
	

	
	
	
	Емкость флакона
	мл
	≥ 30
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Возможность прямого забора крови во флакон безопасными вакуумными системами забора для исключения риска образования инфекционных аэрозолей и контаминантов
	
	
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Дополнительно
	
	

	
	
	Наименование 
	 
	 
	согласно Регистрационному удостоверению
	
	 
	
	

	2
	Бульон для анаэробных микроорганизмов питательная среда ИВД
	Описание 
	 
	 
	Бульонная питательная среда с добавками (Anaerobic broth culture medium), предназначенная для поддержания и усиления роста анаэробных или других прихотливых микроорганизмов в клиническом образце
	
	20.59.52.140-00000406
	300
	штука

	
	
	 Назначение
	
	
	Для анализатора бактериологического серии БАКТЕК 9000 (BACTEC 9000)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Дополнительные характеристики
	
	
	

	
	
	Форма выпуска
	
	
	Готовые к применению
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Емкость флакона
	мл
	≥25
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	Возможность прямого забора крови во флакон безопасными вакуумными системами забора для исключения риска образования инфекционных аэрозолей и контаминантов
	
	
	Соответствие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	Дополнительно
	
	

	
	
	Наименование 
	 
	 
	согласно Регистрационному удостоверению
	
	 
	
	



Совместимость: Флаконы должны иметь штрих-код, совместимый с автоматизированной системой  "BD BACTEC FX".

Срок годности: на момент поставки должен составлять не менее 6 (Шесть) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.

[bookmark: _GoBack]Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Срок поставки: по заявкам, с даты заключения контракта по 31.08.2026 года.

Место поставки товаров: Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2.

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара будет соответствовать международным стандартам, принятым для товара такого класса.

