Техническое задание

Бульон для аэробных и для анаэробных микроорганизмов питательная среда ИВД

для работы на автоматизированной системе «BD BACTEC FX»

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ объекта закупки | ХАРАКТЕРИСТИКИ объекта закупки |  | Ед. изм. | Значение показателя объекта закупки | Инструкция по заполнению участником характеристик в заявке | Код позиции КТРУ/ ОКПД2 | Кол-во | Единицы измерения по ОКЕИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Качественные | Количественные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бульон для аэробных микроорганизмов питательная среда ИВД | Описание по КТРУ |  |  | Бульонная питательная среда с добавками (Aerobic broth culture medium), предназначенная для поддержания и усиления роста микроорганизмов в аэробных условиях в клиническом образце |  | 20.59.52.140-00000098 | 300 | штука |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализатора бактериологического серии БАКТЕК 9000 (BACTEC 9000) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска |  |  | Готовые к применению | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость флакона | мл | ≥ 30 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Возможность прямого забора крови во флакон безопасными вакуумными системами забора для исключения риска образования инфекционных аэрозолей и контаминантов |  |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |
| 2 | Бульон для анаэробных микроорганизмов питательная среда ИВД | Описание |  |  | Бульонная питательная среда с добавками (Anaerobic broth culture medium), предназначенная для поддержания и усиления роста анаэробных или других прихотливых микроорганизмов в клиническом образце |  | 20.59.52.140-00000406 | 300 | штука |
|  |  | Назначение |  |  | Для анализатора бактериологического серии БАКТЕК 9000 (BACTEC 9000) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма выпуска |  |  | Готовые к применению | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Емкость флакона | мл | ≥25 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Возможность прямого забора крови во флакон безопасными вакуумными системами забора для исключения риска образования инфекционных аэрозолей и контаминантов |  |  | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование |  |  | согласно Регистрационному удостоверению |  |  |  |  |

Совместимость: Флаконы должны иметь штрих-код, совместимый с автоматизированной системой  "BD BACTEC FX".

Срок годности: на момент поставки должен составлять не менее 6 (Шесть) месяцев до окончания срока годности, установленного производителем.

Наличие документов: Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения или Министерства здравоохранения Российской Федерации или Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Срок поставки: по заявкам, с даты заключения контракта по 31.08.2026 года.

Место поставки товаров: Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 6, корп. 2.

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара будет соответствовать международным стандартам, принятым для товара такого класса.