ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

	№
п/п
	Наименование закупаемых услуг, работ 
	Технические требования к закупаемым услугам, работам

(Содержание работ, перечень с наименованием объектов услуг, и т.п.) 

	1.
	Услуги по поверке (калибровке) средств измерений 
	Услуги по поверке средств измерений должны быть оказаны и результаты оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", Правилами по метрологии ПР 50.2.016-94 «ГСИ. Требования к проведению калибровочных работ», нормативными документами, устанавливающими требования к порядку проведения поверки (калибровки) средств измерений. 

Поверка и калибровка СИ должна осуществляться с применением эталонов, имеющих действующее свидетельство о поверке.

Услуги по поверке выполняются организациями, аккредитованными в установленном порядке на право поверки средств измерений на основании действующего аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений в соответствии с установленной областью аккредитации.
1.4.  В целях обеспечения электрической, противопожарной и экологической безопасности проводимых работ, должны соблюдаться требования нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности.

1.5. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям установленным законодательством РФ об обеспечении единства измерений и здравоохранении.



	2.
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	     Срок оказания услуг- партиями  с даты подписания контракта до 01.12.2026г. Поверка средств измерения выполняется в течение 10 рабочих дней с даты предъявления средств измерений на поверку. 

	3
	Место оказания услуг
	Периодическая поверка производится на территории органа метрологической службы  в г.Краснодар. Транспортировка поверяемого средства измерения до места проведения поверки и обратно осуществляется за счет Заказчика. 

	4
	Условия оказания услуг
	       Заказчик направляет Исполнителю на электронный адрес заявку с перечнем оборудования подлежащего поверке, а  Исполнитель в течение 2-х  рабочих дней с даты получении заявки от Заказчика организует приемку средств измерений.
       Средства измерения, подлежащие поверке по месту нахождения Исполнителя, передаются ответственным представителем Заказчика ответственному представителю Исполнителя по адресу: ___________________________, в рабочие дни  с 08:00 до 15:00.


Перечень средств измерений, подлежащих поверке

	№ п/п
	Наименование СИ (ИО) с указанием прилагаемой комплектации
	Тип СИ (ИО) или модификация (при наличии)
	Заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение
	Год выпуска
	Поверка действительна до (указать дату)

	Азово-Кубанский отдел

	1
	Рулетка измерительная TR50/5
	TR50/5
	144
	2007
	01.10.2026

	2
	Рулетка измерительная Matrix 30м
	МБП03435
	03435
	2007
	01.10.2026

	3
	Рулетка измерительная Matrix 30м
	МБП03432
	03432
	2007
	01.10.2026

	4
	Весы торговые TBEC BHT-30-10
	TBEC BHT-30-10
	01390
	2014
	01.10.2026

	5
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-3
	RGK R-3
	3М1209
	2023
	01.10.2026

	6
	Рулетка измерительная металлическая RGK RZ-50
	RGK RZ-50
	50RZ0095
	2023
	01.10.2026

	7
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1050
	2023
	01.10.2026

	8
	Рулетка измерительная металлическая RGK RZ-50
	RGK RZ-50
	50RZ0100
	2023
	01.10.2026

	9
	Рулетка измерительная металлическая RGK RZ-50
	RGK RZ-50
	50RZ0096
	2023
	01.10.2026

	10
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-3
	RGK R-3
	3М1214
	2023
	01.10.2026

	11
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-3
	RGK R-3
	3М1207
	2023
	01.10.2026

	12
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-10
	RGK R-10
	10M7694
	2023
	01.10.2026

	13
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-10
	RGK R-10
	10M7695
	2023
	01.10.2026

	14
	Весы торговые TBEC BHT-30-10
	TBEC BHT-30-10
	01470
	2014
	01.10.2026

	15
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1047
	2020
	01.10.2026

	16
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-3
	 RGK R-3
	3М1202
	2023
	01.10.2026

	17
	Рулетка BMI BASIC 50M
	BMI BASIC 50M
	1044
	2020
	01.10.2026

	18
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1046
	2020
	01.10.2026

	19
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1049
	2020
	01.10.2026

	20
	Рулетка BMI twoCOMP 3M
	BMI twoCOMP 3M
	1116
	2017
	01.10.2026

	21
	Рулетка измерительная
	TR50/5
	142
	2007
	01.10.2026

	22
	Рулетка измерительная
	RGK R-10
	R10M081
	2020
	01.10.2026

	23
	Рулетка измерительная
	RGK RZ50
	R50RZ0039
	2007
	01.10.2026

	24
	Рулетка измерительная
	RGK R-3
	R3M0232
	2020
	01.10.2026

	25
	Рулетка измерительная
	RGK R-3
	R3M0234
	2020
	01.10.2026

	26
	Рулетка
	UM3M
	303
	2007
	01.10.2026

	27
	Весы торговые TBEC BНТ-30-10 безменные электронные
	TBEC BНТ-30-10 безменные электронные
	00204/21
	2021
	01.10.2026

	28
	Весы торговые TBEC BНТ-30-10 безменные электронные
	TBEC BНТ-30-10 безменные электронные
	00213/21
	2021
	01.10.2026

	29
	Весы электронные TBEC BНТ-30-10 безменные электронные
	TBEC BНТ-30-10 безменные электронные
	ЗН 00807/25
	2025
	01.10.2026

	30
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10 безменные электронные, зав. № 01405/14
	TBEC BНТ-30-10 безменные электронные
	01405/14
	2014
	01.10.2026

	31
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10 безменные электронные, зав. № 01442/14
	TBEC BНТ-30-10 безменные электронные
	01442/14
	2014
	01.10.2026

	32
	Рулетка BMI BASIC 50M 
	BMI BASIC 50M
	1053
	2020
	09.07.2026

	33
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1059
	2020
	09.07.2026

	34
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	01462/14
	2014
	09.07.2026

	35
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	00191/21
	2021
	09.07.2026

	36
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	00206/21
	2021
	09.07.2026

	37
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	01455/14
	2014
	01.10.2026

	38
	Рулетка измерительная 50 м
	R50RZ0032
	R50RZ0032
	2024
	09.07.2026

	39
	Рулетка измерительная 50 м
	R50RZ0033
	R50RZ0033
	2024
	09.07.2026

	40
	Рулетка измерительная 10 м
	R10М0071
	R10М0071
	2024
	09.07.2026

	41
	Рулетка измерительная 10 м
	R10М0072
	R10М0072
	2024
	09.07.2026

	42
	Рулетка UМЗМ, 3 м
	UM3M
	279
	2007
	01.10.2026

	43
	Рулетка UМЗМ, 3 м
	UM3M
	294
	2007
	01.10.2026

	44
	Рулетка UМЗМ, 3 м
	UM3M
	295
	2007
	01.10.2026

	45
	Рулетка UМЗМ, 3 м
	UM3M
	296
	2007
	01.10.2026

	46
	Рулетка UМЗМ, 3 м
	UM3M
	297
	2007
	01.10.2026

	47
	Рулетка UМЗМ, 3 м
	UM3M
	298
	2007
	01.10.2026

	48
	Рулетка FCO CC10M
	FCO CC10M
	1202
	2014
	05.10.2026

	49
	Рулетка UМЗМ
	UМЗМ
	301
	2013
	05.10.2026

	50
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	00184/21
	2021
	05.10.2026

	51
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	01384/14
	2018
	05.10.2026

	52
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50M
	1048
	2014
	05.10.2026

	53
	Рулетка UМЗМ
	UМЗМ
	314
	2013
	05.10.2026

	54
	Рулетка измерительная металлическая RGK RZ-50
	RGK RZ-50
	50RZ0087
	2023
	05.10.2026

	55
	Рулетка измерительная металлическая RGK RZ-50
	RGK RZ-50
	50RZ0077
	2023
	05.10.2026

	56
	Рулетка UМЗМ
	UМЗМ
	291
	2013
	05.10.2026

	57
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ТВЕС ВНТ-30-10
	01402/14
	2014
	05.10.2026

	58
	Рулетка измерительная 10м РФ
	–
	4441
	2013
	05.10.2026

	59
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-3
	RGK R-3
	3М1210
	2022
	05.10.2026

	60
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1058
	2015
	05.10.2026

	61
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1050
	2015
	05.10.2026

	62
	Рулетка измерительная металлическая RGK RZ-50
	RGK RZ-50
	50RZ0096
	2015
	05.10.2026

	63
	Рулетка измерительная металлическая RGK R-10
	RGK R-10
	10M7695
	2023
	05.10.2026

	64
	Весы торговые TBEC BНТ-30-10
	TBEC BНТ-30-10
	01240/14
	2014
	05.10.2026

	65
	Рулетка UМЗМ, 3 м
	UМЗМ
	315
	2013
	05.10.2026

	66
	Весы торговые TBEC BНТ-30-10
	TBEC BНТ-30-10
	01339/14
	2014
	05.10.2026

	67
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1054
	2021
	05.10.2026

	68
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1052
	2021
	05.10.2026

	69
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1057
	2021
	05.10.2026

	70
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1055
	2021
	05.10.2026

	Кубано-Адыгейский отдел

	1
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1007
	2021
	11.11.2025

	2
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1008
	2021
	11.11.2025

	3
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1045
	2021
	11.11.2025

	4
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1026
	2021
	11.11.2025

	5
	Рулетка BMI BASIC 50М
	BMI BASIC 50М
	1065
	2021
	11.11.2025

	6
	Рулетка BMI twoCOMP 3М
	COMP 3М
	1119
	2021
	11.11.2025

	7
	Рулетка FISCO CC 10M
	CC 10M
	1205
	2021
	11.11.2025

	8
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ВНТ-30-100
	01406/14
	2014
	10.11.2025

	9
	Весы торговые ТВЕС ВНТ-30-10
	ВНТ-30-100
	01428/14
	2014
	10.11.2025


