## ЛС 02-01-01 помешения- Кондицио
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
В.Н. Казаков
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2026.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 №91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 №301/пр; Приказ Минстроя России от 09.07.2026 №435/пр; Приказ Минстроя России от 12.08.2026 №527/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстроя России от 24.08.2026 № 52419-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Постановление Правительства Курской области от 23.03.2026 № 189-пп | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Курской области от 23.03.2026 № 189-пп | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Постановление Правительства Курской области от 23.03.2026 № 189-пп
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 46. Курская область | [10 empty] | 46. Курская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 46. Курская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Курская область | [10 empty] | Курская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Курская область
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС02-01-01
установка и переустановка кондиционеров в помещениях а-23,а-24,а-312, а-415 по адресу: г. Курск, ул. Челюскинцев, 19, в рамках текущего ремонта | [31 empty] | ЛС 02-01-01 помешения- Кондиционир.
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | III квартал 2026 года | [30 empty] | III квартал 2026 года
Сметная стоимость |  |  | 149.4 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 106.36 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 35.45 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 25.63 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 3.71 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 54.87 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 22.64 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 6 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Помещение 23а: (HITACHI RAS-10AH1/RAC-10AH1) | [33 empty] | Раздел 1. Помещение 23а: (HITACHI RAS-10AH1/RAC-10AH1)
1 | ГЭСН20-06-019-02 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт (ДЕМОНТАЖ) | [32 empty] | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт (ДЕМОНТАЖ) | bar: 4 to 7
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [33 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.673; 12: 1033.19 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.39 | 0.7 | 1.673 |  |  | 617.57 |  | 1033.19 | [23 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.3702 | 0 | 0 |  |  | 9.42 |  | 0 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 | 0 | 0 | 261.09 | 1.3 | 339.42 |  | 0 | [23 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  | т | 7e-05 | 0 | 0 | 263215.45 | 1.3 | 342180.09 |  | 0 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1033.19 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1033.19 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 1250.16 | [25 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 743.9 | [25 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3027.25; 12: 3027.25 | [26 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН20-06-018-03 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.84; 12: 2371.47 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 7: 3.84; 10: 617.57; 12: 2371.47 | [23 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 581.21 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.8652; 7: 0.8652; 10: 9.42; 12: 8.15 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 |  | 0.004 | 261.09 | 1.3 | 339.42 |  | 1.36 | [23 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  | т | 7e-05 |  | 7e-05 | 263215.45 | 1.3 | 342180.09 |  | 23.95 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
| 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  |  | компл | 1 |  | 1 | 375.17 | 1.46 | 547.75 |  | 547.75 | [23 empty] | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2952.68 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2371.47 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 2869.48 | [25 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 1707.46 | [25 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7529.62; 12: 7529.62 | [26 empty] | Всего по позиции
3 | ФСБЦ-23.2.02.02-0012 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 221.66 | 1.31 | 290.37 |  | 1451.85 | [20 empty] | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1451.85 | [26 empty] | Всего по позиции
4 | ФСБЦ-23.2.02.02-0011 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 121.86 | 1.31 | 159.64 |  | 798.2 | [20 empty] | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 798.2 | [26 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-12.2.07.04-0182 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 34.86 | 1.41 | 49.15 |  | 245.75 | [20 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 245.75 | [26 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-12.2.07.04-0180 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 31.46 | 1.41 | 44.36 |  | 221.8 | [20 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 221.8 | [26 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-21.1.06.09-0118 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х1,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.006 | 1 | 0.006 | 75032.24 | 1.15 | 86287.08 |  | 517.72 | [20 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х1,5ок(N, PE)-660
|  | Объем=6 / 1000 | [39 empty] | Объем=6 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 517.72 | [26 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-21.2.03.03-1030 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Провод ПВС 3х1,5-380 |  |  |  | 1000 м | 0.005 | 1 | 0.005 | 43900.55 | 1.11 | 48729.61 |  | 243.65 | [20 empty] | Провод ПВС 3х1,5-380
|  | Объем=5 / 1000 | [39 empty] | Объем=5 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 243.65 | [26 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-24.3.01.03-0011 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 16.75 | 1.02 | 17.09 |  | 102.54 | [20 empty] | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 102.54 | [26 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.035; 6: 1; 7: 0.035 | [20 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
|  | Объем=3,5 / 100 | [39 empty] | Объем=3,5 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.71155; 12: 378.08 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.33; 7: 0.71155; 10: 531.35; 12: 378.08 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.02 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00035; 12: 0.17 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.00035 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 0.02 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00035; 10: 477.21; 12: 0.17 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 13.79 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 8.2404; 7: 0.28841; 10: 9.42; 12: 2.72 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.4 |  | 0.014 | 261.09 | 1.3 | 339.42 |  | 4.75 | [23 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0014 |  | 4.9e-05 | 99190.96 | 1.3 | 128948.25 |  | 6.32 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 392.06 | [24 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 7.56 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 378.25 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 366.9 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 192.91 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27412.29; 12: 959.43 | [26 empty] | Всего по позиции
11 | ТЦ_20.2.05.05_46_4632224468_24.08.2026_01_2 | Кабель-канал «РУВИНИЛ» 74х55 |  |  |  | м | 3.5 | 1 | 3.5 |  |  | 870 |  | 3045 | [20 empty] | Кабель-канал «РУВИНИЛ» 74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3045 | [26 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_20.2.05.06_46_4632224468_24.08.2026_01_3 | Переходник для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 70 |  | 70 | [20 empty] | Переходник для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 70 | [26 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_20.2.05.05_46_4632224468_24.08.2026_01_4 | Поворот на 90 гр. для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 350 |  | 700 | [20 empty] | Поворот на 90 гр. для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 700 | [26 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_20.2.05.09_46_4632224468_24.08.2026_01_5 | Угол внешний для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 220 |  | 440 | [20 empty] | Угол внешний для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 440 | [26 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_20.2.05.09_46_4632224468_28.08.2026_02_6 | Угол внутренний для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 220 |  | 440 | [20 empty] | Угол внутренний для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 440 | [26 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_20.2.05.03_46_4632224468_24.08.2026_02_7 | Заглушка для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 180 |  | 180 | [20 empty] | Заглушка для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 180 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Помещение 23а: (HITACHI RAS-10AH1/RAC-10AH1) |  |  |  | 12: 19972.81 | [30 empty] | Всего по разделу 1 Помещение 23а: (HITACHI RAS-10AH1/RAC-10AH1)
Раздел 2. Помещение 24а: (HITACHI RAS-10AH1/RAC-10AH1) | [33 empty] | Раздел 2. Помещение 24а: (HITACHI RAS-10AH1/RAC-10AH1)
17 | ГЭСН20-06-019-02 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт (ДЕМОНТАЖ) | [32 empty] | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт (ДЕМОНТАЖ) | bar: 4 to 7
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [33 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.673; 12: 1033.19 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.39 | 0.7 | 1.673 |  |  | 617.57 |  | 1033.19 | [23 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.3702 | 0 | 0 |  |  | 9.42 |  | 0 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 | 0 | 0 | 261.09 | 1.3 | 339.42 |  | 0 | [23 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  | т | 7e-05 | 0 | 0 | 263215.45 | 1.3 | 342180.09 |  | 0 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1033.19 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1033.19 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 1250.16 | [25 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 743.9 | [25 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3027.25; 12: 3027.25 | [26 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН20-06-018-03 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.84; 12: 2371.47 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.84; 7: 3.84; 10: 617.57; 12: 2371.47 | [23 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 581.21 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.8652; 7: 0.8652; 10: 9.42; 12: 8.15 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 |  | 0.004 | 261.09 | 1.3 | 339.42 |  | 1.36 | [23 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  | т | 7e-05 |  | 7e-05 | 263215.45 | 1.3 | 342180.09 |  | 23.95 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
| 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  |  | компл | 1 |  | 1 | 375.17 | 1.46 | 547.75 |  | 547.75 | [23 empty] | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2952.68 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2371.47 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 2869.48 | [25 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 1707.46 | [25 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7529.62; 12: 7529.62 | [26 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-23.2.02.02-0012 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 221.66 | 1.31 | 290.37 |  | 1451.85 | [20 empty] | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1451.85 | [26 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-23.2.02.02-0011 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 121.86 | 1.31 | 159.64 |  | 798.2 | [20 empty] | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 798.2 | [26 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-12.2.07.04-0182 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 34.86 | 1.41 | 49.15 |  | 245.75 | [20 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 245.75 | [26 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-12.2.07.04-0180 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 | 31.46 | 1.41 | 44.36 |  | 221.8 | [20 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 221.8 | [26 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-21.1.06.09-0118 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х1,5ок(N, PE)-660 |  |  |  | 1000 м | 0.006 | 1 | 0.006 | 75032.24 | 1.15 | 86287.08 |  | 517.72 | [20 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 5х1,5ок(N, PE)-660
|  | Объем=6 / 1000 | [39 empty] | Объем=6 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 517.72 | [26 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-21.2.03.03-1030 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Провод ПВС 3х1,5-380 |  |  |  | 1000 м | 0.005 | 1 | 0.005 | 43900.55 | 1.11 | 48729.61 |  | 243.65 | [20 empty] | Провод ПВС 3х1,5-380
|  | Объем=5 / 1000 | [39 empty] | Объем=5 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 243.65 | [26 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-24.3.01.03-0011 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 16.75 | 1.02 | 17.09 |  | 102.54 | [20 empty] | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 102.54 | [26 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.035; 6: 1; 7: 0.035 | [20 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
|  | Объем=3,5 / 100 | [39 empty] | Объем=3,5 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.71155; 12: 378.08 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.33; 7: 0.71155; 10: 531.35; 12: 378.08 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.02 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.00035; 12: 0.17 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.00035 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 0.02 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.00035; 10: 477.21; 12: 0.17 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 13.79 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 8.2404; 7: 0.28841; 10: 9.42; 12: 2.72 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.4 |  | 0.014 | 261.09 | 1.3 | 339.42 |  | 4.75 | [23 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0014 |  | 4.9e-05 | 99190.96 | 1.3 | 128948.25 |  | 6.32 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 392.06 | [24 empty] | Итого прямые затраты
26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 7.56 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 378.25 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 366.9 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 192.91 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27412.29; 12: 959.43 | [26 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_20.2.05.05_46_4632224468_24.08.2026_01_2 | Кабель-канал «РУВИНИЛ» 74х55 |  |  |  | м | 3.5 | 1 | 3.5 |  |  | 870 |  | 3045 | [20 empty] | Кабель-канал «РУВИНИЛ» 74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3045 | [26 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_20.2.05.06_46_4632224468_24.08.2026_01_3 | Переходник для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 70 |  | 70 | [20 empty] | Переходник для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 70 | [26 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_20.2.05.05_46_4632224468_24.08.2026_01_4 | Поворот на 90 гр. для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 350 |  | 700 | [20 empty] | Поворот на 90 гр. для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 700 | [26 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_20.2.05.09_46_4632224468_24.08.2026_01_5 | Угол внешний для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 220 |  | 440 | [20 empty] | Угол внешний для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 440 | [26 empty] | Всего по позиции
31 | ТЦ_20.2.05.09_46_4632224468_28.08.2026_02_6 | Угол внутренний для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 220 |  | 440 | [20 empty] | Угол внутренний для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 440 | [26 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_20.2.05.03_46_4632224468_24.08.2026_02_7 | Заглушка для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 180 |  | 180 | [20 empty] | Заглушка для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 180 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Помещение 24а: (HITACHI RAS-10AH1/RAC-10AH1) |  |  |  | 12: 19972.81 | [30 empty] | Всего по разделу 2 Помещение 24а: (HITACHI RAS-10AH1/RAC-10AH1)
Раздел 3. Помещение 312а: ( HISENSE AS18HR4SWVNKW/G-IDU/ODU) | [33 empty] | Раздел 3. Помещение 312а: ( HISENSE AS18HR4SWVNKW/G-IDU/ODU)
33 | ГЭСН20-06-019-03 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт (ДЕМОНТАЖ) | [32 empty] | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт (ДЕМОНТАЖ) | bar: 4 to 7
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [33 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.932; 12: 1193.15 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.76 | 0.7 | 1.932 |  |  | 617.57 |  | 1193.15 | [23 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.3702 | 0 | 0 |  |  | 9.42 |  | 0 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 | 0 | 0 | 261.09 | 1.3 | 339.42 |  | 0 | [23 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  | т | 7e-05 | 0 | 0 | 263215.45 | 1.3 | 342180.09 |  | 0 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1193.15 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1193.15 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 1443.71 | [25 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 859.07 | [25 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3495.93; 12: 3495.93 | [26 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСН20-06-018-04 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.36; 12: 2692.61 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.36; 7: 4.36; 10: 617.57; 12: 2692.61 | [23 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 581.49 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.8952; 7: 0.8952; 10: 9.42; 12: 8.43 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 |  | 0.004 | 261.09 | 1.3 | 339.42 |  | 1.36 | [23 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  | т | 7e-05 |  | 7e-05 | 263215.45 | 1.3 | 342180.09 |  | 23.95 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
| 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  |  | компл | 1 |  | 1 | 375.17 | 1.46 | 547.75 |  | 547.75 | [23 empty] | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3274.1 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2692.61 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 3258.06 | [25 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 1938.68 | [25 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8470.84; 12: 8470.84 | [26 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-23.2.02.02-0011 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 121.86 | 1.31 | 159.64 |  | 957.84 | [20 empty] | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 957.84 | [26 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-23.2.02.02-0013 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 12,7 мм |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 299.71 | 1.31 | 392.62 |  | 2355.72 | [20 empty] | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 12,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2355.72 | [26 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-12.2.07.04-0180 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 31.46 | 1.41 | 44.36 |  | 266.16 | [20 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 266.16 | [26 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-12.2.07.04-0183 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 35.71 | 1.41 | 50.35 |  | 302.1 | [20 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 302.1 | [26 empty] | Всего по позиции
39 | ТЦ_21.1.00.00_46_4632302130_24.08.2026_01_1 | кабель межблочный ВВГнг LS LTx 4*1,5 |  |  |  | м | 7 | 1 | 7 |  |  | 94.26 |  | 659.82 | [20 empty] | кабель межблочный ВВГнг LS LTx 4*1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 659.82 | [26 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-21.2.03.03-1034 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х2,5-380 |  |  |  | 1000 м | 0.005 | 1 | 0.005 | 70619.59 | 1.11 | 78387.74 |  | 391.94 | [20 empty] | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х2,5-380
|  | Объем=5 / 1000 | [39 empty] | Объем=5 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 391.94 | [26 empty] | Всего по позиции
41 | ФСБЦ-24.3.01.03-0011 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  | м | 7 | 1 | 7 | 16.75 | 1.02 | 17.09 |  | 119.63 | [20 empty] | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 119.63 | [26 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСНм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [20 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
|  | Объем=4 / 100 | [39 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.8132; 12: 432.09 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.33; 7: 0.8132; 10: 531.35; 12: 432.09 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.02 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0004; 12: 0.19 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0004 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 0.02 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0004; 10: 477.21; 12: 0.19 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 15.75 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 8.2404; 7: 0.32962; 10: 9.42; 12: 3.1 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.4 |  | 0.016 | 261.09 | 1.3 | 339.42 |  | 5.43 | [23 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0014 |  | 5.6e-05 | 99190.96 | 1.3 | 128948.25 |  | 7.22 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 448.05 | [24 empty] | Итого прямые затраты
42.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 8.64 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 432.28 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 419.31 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 220.46 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27411.5; 12: 1096.46 | [26 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ_20.2.05.05_46_4632224468_24.08.2026_01_2 | Кабель-канал «РУВИНИЛ» 74х55 |  |  |  | м | 4 | 1 | 4 |  |  | 870 |  | 3480 | [20 empty] | Кабель-канал «РУВИНИЛ» 74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3480 | [26 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ_20.2.05.06_46_4632224468_24.08.2026_01_3 | Переходник для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 70 |  | 70 | [20 empty] | Переходник для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 70 | [26 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ_20.2.05.05_46_4632224468_24.08.2026_01_4 | Поворот на 90 гр. для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 350 |  | 700 | [20 empty] | Поворот на 90 гр. для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 700 | [26 empty] | Всего по позиции
46 | ТЦ_20.2.05.09_46_4632224468_24.08.2026_01_5 | Угол внешний для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 220 |  | 440 | [20 empty] | Угол внешний для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 440 | [26 empty] | Всего по позиции
47 | ТЦ_20.2.05.09_46_4632224468_28.08.2026_02_6 | Угол внутренний для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 220 |  | 440 | [20 empty] | Угол внутренний для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 440 | [26 empty] | Всего по позиции
48 | ТЦ_20.2.05.03_46_4632224468_24.08.2026_02_7 | Заглушка для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 180 |  | 180 | [20 empty] | Заглушка для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 180 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Помещение 312а: ( HISENSE AS18HR4SWVNKW/G-IDU/ODU) |  |  |  | 12: 23426.44 | [30 empty] | Всего по разделу 3 Помещение 312а: ( HISENSE AS18HR4SWVNKW/G-IDU/ODU)
Раздел 4. Помещение 415а: (HITACHI RAS-18CH7/RAC-18CH7-IN/OUT) | [33 empty] | Раздел 4. Помещение 415а: (HITACHI RAS-18CH7/RAC-18CH7-IN/OUT)
49 | ГЭСН20-06-019-03 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт (ДЕМОНТАЖ) | [32 empty] | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт (ДЕМОНТАЖ) | bar: 4 to 7
| 648/пр_2022_п.145_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [33 empty] | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.932; 12: 1193.15 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.76 | 0.7 | 1.932 |  |  | 617.57 |  | 1193.15 | [23 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.3702 | 0 | 0 |  |  | 9.42 |  | 0 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 | 0 | 0 | 261.09 | 1.3 | 339.42 |  | 0 | [23 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  | т | 7e-05 | 0 | 0 | 263215.45 | 1.3 | 342180.09 |  | 0 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1193.15 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1193.15 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 1443.71 | [25 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 859.07 | [25 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3495.93; 12: 3495.93 | [26 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСН20-06-018-04 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [20 empty] | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 5 до 8 кВт
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.36; 12: 2692.61 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.36; 7: 4.36; 10: 617.57; 12: 2692.61 | [23 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 581.49 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.8952; 7: 0.8952; 10: 9.42; 12: 8.43 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.004 |  | 0.004 | 261.09 | 1.3 | 339.42 |  | 1.36 | [23 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  | т | 7e-05 |  | 7e-05 | 263215.45 | 1.3 | 342180.09 |  | 23.95 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм
| 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  |  | компл | 1 |  | 1 | 375.17 | 1.46 | 547.75 |  | 547.75 | [23 empty] | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3274.1 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2692.61 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 3258.06 | [25 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 1938.68 | [25 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8470.84; 12: 8470.84 | [26 empty] | Всего по позиции
51 | ФСБЦ-23.2.02.02-0013 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 12,7 мм |  |  |  | м | 7 | 1 | 7 | 299.71 | 1.31 | 392.62 |  | 2748.34 | [20 empty] | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 12,7 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2748.34 | [26 empty] | Всего по позиции
52 | ФСБЦ-23.2.02.02-0011 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм |  |  |  | м | 7 | 1 | 7 | 121.86 | 1.31 | 159.64 |  | 1117.48 | [20 empty] | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1117.48 | [26 empty] | Всего по позиции
53 | ФСБЦ-12.2.07.04-0180 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм |  |  |  | м | 7 | 1 | 7 | 31.46 | 1.41 | 44.36 |  | 310.52 | [20 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 310.52 | [26 empty] | Всего по позиции
54 | ФСБЦ-12.2.07.04-0183 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм |  |  |  | м | 7 | 1 | 7 | 35.71 | 1.41 | 50.35 |  | 352.45 | [20 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 352.45 | [26 empty] | Всего по позиции
55 | ТЦ_21.1.00.00_46_4632302130_24.08.2026_01_1 | кабель межблочный ВВГнг LS LTx 4*1,5 |  |  |  | м | 8 | 1 | 8 |  |  | 94.26 |  | 754.08 | [20 empty] | кабель межблочный ВВГнг LS LTx 4*1,5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 754.08 | [26 empty] | Всего по позиции
56 | ФСБЦ-21.2.03.03-1034 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х2,5-380 |  |  |  | 1000 м | 0.005 | 1 | 0.005 | 70619.59 | 1.11 | 78387.74 |  | 391.94 | [20 empty] | Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 3х2,5-380
|  | Объем=5 / 1000 | [39 empty] | Объем=5 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 391.94 | [26 empty] | Всего по позиции
57 | ФСБЦ-24.3.01.03-0011 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм |  |  |  | м | 8 | 1 | 8 | 16.75 | 1.02 | 17.09 |  | 136.72 | [20 empty] | Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 136.72 | [26 empty] | Всего по позиции
58 | ГЭСНм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [20 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
|  | Объем=5 / 100 | [39 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0165; 12: 540.12 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.33; 7: 1.0165; 10: 531.35; 12: 540.12 | [23 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 0.03 | [22 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0005; 12: 0.24 | [22 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0005 | 37.32 | 1.6 | 59.71 |  | 0.03 | [23 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0005; 10: 477.21; 12: 0.24 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 4 | М |  |  |  | 12: 19.7 | [22 empty] | М
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | 4: кВт-ч; 5: 8.2404; 7: 0.41202; 10: 9.42; 12: 3.88 | [23 empty] | Электроэнергия
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  | 1000 шт | 0.4 |  | 0.02 | 261.09 | 1.3 | 339.42 |  | 6.79 | [23 empty] | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.0014 |  | 7e-05 | 99190.96 | 1.3 | 128948.25 |  | 9.03 | [23 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 560.09 | [24 empty] | Итого прямые затраты
58.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 10.8 | [29 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 540.36 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 524.15 | [25 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 275.58 | [25 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27412.4; 12: 1370.62 | [26 empty] | Всего по позиции
59 | ТЦ_20.2.05.05_46_4632224468_24.08.2026_01_2 | Кабель-канал «РУВИНИЛ» 74х55 |  |  |  | м | 5 | 1 | 5 |  |  | 870 |  | 4350 | [20 empty] | Кабель-канал «РУВИНИЛ» 74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4350 | [26 empty] | Всего по позиции
60 | ТЦ_20.2.05.06_46_4632224468_24.08.2026_01_3 | Переходник для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 70 |  | 70 | [20 empty] | Переходник для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 70 | [26 empty] | Всего по позиции
61 | ТЦ_20.2.05.05_46_4632224468_24.08.2026_01_4 | Поворот на 90 гр. для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 350 |  | 700 | [20 empty] | Поворот на 90 гр. для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 700 | [26 empty] | Всего по позиции
62 | ТЦ_20.2.05.09_46_4632224468_24.08.2026_01_5 | Угол внешний для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 220 |  | 440 | [20 empty] | Угол внешний для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 440 | [26 empty] | Всего по позиции
63 | ТЦ_20.2.05.09_46_4632224468_28.08.2026_02_6 | Угол внутренний для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 220 |  | 440 | [20 empty] | Угол внутренний для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 440 | [26 empty] | Всего по позиции
64 | ТЦ_20.2.05.03_46_4632224468_24.08.2026_02_7 | Заглушка для РКК-74х55 |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 180 |  | 180 | [20 empty] | Заглушка для РКК-74х55
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 180 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Помещение 415а: (HITACHI RAS-18CH7/RAC-18CH7-IN/OUT) |  |  |  | 12: 25328.92 | [30 empty] | Всего по разделу 4 Помещение 415а: (HITACHI RAS-18CH7/RAC-18CH7-IN/OUT)
Раздел 5. Новый Раздел | [33 empty] | Раздел 5. Новый Раздел
65 | ГЭСН19-01-015-01 | Пневматическое испытание газопроводов (Дозоправка) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [20 empty] | Пневматическое испытание газопроводов (Дозоправка)
|  | Объем=40 / 100 | [39 empty] | Объем=40 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.32; 12: 8364.96 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 33.3; 7: 13.32; 10: 628; 12: 8364.96 | [23 empty] | Средний разряд работы 5,1
| 4 | М |  |  |  | 12: 145.08 | [22 empty] | М
| 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  | шт | 0.25 |  | 0.1 | 18.59 | 1.51 | 28.07 |  | 2.81 | [23 empty] | Мыло хозяйственное твердое 72 %
| 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  | кг | 0.45 |  | 0.18 | 128.4 | 1.51 | 193.88 |  | 34.9 | [23 empty] | Очес льняной
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.9 |  | 0.36 | 79.88 | 1.49 | 119.02 |  | 42.85 | [23 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.5.05.02-0001 | Олифа натуральная |  |  |  | кг | 1 |  | 0.4 | 133.31 | 1.21 | 161.31 |  | 64.52 | [23 empty] | Олифа натуральная
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8510.04 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8364.96 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 10121.6 | [25 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 6022.77 | [25 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 61636.03; 12: 24654.41 | [26 empty] | Всего по позиции
66 | ФСБЦ-01.3.02.11-0021 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Фреон |  |  |  | л | 2.85 | 1 | 2.85 | 674.3 | 1.1 | 741.73 |  | 2113.93 | [20 empty] | Фреон
|  | Объем=0,95*3 | [39 empty] | Объем=0,95*3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2113.93 | [26 empty] | Всего по позиции
67 | ГЭСНп03-02-020-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 |  |  |  | 4: сеть; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [20 empty] | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
| ОП п.1.3.11 | Повторное выполнение работ, а также проведение работ в другом режиме ОЗП=0,3; ТЗ=0,3 | [33 empty] | Повторное выполнение работ, а также проведение работ в другом режиме ОЗП=0,3; ТЗ=0,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.688; 12: 10780.19 | [22 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  |  | чел.-ч | 4.9 | 0.3 | 5.88 |  |  | 569.45 |  | 3348.37 | [23 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 3.06 | 0.3 | 3.672 |  |  | 862.19 |  | 3165.96 | [23 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 3.06 | 0.3 | 3.672 |  |  | 786 |  | 2886.19 | [23 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.22 | 0.3 | 1.464 |  |  | 942.4 |  | 1379.67 | [23 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10780.19 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10780.19 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком) |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 7977.34 | [25 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком) |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 3880.87 | [25 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'под нагрузкой' - 100% (не относятся к пусконаладочным и выполняются на действующих предприятиях по отдельному договору с заказчиком)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5659.6; 12: 22638.4 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 5 Новый Раздел |  |  |  | 12: 49406.74 | [30 empty] | Всего по разделу 5 Новый Раздел
Раздел 6. Грузоподьемные механизмы | [33 empty] | Раздел 6. Грузоподьемные механизмы
68 | ФСЭМ-91.06.06-012 Сплит-форма Курская область на 3 квартал 2026 года.xlsx | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м |  |  |  | маш.-ч | 6 | 1 | 6 |  |  | 942.91 |  | 16514.34 | [20 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м
68 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 6; 7: 6; 10: 942.91; 12: 5657.46 | [31 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м
68.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 6; 10: 617.57; 12: 3705.42 | [28 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9362.88 | [24 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3705.42 | [25 empty] | ФОТ
| Пр/812-016.0-1 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 12: 4483.56 | [25 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 12: 2667.9 | [25 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16514.34 | [26 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 6 Грузоподьемные механизмы |  |  |  | 12: 16514.34 | [30 empty] | Всего по разделу 6 Грузоподьемные механизмы
|  | Итоги по смете: | [44 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 88767.86 | [33 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 35454.36 | [33 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 5657.55 | [33 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3706.19 | [33 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 43949.76 | [33 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 106357.72 | [33 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 22945.8 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 5657.46 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3705.42 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 22612.17 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 32247.98 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 19188.89 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 25625.94 | [33 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1728.37 | [33 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 0.09 | [33 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 0.77 | [33 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 21337.59 | [33 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1677.26 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 881.86 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 22638.4 | [33 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 22638.4 | [33 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 10780.19 | [33 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 7977.34 | [33 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3880.87 | [33 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 154622.06 | [34 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 39160.55 | [33 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 41902.58 | [33 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 23951.62 | [33 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | 0,7919893 |  |  |  | 12: 122459.02 | [34 empty] | 0,7919893
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 26940.98 | [33 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 149400 | [34 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [45 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 20173.9 | [33 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 54,8708 | [35 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 6,0016 | [35 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 22638.4 | [36 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [45 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.3_гр.7_отд.2 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 2 |  |  |  | 4: %; 7: 100; 12: 22638.4 | [37 empty] | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха, отдел 2
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]