Приложение

к электронной версии контракта

№ ________________________

от «____» _______ 2026 г.

Техническое задание

- Наименование работ: поставка комплекта автоматического шлагбаума.

- Заказчик: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Место поставки: 109992, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2.

- Цель и назначение работ

  - обеспечение охраны территории объекта, имущества, оборудования и других

  - материальных ценностей от несанкционированного доступа и противоправных действий;

  - обеспечение безопасности;

  - организация проезда автотранспорта через шлагбаумы с возможностью автоматического открывания и закрывания шлагбаума.

- Технические требования Came G6000 Classico шлагбаум автоматический 6.85 м:

  - Шлагбаум должен иметь самоблокирующийся редуктор, который блокирует стрелу как в открытом, так и в закрытом состоянии. В случае отсутствия электропитания стрела шлагбаума может быть поднята или опущена вручную. Механизм разблокировки должен находиться снаружи.

  - Шлагбаум должен иметь возможность интеграции с системами контроля доступа управления по радиоканалу с помощью брелка-передатчика.

  - Блок управления должен позволять регулировать скорость движения стрелы в начале и конце цикла, а так же остановку или реверс шлагбаума в случае обнаружения препятствия.

  - Работы:

  - Демонтаж автоматического шлагбаума CAME GARD 4000.

  - Монтаж комплекта автоматического шлагбаума CAME GARD 6000

  - Пуско - наладочные работы.

- Технические Характеристики:

  - В состав комплекта автоматического шлагбаума CAME GARD 6000 входит: Came G0601 Стрела - 1шт., Came G6000 тумба - 1 шт., Came G0461 наклейки светоотражающие - 1 шт., Came G0603 накладки резиновые на стрелу - 1 шт., WA11C опора телескопическая для стрелы - 1 шт., Came AF43S (001AF43S) радиоприемник встраиваемый - 1 шт., CAME TOP42FGN (806TS-0300) пульт-брелок 2-х канальный - 1 шт., CAME 001DIR10 фотоэлементы - 1 шт., Came 001A5000A привод для распашных ворот линейный до 1000 кг. - 1шт.

- Требования к поставке.

Поставка должна производиться в рабочее время.

Работы по монтажу оборудования должны проводиться за счет Поставщика.

Проводить монтаж оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, техническими требованиями. Организация должна иметь необходимые лицензии и

сертификаты на право проведения работ по монтажу данного оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Поставщик предоставляет Заказчику полную гарантию на поставленный Товар и выполненные работы по монтажу в течение 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

- Сроки поставки и срок действия контракта

С даты заключения контракта 20 календарных дней. Срок действия контракта до 30.09.2026.

- Порядок оплаты

Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте, в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ товара на основании счета и товарной накладной (УПД).

Приложение

к электронной версии контракта

№ ________________________

от «____» _______ 2026 г.

Спецификация

| № |  | Наименование товара, работ, услуг |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Комплект автоматического шлагбаума |  | комп. | 1 | 383 695,00 | 383 695,00 |
| 2 |  | Демонтаж автоматического шлагбаума |  | шт. | 1 | 26 100,00 | 26 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 409 795,00 |

Валюта рубль Российской Федерации.

*Указанная значение цены за единицу будет снижено пропорционально поданному ценовому предложению участника закупочной сессии, с которым заключается контракт при этом, в случае если при делении на коэффициент снижения образуется более двух значений после запятой, то округление происходит в меньшую сторону.

**Количество будет определенно по итогам закупочной сессии путем деления максимальной цены контракта на поданное ценовое предложение участника закупочной сессии.

Итоговая стоимость является твердой и определяется на весь срок исполнения обязательств сторон.