ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код товара, работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге |  |  |
| 1 | Прибор ПТП-М для измерения температуры плавления твердых образцов в капилляре | 26.51.53.190 | диапазон измеряемых температур | Меньше или равно 20 и больше или равно 340 | градус цельсия | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  | шт | 1 |
|  |  |  | максимальная скорость нагрева в минуту | Не менее 50 | градус цельсия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | точность определения температуры | +/- 0,5 | градус цельсия | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | рабочие скорости нагрева | 1,2,4,6,8,10 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |