ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

1. Наименование объекта закупки:

Поставка медицинского оборудования (Установка дезинфекционная) для нужд Поликлиники №2 ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России в 2026г.

2. Описание объекта закупки:

Требования к потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества), техническим и функциональным характеристикам, безопасности, размерам товара, его упаковке, отгрузке, к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) и иные требования.

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям производителя Товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ к данному виду товара.

2.3. Качество товара должно соответствовать установленным в рамках данной аукционной документации и контракта требованиям, а также показателям безопасности.

2.4. При проверке соответствия качества и безопасности поставляемых товаров требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

ТАБЛИЦА №1 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ»

	№ п/п
	Наименование функции/параметра
	Требуемое значение параметра или наличие функции

	1.
	Гарантийный период с момента ввода в эксплуатацию
	Не менее 12 месяцев

	2.
	Доставка до Заказчика, установка, ввод в эксплуатацию
	Наличие

	3.
	Срок производства Товара
	Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в соответствии с техническим заданием и свободным от прав третьих лиц

	4.
	Инструкция по эксплуатации и обслуживанию на русском языке
	Наличие (предоставляется при поставке Товара)

	5.
	Инструктаж специалистов Заказчика
	Наличие

	6.
	Условия хранения и транспортировки
	Условия хранения согласно нормативно-технической документации производителя. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных нормативной документацией и Инструкцией по применению.

При нарушении данных условий Заказчик имеют право требовать замены товара, поставленного с нарушениями.

	7.
	Маркировка
	Маркировка должна быть отчётливой и содержать номер контракта, номер ящика, вес, наименование получателя. Маркировка должна содержать предупреждающие надписи: «Госзакупка», «Верх», «Не кантовать».

	8.
	Уведомление об отправке
	Поставщик должен немедленно после отправки товара уведомить Заказчика о состоявшейся отправке.

	9.
	Дополнительные требования
	Поставляемый товар должен иметь копии документов: документа, подтверждающего соответствие (при наличии), паспорта производителя (при наличии), регистрационного удостоверения, выданных уполномоченными на это органами и действительных на момент поставки, а также инструкцию по применению на русском языке.


ТАБЛИЦА №2 «ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ»
	№
	ОКПД2/КТРУ
	Наименование
	Описание
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	32.50.50.190
	Установка дезинфекционная
	Установка предназначена для проведения дезинфекции высокого уровня гибких эндоскопов для нестерильных эндоскопических вмешательств.
Совместимость - гибкие эндоскопы

Габаритные размеры (Д х Ш х В) - 1060х615х1260 ±30мм
Масса установки - не более 25 кг
Комплект для подключения эндоскопов Olympus; Pentax; Ломо.
Ванна из ударопрочного полистирола или АБС пластика и имеет обтекаемые контуры. Ванна оснащена устройством слива отработанных растворов. Объем ванны - 22±2 л.
Колесные поворотные опоры - наличие
	Шт
	1


3. Место поставки товара:

• Поликлиника №2: 121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 14-А

4. Срок оказания услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование: с даты заключения контракта в течение 3 (трех) рабочих дней.
5. Цена контракта включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также на доставку, разгрузку, сборку, установку, монтаж, ввод в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя.
