	№ п/п
	Наименование товара, характеристики
	Кол-во
(штук)

	1.
	Конвектор THERMEX Cozy 1.5
Мощность:
1500 Вт
Регулировка мощности:
есть
Площадь обогрева:
20 м²
Тип установки:
напольный, настенный
Габариты:
595 мм x 400 мм x 103 мм
Цвет серый
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